УКРАЇНА

- МАЛИНСЬКА МІСЬКА  РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

- Р І Ш Е Н Н Я

- малинської МІСЬКОЇ ради

(65-а сесія сьомого скликання)

від 21 грудня 2018 року №209

Про затвердження Правил

приймання стічних вод

до систем централізованого

водовідведення міста Малина

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про охорону навколишнього природного середовища», відповідно наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 №316 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормові скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення» та Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465, з метою забезпечення належної роботи систем централізованого водовідведення та охорони навколишнього природного середовища 
від забруднення скидами стічних вод, міська рада ВИРІШИЛА:

1.	Затвердити Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Малина згідно з додатком 1.

2.	Затвердити аналіз регуляторного впливу регуляторного акту «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Малина» згідно з додатком 2.

3.	Відділу організаційної роботи та по зв’язках з громадськістю виконавчого комітету Малинської міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення в друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради.

4.	Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Піковського П.В.

Міський голова                                                                            О.Г. Шостак

Піковський П.В.

Кучевська Л.В.

Парфіненко М.М

Додаток 1

до рішення  міської ради

від 21.12.2018   №209

ПРАВИЛА

приймання стічних вод до систем централізованого

водовідведення міста Малина

І. Загальні положення

1. Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Малина (далі- Правила)  розроблені на підставі Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 року № 316 (далі-Правила № 316).

2. Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водовідведення (ТОВ «Малин Енергоінвест») (далі-Виробник) та послуги з очищення стічних вод (Національний банк України в особі Банкнотно-монетного двору НБУ) (далі - Виконавець), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води від здійснення виробничої (господарської) діяльності до систем централізованого водовідведення ТОВ «Малин Енергоінвест» або безпосередньо до каналізаційних очисних споруд Національного банку України (далі - Споживачі).

Виробник у відносинах з Виконавцем не є Споживачем у розумінні цих Правил.

3. Терміни, використані у цих Правилах, вживаються в таких значеннях:

арбітражна проба - частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів Виробник (Виконавець);

Виробник - суб'єкт господарювання, який надає послуги з централізованого водовідведення;

Виконавець – юридична особа, яка надає послуги з очищення стічних вод при безпосередньому скиданні стічних вод споживача до каналізаційних очисних споруд;

вимоги до скиду стічних вод - вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які споживач скидає до системи централізованого водовідведення міста Малина або очисних споруд БМД НБУ, склад і зміст, порядок надання яких визначено цими Правилами та Правилами № 316 ;

головний каналізаційний колектор - трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій;

договір - договір про надання послуг з питного водопостачання та/або водовідведення (очищення стічних вод);

ДК - допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м-3;

залповий скид до системи централізованого водовідведення - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в цих Правилах, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного споживача;

зливальна станція (пункт) - спеціальне обладнання (стаціонарне чи пересувне) для прийому стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод або безпосередньо до каналізаційних очисних споруд;

збірний колектор - трубопровід для приймання стічних вод з окремих каналізаційних випусків та транспортування їх у головний каналізаційний колектор;

каналізаційний випуск споживача - трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території споживача в каналізаційну мережу;

каналізаційний колектор - трубопровід зовнішньої каналізаційної мережі для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційна мережа - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційні очисні споруди (КОС) - комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням до водних об’єктів;

контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску споживача безпосередньо перед приєднанням до каналізаційного колектора Виробника або в іншому місці за погодженням із Виробником (Виконавцем) з вільним доступом Виробника (Виконавця) до такого колодязя;

контрольна проба - проба стічних вод споживача (субспоживача), відібрана Виробником (Виконавцем) з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться до системи централізованого водовідведення Виробника чи КОС Виконавця;

локальна каналізаційна мережа - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території споживача;

локальні очисні споруди - споруди або пристрої для очищення стічних вод окремого споживача відповідно до вимог цих Правил та/або Правил 316;

об’єкт споживача - окремо розташована територія споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

субспоживач - суб’єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі споживача за погодженням зі споживачем і Виробником (Виконавцем) на підставі договору зі споживачем та Виробником (Виконавцем);

стічна вода - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;

стічна вода технологічного походження - стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 936/15627 (далі - Правила користування).

4. Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Малина затверджуються рішенням Малинської міської ради та є обов’язковими для виробника, виконавця та споживачів.

5. Виробник (Виконавець) в договорі встановлює кожному конкретному споживачу вимоги до скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення, КОС на підставі вимог цих Правил, а також Правил № 316.

6. Виробник (Виконавець) укладає зі споживачем договір за умови, що каналізаційна мережа, каналізаційно-насосні станції (КНС), КОС мають резерв пропускної спроможності. Виробник(Виконавець) приймає стічні води споживача до системи централізованого водовідведення за умови, що показники якості та кількості стічних вод споживача відповідають вимогам цих Правил, Правил 316 приймання та умовам укладеного з виробником (Виконавцем)  договору.

7. Основні вимоги до проектування нових систем і схем водовідведення, реконструкції та технічного переоснащення існуючих споруд, мереж і окремих елементів зовнішньої каналізації груп підприємств, окремих підприємств, будинків, інших об'єктів визначаються ДБН В.2.5-75:2013 «КАНАЛІЗАЦІЯ ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ТА СПОРУДИ».

Кожен споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через окремий випуск з обов’язковим облаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з Виробником (Виконавцем).

Об’єднання випусків стічних вод від кількох споживачів може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на каналізаційному випуску кожного споживача.

Скидання стічних вод субспоживачем із використанням каналізаційної мережі споживача не є об’єднанням випусків стічних вод кількох споживачів.

8. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів, здійснюється тільки через зливальні станції (пункти) Виробника (Виконавця), у разі їх відсутності місця скиду таких стічних вод визначаються Правилами приймання або у договорі. Умови приймання та сплати за очищення таких стічних вод визначаються Правилами.

9. Приєднання споживачів до систем централізованого водовідведення здійснюється згідно з вимогами пунктів 4.1-4.6 розділу IV Правил користування.

Для    приєднання    до    систем    централізованого водовідведення замовнику (Споживачу) таких послуг надаються технічні умови за встановленою формою.

Для одержання    технічних    умов    замовник    послуг    з централізованого   водовідведення  подає  до Виробника (Виконавця) таких послуг:

заяву;

опитувальний лист за встановленою формою;

ситуаційний план  з  визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території.

Технічні умови мають містити графічний матеріал із нанесенням відповідних інженерних мереж та місць приєднання  до  них  об'єкта будівництва.

Виробник послуг   з   централізованого   водовідведення (Виконавець послуг з очищення стічних вод)  видає  замовнику  технічні  умови згідно з поданою заявою протягом десяти робочих днів з дня  реєстрації  відповідної заяви  з урахуванням потужностей споруд та пропускної спроможності мереж систем централізованого водовідведення, із зазначенням умов для проектування вводу:  місця приєднання,  місця розташування водомірного вузла.

Забороняється будь-яке самовільне приєднання об'єктів водоспоживання до діючих систем централізованого водовідведення (включаючи приєднання   до будинкових вводів, внутрішньобудинкових мереж або до мереж споживачів).

Виконання технічних умов є обов'язковим при розробленні проектів на об'єкти будівництва.

10. Приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на КОС (КНС) здійснюється виключно за договорами.

ІІ. Засади безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення під час приймання до них стічних вод споживачів

1. Виробник (Виконавець) повинні:

1) забезпечувати приймання, відведення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення, КНС та КОС із дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465;

2) здійснювати обстеження локальних очисних споруд і каналізаційної мережі споживачів, вимагати від споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил та Правил - 316, в яких може вимагатися надання інших відомостей та документації, яка не носить дозвільного характеру та стосується скидання стічних вод на об’єктах споживачів;

3) контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод споживачами зі складенням відповідних актів;

4) вибірково контролювати ефективність роботи локальних очисних споруд та вимагати їх налагодження або реконструкції для дотримання вимог цих Правил та Правил-316;

5) здійснювати раптовий (не погоджений зі споживачами заздалегідь) відбір контрольних проб. Механізм контролю, зокрема порядок відбору проб встановлюється цими правилами та відповідно до положень ДСТУ ISO 5667-2-2003 «Якість води. Відбір проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб», ДСТУ ISO 5667-3-2001 «Якість води. Відбір проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами», ДСТУ ISO 5667-10-2005 «Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод», КНД 211.1.0.009-94 «Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних і технологічних вод», Правил користування.

6) відключати споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи КНС, КОС та у разі самовільного приєднання споживачем до систем централізованого водовідведення та/або самовільного скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення Виробника чи КОС Виконавця. Збитки, завдані самовільним приєднанням або самовільним скиданням стічних вод до систем централізованого водовідведення відшкодовуються споживачем на вимогу Виробника (Виконавця). При цьому за збитки таких споживачів Виробник (Виконавець) відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється після усунення обставин, що спричинили відключення;

7) у разі виявлення порушень споживачами умов скидання стічних вод, вимог цих Правил та умов укладеного з Виробником (Виконавцем) договору, вимагати їх усунення в установлені Виробником (Виконавцем) строки та вживати заходів впливу, передбачених договором, цими Правилами та Правилами № 316;

8) вимагати від споживачів, об’єкти яких розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або непобутового походження, забезпечення водовідведення стічних вод об’єкта окремо облаштованим каналізаційним випуском з облаштуванням контрольного колодязя.

2. Споживачі повинні:

1) дотримуватися вимог до скиду стічних вод та установлених кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках споживачів, вимагати від субспоживачів виконання положень цих Правил та Правил 316;

2) здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим із Виробником (Виконавцем), надавати Виробнику (Виконавцю) інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидають до систем централізованого водовідведення;

3) виконувати на вимогу Виробника (Виконавця) до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води споживачів не відповідають вимогам цих Правил, Правил 316 та умовам укладеного з Виробником (Виконавцем) договору;

4) у разі зміни у своєму водовідведенні (передача будівель та каналізаційних мереж іншим власникам/користувачам, зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання споживачем вимог до скиду, виданих Виробником (Виконавцем)), приєднання субспоживача тощо) повідомляти Виробника (Виконавця)  у семиденний строк про виникнення таких змін, в установленому порядку отримувати у Виробника (Виконавця)  технічні умови на водопостачання і водовідведення (очищення стічних вод) об’єкта та вносити відповідні зміни до договору;

5) укладати новий договір з Виробником (Виконавцем) у разі зміни власника об’єкта або інших істотних умов договору;

6) надавати працівникам Виробника (Виконавця) необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод споживачів, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення та локальних очисних споруд;

7) визначати не менше двох представників, уповноважених представляти споживача під час відбору проб стічних вод Виробником (Виконавцем) в точці приєднання до міської каналізаційної мережі, про що у триденний строк повідомляють Виробника (Виконавця) у письмовій формі та забезпечують присутність уповноваженого представника безпосередньо під час відбору Виробником (Виконавцем)  проб стічних вод у контрольних колодязях безпосередньо перед приєднанням до каналізаційного колектора Виробника чи КОС Виконавця;

8) забезпечувати безперешкодний доступ до аварійних каналізаційних мереж та брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних каналізаційних мереж власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення Виробника (Виконавця) у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини споживача;

9) перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, виконані Виробником (Виконавцем), у разі незгоди звертатися щодо їх перегляду.

10) забезпечувати вимог щодо складання  матеріалів  і   предметів, накопичування  сміття не ближче  ніж  за 5 м від осі каналізаційних мереж і пристроїв та в межах  охоронних  санітарних зон; не допускати самовільного  спорудження над каналізаційними мережами   та   пристроями   будь-яких   будівель   та   предметів благоустрою;   утримуватись від здійснення   робіт  на  мережах  централізованого водовідведення,   відкриття   лядів колодязів,  спускання  в них,  регулювання засувки без присутності представників Виробника (Виконавця).

ІІІ. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються до систем централізованого водовідведення

1. До систем централізованого водовідведення приймаються стічні води споживачів, які не призводять до порушення роботи каналізаційних мереж та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути очищені на КОС відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465.

2. Стічні води, що приймають до систем централізованого водовідведення, не повинні:

1) містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші;

2) містити речовин, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, відходи целюлозо-паперового виробництва, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо);

3) містити тільки неорганічних речовин або речовин, які не піддаються біологічній деструкції;

4) містити речовин, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю;

5) містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень;

6) містити біологічно жорстких синтетичних поверхнево-активних речовин (далі - СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;

7) мати температуру вище 40-0 С;

8) мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

9) мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі - БСК5) більше ніж у 2,5 раза;

10) мати БСК, яке перевищує вказане в проекті КОС відповідного населеного пункту;

11) створювати умови для заподіяння шкоди здоров'ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;

12) унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;

13) містити забруднюючих речовин з перевищенням допустимих концентрацій, установлених цими Правилами.

3. У разі якщо на об’єктах споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод згідно з додатком 4 до цих Правил, а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається, крім випадку, визначеному у пункті 6 цього розділу.

Локальні очисні споруди споживача мають відповідати вимогам технічних умов, виданих Виробником (Виконавцем) відповідно до Правил користування.

4. Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення згідно з додатком 5 до цих Правил.

5. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, споживач повинен встановлювати спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

6. Коли споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил, у тому числі пункту 3 цього розділу, за деякими показниками, він звертається до Виробника (Виконавця) із заявою та обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та зобов’язується вжити заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил або Правил-316 у строк, зазначений у договорі.

Виробник (Виконавець) розглядає подану заяву у п’ятнадцятиденний строк і укладає зі споживачем окремий договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на КОС технології очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог ГДС, встановлених для Виробника (Виконавця).

У договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до розділу ІІ Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316 (далі - Порядок), та строк виконання заходів для доведення якості та режиму їх скиду згідно з вимогами цих Правил, який має бути обґрунтованим та не може перевищувати трьох років.

У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється споживачем з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до Порядку, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

7. Стічні води субспоживача є складовою стічних вод споживача.

ІV. Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів

1. Виробник (Виконавець) встановлюють місце для відбору проб з метою визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів у контрольному колодязі або на каналізаційному випуску споживача.

2. Перелік виробничих процесів, під час здійснення яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод визначений додатком № 4 до Правил.

3. Перелік забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до систем централізованого водовідведення визначений додатком № 5 до Правил.

4. Допустимий вміст важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива визначений додатком № 6 до Правил.

5. Вимоги до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до систем централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на КОС визначені додатком № 7 до Правил.

6. Допустимі величини показників якості стічних вод та ефективність видалення забруднень на спорудах біологічного очищення визначені додатком № 8 до Правил.

7. У разі виявлення перевищень ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживача розрахунок виконується Виробником (Виконавцем)  за формулами згідно розділу IV Правил № 316 та є обов’язковим до оплати споживачем.

V. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення

1. Виробники (Виконавець) та споживачі є відповідальними за дотримання вимог приймання та скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідно до чинного законодавства України.

2. У разі невиконання споживачами цих Правил та Правил № 316 щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод об’єкт споживача може бути відключений від системи централізованого водовідведення після письмового попередження Виробником (Виконавцем) не менше ніж за п’ять діб.

Споживачі, які здійснюють виробничі процеси, визначені у додатку 4 до цих Правил, та уклали з Виробником (Виконавцем) договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії договору за умови, що ці споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такого договору.

3. У разі стягнення з Виробника (Виконавця) грошових сум за понадлімітні обсяги скидів або інші порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку.

4. У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод споживача кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кzag (тис. грн) розподіляють між споживачами, які скидали стічні води з порушенням цих Правил або Правил № 316 і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою

| де |  | - | відшкодування заподіяних збитків і-м споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд (тис. грн); |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий споживач (м-3/добу); |
|  |  | - | сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними власти-востями, стягнута Виробником (Виконавцем) за останні три роки з і-го споживача (тис. грн). |

5. У разі засмічення каналізаційних мереж забрудненнями стічних вод споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями тощо), які призводять до обмеження пропускної спроможності каналізаційної мережі Виробника, КОС Виконавця споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені Виробником (Виконавцем), на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

6. За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного споживача виконується за формулою

| де |  | - | частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м споживачем; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів (тис. грн); |
|  |  | - | скиди забруднюючих речовин і-м споживачем, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т); |
|  |  | - | сумарні скиди забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т). |

Участь споживачів у роботах з розміщення цих осадів визначається цим пунктом та Правилами приймання.

VІ. Порядок контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення

1. Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні насосні станції Виробника чи каналізаційні очисні споруди Виконавця. Перелік забруднень, на наявність яких робиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються цими Правилами.

За наявності локальних очисних споруд споживачі здійснюють кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять на них, очищених стічних вод та враховують об’єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у споживачів не менше трьох років.

Місця та періодичність відбору проб споживачами мають бути погоджені з Виробником (Виконавцем).

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у споживачів безстроково.

Споживачі систематично у строки, визначені Правилами приймання, надають Виробнику (Виконавцю) інформацію про об’єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення Виробника або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди Виконавця.

Споживачі зобов’язані мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення споживача, а саме відомості про системи водопостачання та водовідведення споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний план (топографічний план)) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення споживача, технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд і наявність приладів обліку, відомості про категорії стічних вод споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, інші документи, визначені місцевими правилами приймання, крім тих, що мають дозвільний характер. Один примірник технічної документації передається виробнику.

2. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновних робіт споживачі повинні негайно інформувати Виробника (Виконавця).

3. Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення Виробника або безпосередньо на очисні споруди Виконавця, повинні забезпечити можливість проведення Виробником (Виконавцем) у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.

4. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах споживачів використовуються дані лабораторії Виробника (Виконавця), у разі її відсутності - інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

5. Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог статті 17Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

6. З метою контролю якості стічних вод споживачів Виробник (Виконавець) здійснює відбір контрольних проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень.

Відбір контрольних проб стічних вод споживачів виконує уповноважений представник Виробника (Виконавця), що фіксується у спеціальному журналі або акті, який підписують як представник Виробника (Виконавця), так і представник споживача.

У разі відмови представника споживача поставити свій підпис у журналі або акті представник Виробника (Виконавця) зазначає про це в журналі або акті. Такий акт або запис у журналі, оформлений в односторонньому порядку, є дійсним та має юридичним наслідком виникнення обов’язку споживача на здійснення плати за скид понаднормативних забруднень у разі їх виявлення.

7. Відмова споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб у контрольних колодязях або місцях приєднання до міської каналізаційної мережі фіксується в акті за підписом представника Виробника (Виконавець), Виробник (Виконавець) виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

Зволікання з допуском уповноваженого представника Виробника (Виконавця) на територію споживача (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників споживача фіксується в акті за підписом представника Виробника (Виконавця). Виробник (Виконавець) виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

8. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами та Правилами № 316, Виробник (Виконавець) у строк не більше п’яти робочих днів з дати відбору контрольної проби направляє споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживача та результати хімічного аналізу.

У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, Виробник (Виконавець) направляє споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтвердних документів.

9. У разі незгоди споживача з результатами даних лабораторії Виробника (Виконавця) щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з контрольною пробою і зберігаються належним чином Виробником (Виконавцем)  та споживачем.

10. Даними Правилами приймання визначені наступні питання щодо процедури відбору проб стічних вод на аналіз.

Порядок

відбору проб стічних вод споживачів, їх оформлення

та порядок проведення аналізу проб стічних вод споживачів

1.Загальні положення

1.1.Порядок, методи, способи відбору проб, їх оформлення та порядок проведення аналізу проб стічних вод споживачів розроблено згідно вимог та положень ДСТУ ISO 5667-2-2003 «Якість води. Відбір проб. Частина,2. Настанови щодо методів відбирання проб», ДСТУ ISO 5667-3-2001 «Якість води. Відбір проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами», ДСТУ ISO 5667-10-2005«Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод», КНД 211.1.0.009-94 «Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних вод».

1.2.Місцем відбору проб є контрольний колодязь на каналізаційному випуску споживача безпосередньо перед приєднанням до каналізаційного колектора виробника або в іншому місці за погодженням із Виробником (Виконавцем) з вільним доступом Виробника (Виконавця) до такого колодязя. Споживачі повинні обладнати місця відбору проб.

1.3.Місце відбору проб стічних вод може бути змінене з урахуванням особливостей об’єкта та мети контролю.

2.Відбір проб стічних вод та їх оформлення

2.1.Безпосередньо перед відбором проб представниками Виробника (Виконавця) визначається:

- місце та спосіб відбору проб;

- перелік показників для аналізу.

У разі присутності представника споживача, уточнюється необхідність відбору проб для арбітражного контролю та їх обсяги. Вказані дані фіксуються в акті про відбір проб згідно додатку № 1 цих Правил.

2.2.Контрольна проба маркується, герметично закривається.

2.3.У випадку необхідності проведення арбітражної проби, відібрана проба ділиться на окремі проби для проведення вищевказаних досліджень, про що зазначається в акті про відбір проб.

2.4.Посуд для проб повинен бути зі скла або пластмаси високої якості без токсичних речовин. Місткість приблизно 300см3. Посуд повинен бути оснащений різьбовими ковпаками.

2.5.Об’єм відібраної проби повинен бути достатнім для необхідних аналізів і для будь-яких повторних аналізів, принаймні у 3 рази більший за об’єм необхідний для одного визначення усіх показників.

2.6.Джерело проби й  умови, за яких вона була відібрана, повинні бути записані і прикріплені до посудини одразу під час відбирання проб.

2.7.На відібрану пробу складається акт, в якому має бути наведена така інформація:

- номер посудини (проби);

- назва проби, мета відбору;

- спосіб відбору (ручний або автоматичний);

- вид проби (разова або об’єднана);

- пункт і місце відбору;

- дані про обробку проби (фільтрування, відстоювання, консервування);

- дата, час, відомості про осіб, які відбирали проби.

2.8.Посуд з пробами, призначений для транспортування, має бути упакований у тару, що забезпечує його непошкодженість.

2.9.Проба для арбітражного аналізу:

- маркується, консервується та герметично закривається;

- пломбується представниками Виробника (Виконавця)  і споживача;

- передається на зберігання Виробнику (Виконавцю) з відповідним записом у акті;

- зберігається у відповідних умовах до закінчення аналізу контрольної проби.

3.Аналіз проб використання його результатів

3.1.Аналіз контрольної проби.

3.1.1.Аналіз контрольної проби виконує акредитована лабораторія.

3.1.2.Результати аналізу контрольної проби доводяться до споживача в термін, передбачений правилами.

3.1.3.При незгоді з результатами аналізу контрольної проби, однією зі сторін може бути прийняте рішення про проведення арбітражного аналізу, коли контрольна проба була поділена на окремі проби, про що складається акт про передачу проб стічних вод для арбітражного аналізу згідно додатку № 2 до цих Правил.

У разі, коли контрольна проба не була поділена (розлита) на окрему пробу для проведення арбітражного аналізу – приймається значення аналізу контрольної проби, виконаного Виробником (Виконавцем).

3.2.Арбітражний аналіз

3.2.1.Арбітражний аналіз виконується акредитованою лабораторією, яка не виконувала аналіз контрольної проби. Передача проби для арбітражного аналізу оформляється актом.

Зняття пломби та розгерметизація проби здійснюється у присутності представників споживача, Виробника (Виконавця) та лабораторії, що проводитиме аналіз.

3.2.2.Арбітражний аналіз проби проводиться стосовно тих складових, відносно концентрації яких виникли розбіжності.

3.2.3.Результати аналізу оформляються офіційним документом.

3.2.4.Витрати пов’язані з проведенням арбітражного аналізу, здійснює сторона-ініціатор його проведення.

3.2.5.Результати аналізів зберігаються у Виробника (Виконавця).

3.2.6.За результатами незадовільного аналізу проб, а також у разі встановлення інших порушень цих Правил складається акт про порушення за формою згідно додатку № 3 до цих Правил.

Додаток №1 до Правил приймання стічних вод

до систем централізованого водовідведення міста Малина

А К Т

відбору проб стічних вод

№ _____								«___»_________20___р.

Ми, що нижче підписалися, представники Виробника (Виконавця) _________________________________________________________________________________________________________________________________

(посада, П.І.Б.)

Представники споживача _________________________________________

_______________________________________________________________

(посада, П.І.Б.)

Представники (у разі присутності) контролюючих органів ______________

_______________________________________________________________

(посада, П.І.Б.)

Склали цей акт про те, що «___»_________20___р., ____год. ____хв. на каналізаційному випуску №____ за адресою _________________________

відібрано проби стічних вод у присутності представника споживача ___________________

_____________________________________________________________________________

(посада, П.І.Б.)

про що склали цей акт.

Відбір проб робив _____________________________________________

(посада, П.І.Б.)

Проба доставлена в лабораторію _________________________________

«___»_________20___р., ____год. ____хв.

Підписи:

Представник Виробника (Виконавця) ________________________________________________________________

(посада, П.І.Б.)

Представник споживача _______________________________________________________________

(посада, П.І.Б.)

Представник (у разі присутності) контролюючих органів

_______________________________________________________________

(посада, П.І.Б.)

Від підпису акту представник споживача відмовився __________________________________________________________________

(посада, П.І.Б.)

Додаток №2 до Правил приймання стічних вод

до систем централізованого водовідведення міста Малина

А К Т

про передачу проб стічних вод для арбітражного аналізу

№ _____								«___»_________20___р.

Відповідно до акту про відбір проб стічних вод №_____ від «___»___________20____р. _____________________________________________________

(повне найменування споживачів)

Представники Виробника (Виконавця) ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(посада, П.І.Б.)

Представники споживача _________________________________________

(повне найменування споживачів)

_______________________________________________________________

(посада, П.І.Б.)

у присутності представників лабораторії ____________________________

_______________________________________________________________

(назва лабораторії)

_______________________________________________________________

(посада, П.І.Б.)

Відповідно до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Малина, затверджених рішенням Малинської міської ради №_____ від «____»__________20___р., передано _____________________

до лабораторії для проведення арбітражного аналізу «___»_________20___р., ____год. ____хв. проба стічних вод №_____

_______________________________________________________________

(№ посуду, № проби, об’єм проби в дм3)

Позначка про стан пломби на пробі для аналізу ______________________

Дата і час встановлення пломби ____________________________________

Перелік показників для контролю __________________________________

_______________________________________________________________

З правом та порядком застосування результатів арбітражного аналізу ознайомлені:

Представник ТОВ «Малин Енергоінвест» ________________________________________________________________

(посада, П.І.Б.)

Представник споживача _______________________________________________________________

(посада, П.І.Б.)

Представник лабораторії

_______________________________________________________________

(посада, П.І.Б.)

Додаток №3 до Правил приймання стічних вод

до систем централізованого водовідведення міста Малина

А К Т

про порушення Правил приймання стічних вод

до систем централізованого водовідведення міста Малина

№ _____								«___»_________20___р.

Назва споживача ___________________________________________

_______________________________________________________________

Адреса споживача ___________________________________________

Договір № ______ від «_____»___________ 20___р.___________________

______________________________________________________________(назва договору)

Представниками Виробника(Виконавця)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(посада, П.І.Б.)

склали цей Акт про порушення наступного/них пункту/ів Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м.Малина:

1.Відмова споживача виділити відповідальну особу для відбору проб і проведення обстеження.

2.Затримка з допуском представника Виробника (Виконавця) на територію (понад 30хв. Після його прибуття), створення перешкод у відборі проб з боку представників споживача.

3.Виявлення залпового скиду забруднюючих речовин.

4.Відхилення показника рН.

5.Склидання стічних вод з t › 400С.

6.Встановлення факту порушення інших загальних вимог:

- скидання конденсату, дощового і перекачуючого стоку;

- додаткова кількість стічних вод у період випадання дощів і сніготанення через люки каналізаційних колодязів і приймачі зливної каналізації на території споживачів.

7.Скидання речовин, заборонених до скидання в каналізацію.

8.Не виконання споживачем вимог виконавця щодо попереднього очищення стічних вод.

9.Незадовільний технічний стан каналізаційних мереж, споруд, які перебувають на балансі споживача.

10.Самовільне приєднання до мережі водовідведення.

11.Скидання стічних вод, склад і забруднюючих речовин яких перевищує норму.

Представник Виробника (Виконавця) _____________________________________________

(посада, П.І.Б.)

Представник споживача ________________________________________________________

(посада, П.І.Б.)

Представник (у разі присутності) контролюючих органів ____________________________

(посада, П.І.Б.)

Додаток № 4 до Правил приймання стічних вод

до систем централізованого водовідведення міста Малина

ПЕРЕЛІК 
виробничих процесів, під час здійснення яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод

1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.

2. Целюлозно-паперове і картонне виробництво; виробництво цінних паперів.

3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмалепатокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м'яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.

4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.

5. Гальванічне виробництво.

6. Машинобудування і металообробка.

7. Металургія чорна та кольорова.

8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.

9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхневоактивних речовин.

10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.

11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини:

неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш'яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм-3, за винятком випадків введення на об'єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.

Додаток № 5 до Правил приймання стічних вод

до систем централізованого водовідведення міста Малина

ПЕРЕЛІК 
забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення

1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).

2. Розчини кислот з pH< 5,0 і лугів з pH> 10,0.

3. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення Виробника, на території очисних споруд Виконавця, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.

4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами Виробника (Виконавця), що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об'єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).

5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.

6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м'яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.

7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в'яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.

8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).

9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.

10. Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.

Додаток № 6 до Правил приймання стічних вод

до систем централізованого водовідведення міста Малина

ДОПУСТИМИЙ ВМІСТ 
важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива

| № з/п | Важкий метал | Орієнтовна ефективність видалення важкого металу на КОС, Кв | Максимально допустимий вміст важкого металу в осадах КОС, г/т сухої речовини |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стронцій | 0,14 | 300,0 |
| 2 | Свинець | 0,5 | 750,0 |
| 3 | Ртуть | 0,6 | 15,0 |
| 4 | Кадмій | 0,6 | 30,0 |
| 5 | Нікель | 0,5 | 200,0 |
| 6 | Хром (3+) | 0,5 | 750,0 |
| 7 | Марганець | - | 2000,0 |
| 8 | Цинк | 0,3 | 2500,0 |
| 9 | Мідь | 0,4 | 1500,0 |
| 10 | Кобальт | 0,5 | 100,0 |
| 11 | Залізо | 0,5 | 25000,0 |

Додаток № 7 до Правил приймання стічних вод

до систем централізованого водовідведення міста Малина

ВИМОГИ 
до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на КОС

| Показники якості стічних вод |  | Одиниця виміру | Максимально допустиме значення показника та (або) концентрація в пробі стічних вод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реакція середовища (pH) | од. | 6,5 - 9,0 |
| 2 | Температура | °C | +40 |
| 3 | БСКповне | мг/дм-3 | згідно з проектом КОС або не більше 350,0 |
| 4 | ХСК | мг/дм-3 | 500,0 |
| 5 | Співвідношення ХСК:БСК5 | - | < 2,5 |
| 6 | Завислі речовини та речовини, що спливають | мг/дм-3 | 300,0 |
| 7 | Азот (сума азоту органічного та амонійного) | мг/дм-3 | 50,0 |
| 8 | Фосфор загальний (Pзаг) | мг/дм-3 | 5,0 |
| 9 | Нафта та нафтопродукти | мг/дм-3 | 10,0 |
| 10 | Жири рослинні та тваринні | мг/дм-3 | 50,0 |
| 11 | Хлориди (Cl-) | мг/дм-3 | 350,0 |
| 12 | Сульфати (SO4-2-) | мг/дм-3 | 400,0 |
| 13 | Сульфіди | мг/дм-3 | 1,5 |
| 14 | СПАР аніонні | мг/дм-3 | 10,0 |
| 15 | Феноли | мг/дм-3 | 0,25 |
| 16 | Залізо (Fe) | мг/дм-3 | 3,0 |

__________ 
* Ці показники зростають відповідно до вмісту зазначених солей у воді місцевого водопроводу.

Додаток №8 до Правил приймання стічних вод

до систем централізованого водовідведення міста Малина

ДОПУСТИМІ ВЕЛИЧИНИ 
показників якості стічних вод та ефективність видалення забруднень на спорудах біологічного очищення

| № з/п | Найменування речовини | ГДК забруднень у стічних водах, що надходять на споруди біологічного очищення (г/м-3) | Орієнтовна ефективність видалення забруднень на спорудах біологічного очищення (у частках одиниці) | Лімітуюча ознака шкідливості | Клас небезпеки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Азот амонійний | 30 | 0,2-0,6 |  | 3 |
| 2 | Акрилова кислота | - | 0,8 | с-т | - |
| 3 | Акрилонітрил | 150 | - | - | - |
| 4 | Алкіларилсульфонати | 20 | 0,8 | орг | 3 |
| 5 | Алкілбензолсульфонати | 20 | 0,8 | орг | 4 |
| 6 | Аміни С7-С9 | 1 | - | орг | 3 |
| 7 | Аміни С10-С15 | 1 | - | орг | 4 |
| 8 | Аміни С16-С20 | 1 | - | орг | 4 |
| 9 | Алюміній | 5 | 0,9 | с-т | 2 |
| 10 | Арсен | 0,1 | 0,5 | с-т | 2 |
| 11 | Ацетальдегід | 20 | 0,95 | орг | 4 |
| 12 | Ацетон | 40 | 0,95 | заг | 3 |
| 13 | Барій | 10 | 0,95 | с-т | 2 |
| 14 | Бензин | 100 | - | орг | 3 |
| 15 | Бензойна кислота | 15 | 0,60 | заг | 4 |
| 16 | Бензол | 100 | - | с-т | 2 |
| 17 | Бензопірен | 20 | 0,9 | с-т | 1 |
| 18 | Бутилацетат | 1 | - | заг | 1 |
| 19 | Бутилакрелат | - | 0,8 | орг | 4 |
| 20 | Бутиловий спирт нормальний | 10 | 0,35 | с-т | 2 |
| 21 | Вінілацетат | 100 | 0,2 | с-т | 2 |
| 22 | Вирівнювач А | 20 | 0,3 | орг | 4 |
| 23 | Гідразингідрат | 0,1 | - | с-т | 2 |
| 24 | Гідрохінон | 15 | 0,2 | орг | 4 |
| 25 | Гліказин | 30 | 0,45 | - | - |
| 26 | Гліцерин | 90 | - | заг | 4 |
| 27 | Дибутилфталат | 0,2 | - | заг | 3 |
| 28 | Диметилфенілкарбинол | 1 | 0,8 | с-т | 2 |
| 29 | Дибутилацетамід | 15 | 0,98 | с-т | 3 |
| 30 | Діетаноламід | 100 | - | с-т | 2 |
| 31 | Діетаноламін | 1 | - | орг | 4 |
| 32 | Діетиламін солянокислий | 10 | 0,4 | орг | 4 |
| 33 | Діетиленгліколь | - | - | с-т | 3 |
| 34 | Залізо (загальне) | 2,5 | 0,5 | орг | 3 |
| 35 | Жири рослинні і тваринні-1 | 20 | 0,7 | - | - |
| 36 | Закріплювач ДЦМ | 5 | 0,5 | - | - |
| 37 | Закріплювач ДЦУ | 5 | - | - | - |
| 38 | Закріплювач У-2 | 20 | 0,7 | - | - |
| 39 | Ізобутиловий спирт | 100 | 0,8 | с-т | 2 |
| 40 | Кадмій | 0,01 | 0,6 | с-т | 2 |
| 41 | Капролактам | 25 | - | заг | 4 |
| 42 | Карбоксиметилцелюлоза | за БСК | - | заг | 3 |
| 43 | Кобальт | 1 | 0,5 | с-т | 2 |
| 44 | Ксилол | 1 | - | орг | 3 |
| 45 | Барвники сірчисті | 25 | - | орг | 4 |
| 46 | Барвники синтетичні (кислотні) | 25 | - | орг | 4 |
| 47 | Крезоли | 100 | 0,4 | с-т | 2 |
| 48 | Кротоновий альдегід | 6 | - | с-т | 3 |
| 49 | Латекс ЛМФ | 10 | - | орг | 4 |
| 50 | Лудигол | 100 | 0,7 | орг | 4 |
| 51 | Малеїнова кислота | 60 | - | орг | 4 |
| 52 | Марганець | 30 | - | орг | 3 |
| 53 | Масляна кислота | 500 | 0,1 | заг | 4 |
| 54 | Мідь | 0,5 | 0,4 | орг | 3 |
| 55 | Метазин | 10 | 0,4 | орг | 3 |
| 56 | Метанол | 30 | 0,95 | с-т | 2 |
| 57 | Метилметакрилат | 500 | 0,8 | с-т | 2 |
| 58 | Метилстирол | 1 | - | орг | 3 |
| 59 | Метилетилкетон | 50 | 0,8 | орг | 3 |
| 60 | Моноетаноламін | 5 | 0,6 | с-т | 2 |
| 61 | Молібден | - | 0,4 | с-т | 2 |
| 62 | Нафта та нафтопродукти-2 | 10 | 0,85 | орг | 4 |
| 63 | Нікель | 0,5 | 0,5 | с-т | 3 |
| 64 | Нітрати (за NO3) | 45 | - | с-т | 3 |
| 65 | Нітрити | 3,3 | - | с-т | 2 |
| 66 | Олово | 10 | - | - | - |
| 67 | Поліакриламід | 40 | 0,05 | с-т | 2 |
| 68 | Полівініловий спирт | 20 | - | орг | 4 |
| 69 | Полівінілацетатна емульсія | 10 | 0,23 | - | - |
| 70 | Пропіловий спирт | 12 | - | заг | 4 |
| 71 | Резорцин | 12 | 0,95 | заг | 4 |
| 72 | Ртуть | 0,005 | 0,6 | с-т | 1 |
| 73 | Свинець | 0,1 | 0,5 | с-т | 2 |
| 74 | Селен | 10 | 0,5 | с-т | 2 |
| 75 | Сечовина | за БСК | - | заг | 4 |
| 76 | Сірководень | 1 | - | заг | 3 |
| 77 | Сірковуглець | 1 | - | орг | 4 |
| 78 | Синтетичні поверхнево активні речовини (СПАР) аніонні-3 | 20 | 0,8 | орг | 4 |
| 79 | СПАР неіоногенні-3 | 25 | 0,8 | орг | 4 |
| 80 | Стирол | 10 | 0,6 | орг | 3 |
| 81 | Стронцій | 26 | 0,14 | с-т | 2 |
| 82 | Сульфіди | 1 | - | заг | 3 |
| 83 | Тіосечовина | 10 | 0,5 | с-т | 2 |
| 84 | Титан | 0,1 | - | заг | 3 |
| 85 | Толуол | 15 | 0,6 | орг | 4 |
| 86 | Трилон Б | 20 | 0,4 | с-т | 2 |
| 87 | Трикрезолфосфат | 40 | 0,4 | с-т | 2 |
| 88 | Триетаноламін | 5 | 0,47 | орг | 4 |
| 89 | Оцтова кислота | 45 | 0,95 | заг | 4 |
| 90 | Оцтово-етиловий ефір | 13 | - | орг | 4 |
| 91 | Фенол | 10 | 0,95 | орг | 4 |
| 92 | Формальдегід | 100 | 0,8 | с-т | 2 |
| 93 | Фосфати | 10 | - | заг | 4 |
| 94 | Фталева кислота | 0,5 | - | заг | 3 |
| 95 | Хром (тривалентний) | 2,5 | 0,5 | с-т | 3 |
| 96 | Хром (шестивалентний) | 0,1 | 0,5 | с-т | 3 |
| 97 | Ціаніди | 1,5 | 0,7 | с-т | 2 |
| 98 | Цинк | 1 | 0,3 | заг | 3 |
| 99 | Етанол | 14 | - | - | - |
| 100 | Етиленгліколь | 1000 | 0,8 | с-т | 3 |
| 101 | Етилхлоргідрин | 5 | - | с-т | 1 |
| Речовини, які не піддаються біологічній деструкції 4 |  |  |  |  |  |
| 102 | Анізол | - | - | с-т | 3 |
| 103 | Ацетофенон | - | - | с-т | 3 |
| 104 | Гексахлорбензол | - | - | с-т | 3 |
| 105 | Гексаген | - | - | с-т | 2 |
| 106 | Гексахлоран | - | - | орг | 4 |
| 107 | Гексаметилендіамін | - | - | с-т | 2 |
| 108 | 2,3-дихлор-1,4-нафтохінон | - | - | с-т | 3 |
| 109 | Диметилдихлорвініл- фосфат | - | - | орг | 3 |
| 110 | ДДТ (технічний) | - | - | с-т | 2 |
| 111 | Діетиланілін | - | - | орг | 3 |
| 112 | Діетилртуть | - | - | с-т | 1 |
| 113 | Діетиловий ефір малеїнової кислоти | - | - | с-т | 2 |
| 114 | Дихлоранілін | - | - | орг | 4 |
| 115 | Дихлорбензол | - | - | орг | 3 |
| 116 | Дихлоргідрин | - | - | орг | 4 |
| 117 | Дихлоретан | - | - | с-т | 2 |
| 118 | Діетилдитіофосфорна кислота | - | - | орг | 3 |
| 119 | Діетиловий ефір | - | - | орг | 4 |
| 120 | Ізопропіламін | - | - | с-т | 3 |
| 121 | Ізопрен | - | - | орг | 4 |
| 122 | Карбофос | - | - | орг | 4 |
| 123 | Меркаптодіетиламін | - | - | орг | 4 |
| 124 | Метафос | - | - | орг | 4 |
| 125 | Метилнітрофос | - | - | орг | 3 |
| 126 | Натрій-5 | 200 | - | с-т | 2 |
| 127 | Нітробензол | - | - | с-т | 3 |
| 128 | Нітрохлорбензол | - | - | с-т | 3 |
| 129 | Пентаеритрит | - | - | с-т | 2 |
| 130 | Петролатум | - | - | с-т | 3 |
| 131 | Пікринова кислота | - | - | орг | 3 |
| 132 | Пірогалол | - | - | орг | 3 |
| 133 | Поліхлорпінен | - | - | с-т | 2 |
| 134 | Поліетиленімін | - | - | с-т | 2 |
| 135 | Пропіл бензол | - | - | орг | 3 |
| 136 | Сульфати-5 | 500 | - | орг | 4 |
| 137 | Тетрахлорбензол | - | - | с-т | 2 |
| 138 | Тетраетилсвинець | - | - | с-т | 1 |
| 139 | Трифторхлорпропан | - | - | с-т | 2 |
| 140 | Триетиламін | - | - | с-т | 2 |
| 141 | Тетрахлоргептан | - | - | орг | 4 |
| 142 | Тетрахлорнонан | - | - | орг | 4 |
| 143 | Тетрахлорпентан | - | - | орг | 4 |
| 144 | Тетрахлорпропан | - | - | орг | 4 |
| 145 | Тетрахлорундекан | - | - | орг | 4 |
| 146 | Тетрахлоретан | - | - | орг | 4 |
| 147 | Тіофен | - | - | орг | 3 |
| 148 | Тіофос | - | - | орг | 4 |
| 149 | Трибутилфосфат | - | - | орг | 4 |
| 150 | Трихлорбензол | - | - | орг | 3 |
| 151 | Фенілендіамін (n) | - | - | с-т | 3 |
| 152 | Фозалон | - | - | орг | 4 |
| 153 | Фосфамід | - | - | орг | 4 |
| 154 | Фурфурол | - | - | орг | 4 |
| 155 | Хлориди 5 | 350 | - | орг | 4 |
| 156 | Хлорбензол | - | - | с-т | 3 |
| 157 | Хлоропрен | - | - | с-т | 2 |
| 158 | Циклогексан | - | - | с-т | 2 |
| 159 | Циклогексанол | - | - | с-т | 2 |
| 160 | Циклогексаноксин | - | - | с-т | 2 |
| 161 | Циклогексан | - | - | с-т | 2 |
| 162 | Чотирихлористий вуглець | - | - | с-т | 2 |
| 163 | Етилбензол | - | - | орг | 4 |

________ 
-1 Вміст жирів у стічних водах, які надходять на біофільтри, допускають не більше 10 г/м-3. 
-2 Нафтопродукти - малополярні та неполярні речовини, які розчиняються у гексані. Вміст нафти та нафтопродуктів у стічних водах, які надходять на біофільтри, допускають не більше 5 г/м-3. 
-3 За наявності у стічних водах суміші аніонних та неіоногенних ПАР їх загальна концентрація на спорудах біологічного очищення не повинна перевищувати 20 г/м-3. 
-4 Для речовин, які не піддаються біологічній деструкції, гранична концентрація в стічних водах, що надходять до споруд біологічного очищення, не повинна перевищувати її ГДК у воді водного об'єкта, що використовується для господарсько-питного водопостачання чи рибогосподарських потреб. 
-5 Вміст цих речовин у воді, яка надходить на очисні споруди, зростає відповідно до їх вмісту у воді місцевого водопроводу.

| __________ Примітки | 1. Скорочення, використані у цьому додатку: ГДК - гранично допустима концентрація; с-т - санітарно-токсикологічна; орг - органолептична; заг-загальносанітарна; 2. Риска (-) означає, що дані в нормативних документах щодо цієї речовини відсутні. |
| --- | --- |

Секретар міської ради                                                                   О.М. Гордієнко

Додаток 2

до рішення  міської ради

від 21.12.2018   №209

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Малинської міської ради

«Про затвердження Правил приймання стічних вод 
до систем централізованого водовідведення міста Малина»

| Регуляторний орган | - | Малинська міська рада |
| --- | --- | --- |
| Розробник документа | - | ТОВ «Малин Енергоінвест» Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Малинської міської ради |
| Поштова адреса | - | місто Малин, пл. Соборна, 6-А |
| Відповідальна особа | - | Піковський Петро Валентинович |
| Контактний телефон | - | (04133) 5-17-17 |

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Малинської міської ради «Про затвердження  Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Малина» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004  № 308 (зі змінами).

І. Визначення проблеми

Поліпшення екологічного стану водних басейнів і якості питної води визнано пріоритетним напрямком Державної політики України в області охорони навколишнього середовища.

Основними причинами забруднення водних басейнів є скидання неочищених і недостатньо очищених побутових і промислових стічних вод від об′єктів господарчої діяльності, що являють собою в основному суміш промислових, господарчо-побутових стічних та зливових вод з територій об′єктів гоподарювання і містять основну частину забруднень та речовин, що руйнують міські мережі водовідведення, перешкоджають роботі очисних споруд, забруднюють водойми і в цілому впливають на екологічний стан екосистеми.

До 21 травня 2017 року приймання стічних вод від підприємств, установ, організацій до системи централізованого водовідведення здійснювалось відповідно до Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держбуду від 19.02.2002 р. № 37, зареєстрованих в Мін'юсті 26.04.2002 за № 403/6691 (далі – Правила).

Пунктом 8 розпорядження Кабінету Міністрів України «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади» від 10.03.2017 № 166 зазначені Правила скасовані.

Після скасування існуючих державних Правил втрачено правові підстави для існування місцевих правил приймання стічних вод у систему каналізації населеного пункту, у яких установлюються допустимі концентрації для кожної забруднюючої речовини, що можуть скидатися суб’єктами господарювання в систему каналізації, а також відображаються місцеві особливості приймання стічних вод цих підприємств у міську каналізацію.

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 15.01.2018 за № 56/31508 затверджено Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення.

Відповідно до статті 13-1 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» місцеві правила розробляються на підставі та з урахуванням вимог правил приймання стічних вод та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених центральним органом виконавчої влади.

Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Наказу Мінрегіону України від 01.12.2017 р. за № 316, виробник послуги з централізованого водовідведення зобов′язані розробити і подати на затвердження місцеві правила приймання стічних вод споживачів у міські системи каналізації на підставі затверджених цим Наказом «Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення», що відображають місцеві особливості приймання стічних вод споживачів у  міську каналізацію.

Існуюча система водовідведення м. Малина призначена для транспортування і очищення господарчо-побутових стоків від населення і близьких до них по складу промислових стічних вод. Відповідальність за стан каналізаційної мережі м. Малина та за якість стічних вод, несе комунальне підприємство ТОВ «Малин Енергоінвест», що має на балансі системи місцевого водопроводу та каналізації. Очисні споруди перебувають на балансі Фабрики банкнотного паперу Національного банку України, яка відповідальна за стан очисних споруд та якість очистки стоків.

Порушення підприємствами режиму, об′ємів та якості скидання стічних вод в міську каналізаційну мережу призводить до руйнування каналізаційних мереж та очисних споруд, призводить до додаткових матеріальних і фінансових витрат, до аварійних ситуацій, що супроводжуються небезпекою для життя та здоров′я  обслуговуючого персоналу, нанесення шкоди навколишньому природному середовищу.

На теперішній час існує загальна проблема щодо вирішення питання контролю приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Малина.

Даним регуляторним актом пропонується вирішити такі питання:

- запобігання порушенням у роботі системи централізованого водовідведення м. Малина;

- підвищення ефективності роботи системи централізованого водовідведення і безпеки її експлуатації;

- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод;

- впровадження ефективного контролю щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Малина;

- затвердження порядку виявлення та впровадження заходів впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення (відключення від системи централізованого водопостачання та водовідведення, стягнення з виробника грошових сум за порушення природоохоронного законодавства, тощо).

Затвердження нових «Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Малина» спрямовано на вирішення одних із важливіших проблем водовідведення міста: обмеження та нормування величин забруднень у скидах стічних вод підприємств, регламентацію відносин між виробниками і суб′єктами господарювання - споживачами послуг, що є основою  для вирішення проблеми стосовно забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод та безаварійної роботи очисних споруд і каналізаційних мереж міста.

Таким чином, прийняття даного регуляторного акту  дозволить створити нові умови в системі взаємовідносин між виробниками і споживачами, підвищити надійність і безпеку роботи мереж водовідведення і очисних споруд, доводити якість очищення стічних вод відповідно до вимог природоохоронних органів з метою забезпечення екологічної безпеки довкілля.

Обґрунтування, чому проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання:

Перелічені проблеми не можуть бути вирішені за допомогою ринкових механізмів оскільки останні не мають обов’язкового характеру та базуються на принципах самостійного розпорядження своїми правами і засобами їх захисту.  Разом з цим, місцеві правила приймаються згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» за поданням виробника послуги. Тому вирішити їх можливо тільки шляхом прийняття зазначеного регуляторного акта.

Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів та розгляд можливості внесення змін до них:

Запропоновані до затвердження рішенням міської ради «Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Малина», (далі Правила) розроблені на основі «Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормові скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення» затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 №316  Крім зазначеного нормативного документу, в  основу  розробки Правил лягли вимоги наступних нормативних документів:

- Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом № 190 Мінжитлокомунгоспу України від 27.06.2008 р. зі змінами та доповненням  від 27.03.2012р.

- Правил  технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Держбуду України від 5.07.1995р. №30 (зі змінами, згідно Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №191 від 27.06.2008р та в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства №302 від 27.11.2015р.).

- Державних будівельних норм  ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди».

Дані Правила встановлюють допустимі концентрації забруднень у скидах стічних вод споживачів в систему каналізації м. Малина, з урахуванням можливості їх приймання діючими спорудами біологічного очищення стічних вод, а також відображають місцеві особливості приймання стічних вод споживачів у міську каналізацію.

Таким чином, існуючу проблему можливо розв'язати тільки шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту. Запропоноване рішення спрямоване на встановлення чіткого порядку приймання стічних вод споживачів до міської каналізаційної мережі м. Малина  і визначає:

- права та обов′язкі виробників та споживачів;

- порядок укладання договорів і умови приймання стічних вод споживачів у каналізаційну мережу;

- вимоги до стічних вод, що надходять у каналізаційну мережу, у т. ч. величини допустимих концентрацій (ДК) забруднюючих речовин в скидах стічних вод споживачів у каналізаційну мережу м. Малина;

- умови  і порядок приймання рідких відходів від неканалізованих об′єктів господарювання;

- порядок обчислення та стягнення плати за послуги водовідведення;

- порядок розрахунку додаткових об′ємів зливових вод

- систему контролю за скиданням стічних вод

- відповідальність за порушення Правил

Основні групи, яких стосується  визначена проблема:

| Групи (підгрупи) | Так | Ні |
| --- | --- | --- |
| Громадяни | + | - |
| Держава | + | - |
| Суб’єкти господарювання, | + | - |
| у тому числі суб’єкти малого підприємництва* | + | - |

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання для даного проекту регуляторного акту є:

- захист навколишнього природнього середовища, забезпечення належного санітарного стану території м. Малина;

- запобігання руйнуванню мереж і споруд системи каналізації м. Малина, забезпечення її довговічності та  безпечної експлуатації.

- встановлення рівності прав, законних інтересів усіх суб’єктів господарської діяльності у сфері водовідведення.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання

1. Визначення альтернативних способів

| Вид альтернативи | Опис альтернативи |
| --- | --- |
| Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін | Відповідальність за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють питання водовідведення передбачено лише для споживачів. |
| Прийняття регуляторного акта | Проектом регуляторного акта передбачено, що виробники та споживачі несуть спільну відповідальність, передбачену чинним законодавством України та умовами договорів. Прийняття проекту регуляторного акта забезпечить створення належних правових підстав та умов для безпечного й безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення та очищення стічних вод. Крім того, розмір відповідальності споживачів за відмову виділити уповноваженого представника для відбору проб зменшено з Кк=5 до Кк=2. |

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

2.1. Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| --- | --- | --- |
| Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін | відсутні | Загрози екологічному стану довкілля |
| Прийняття регуляторного акта | 1. Реалізація державної політики у сфері водовідведення; 2. Поліпшення екологічного стану та якості природних вод, прискорення процесів самовідновлення. 3. Виконання вимог Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» | Відсутні |

Проект регуляторного акту не стосується прав та обов’язків громадян.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

| Показник | Великі | Середні | Малі | Мікро | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць | - | 14 | 28 | 98 | 140 |
| Питома вага групи у загальній кількості, відсотків | - | 10% | 20% | 70% | 100% |
| Вид альтернативи; Вигоди; Витрати. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін для суб’єктів господарювання середнього підприємництва; відсутні; Орієнтовні розрахунки витрат споживачів, пов’язані з одержанням технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод, облаштуванням каналізаційним випуском з улаштуванням контрольного колодязя складають від 10000 грн. Середні розрахунки витрат споживачів, пов’язані з відновленням пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів складають від 2500 грн.. Прийняття регуляторного акта для суб’єктів господарювання середнього підприємництва; Встановлення кожному конкретному споживачу вимог до скиду стічних вод у систему централізованого водовідведення міста Малина з урахуванням пропускної спроможності та розрахункових проектних показників такої системи; Орієнтовні розрахунки витрат споживачів, пов’язані з одержанням технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод, облаштуванням каналізаційним випуском з улаштуванням контрольного колодязя складають від 10000 грн. Середні розрахунки витрат споживачів, пов’язані з відновленням пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів складають від 2 500 грн.. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін для суб’єктів господарювання малого підприємництва; відсутні; Орієнтовні розрахунки витрат споживачів, пов’язані з одержанням технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод, облаштуванням каналізаційним випуском з улаштуванням контрольного колодязя складають від 3000 грн. Середні розрахунки витрат споживачів, пов’язані з відновленням пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів складають від 1000 грн.. Прийняття регуляторного акта для суб’єктів господарювання малого підприємництва; Встановлення кожному конкретному споживачу вимог до скиду стічних вод у систему централізованого водовідведення міста Малина з урахуванням пропускної спроможності та розрахункових проектних показників такої системи; Орієнтовні розрахунки витрат споживачів, пов’язані з одержанням технічних умов, розроблення та погодження з виробником проектної документації та одержання вимог до скиду стічних вод, облаштуванням каналізаційним випуском з улаштуванням контрольного колодязя складають від 3000 грн. Середні розрахунки витрат споживачів, пов’язані з відновленням пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів складають від 1000 грн.. |

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

| Порядковий номер | Витрати | За перший рік | За п’ять років |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень | 4000,00 | 4000,00 |
| 2 | Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень | - | - |
| 3 | Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень | 56,80 | 284,00 |
| 4 | Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень | 56,80 | 284,00 |
| 5 | Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень | - | - |
| 6 | Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень | 150,00 | 750,00 |
| 7 | Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень | - | - |
| 8 | Інше (уточнити), гривень | - | - |
| 9 | РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень | 4263,60 | 5318,00 |
| 10 | Кількість суб’єктів господарювання середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць | 14 |  |
| 11 | Сумарні витрати суб’єктів господарювання середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень | 59690,40 | 74425,00 |

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

| Вид витрат |  | У перший рік | Періодичні (за рік) |  | Витрати за п’ять років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо |  | 4000,00 |  |  | 4000,00 |
| Вид витрат | Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік) |  |  | Витрати за п’ять років |  |
| Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів) | - |  |  | - |  |

| Вид витрат | Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік) | Витрати на оплату штрафних санкцій за рік | Разом за рік | Витрати за п’ять років |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу) | 56,80= 1 год.*14,20грн./год *4 (1р. в квартал) | - | 56,80 | 284,00 |

_________ 
* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

| Вид витрат | Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік) | Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік) | Разом за рік | Витрати за п’ять років |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо) | 56,80= 1 год.*14,20грн./год *4 (1р. в квартал) | - | 56,80 | 284,00 |

__________ 
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

| Вид витрат | Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо) |  |  | Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий) |  | Разом за рік (стартовий) |  |  | Витрати за п’ять років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо) * Витрати на проведення відбору проб стічних вод входять до укладеного договору з ТОВ «Малин Енергоінвест» і не рахуються окремо | -* |  |  | - |  | - |  |  | - |
| Вид витрат |  | За рік (стартовий) |  |  | Періодичні (за наступний рік) |  | Витрати за п’ять років |  |  |
| Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо) |  | 150,00 |  |  | 150,00 |  | 750,00 |  |  |
| Вид витрат |  |  | Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік) |  |  |  |  | Витрати за п’ять років |  |
| Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу |  |  | - |  |  |  |  | - |  |

| Сумарні витрати за альтернативами | Сума витрат, гривень |
| --- | --- |
| Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання середнього підприємництва | 59690,40 |
| Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання середнього підприємництва | 59690,40 |

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

| Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) |  | Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) |  | Коментарі щодо присвоєння відповідного бала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Альтернатива 1 Збереження існуючого стану, без змін |  | 1 |  | Неконтрольований скид з територій об’єктів виробництва міста стічних вод; незадовільна організація лабораторного контролю за якісним складом стічних вод з боку керівників підприємств; недостатня урегульованість встановлення та порядку стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у систему міської каналізації |
| Альтернатива 2 Прийняття запропонованого регуляторного акта |  | 3 |  | Забезпечення безаварійної роботи каналізаційних мереж та споруд на ній забезпечення стабільної роботи очисних споруд (запобігання порушення технологічного режиму очистки внаслідок наднормативного надходження забруднюючих речовин); забезпечення екологічної безпеки водоймищ (попередження їх забруднення недостатньо очищеними стічними водами). забезпечення отримання споживачами міста якісних послуг з водовідведення; ремонт та реконструкція споруд, мереж та обладнання, з метою підвищення якості послуг…... |
| Рейтинг результативності | Вигоди (підсумок) |  | Витрати (підсумок) | Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу |
| Альтернатива 1 Збереження існуючого стану, без змін | Немає |  | Не урегульованість встановлення та порядку стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у систему міської каналізації Збільшення звернень та скарг від споживачів щодо якості надання послуг з централізованого водовідведення. Збільшення витрат робочого часу на проведення відповідної роботи з споживачами та внесення змін до договорів….. | Проблема продовжує існувати. Відсутня впевненість щодо вирішення проблеми в майбутньому |
| Альтернатива 2 Прийняття запропонованого регуляторного акта | Дотримання вимог чинного законодавства. Поліпшення стану екологічної безпеки. Забезпечення контролю у сфері надання послуг з водовідведення. Додержання стандартів, норм та правил у сфері водовідведення стічних вод та рідких відходів на очисні споруди. Створення умов для впровадження нових сучасних технологій та обладнання. Забезпечення громадян м. Малина належними умовами життєдіяльності Захист інтересів суб’єктів господарювання- споживачів послуг водовідведення та обґрунтоване, правомірне нарахування суб’єктам господарювання платежів за скид додаткового обсягу зливових вод |  | Можливе збільшення витрат на оплату послуг з централізованого водовідведення. Витрати на виготовлення виконавчої геодезичної зйомки території об’єкту господарської діяльності | Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою |

| Рейтинг | Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи | Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта |
| --- | --- | --- |
| Альтернатива 1 Збереження існуючого стану, без змін | Ця альтернатива є найменш привабливою за наступними причинами: неконтрольований скид з територій об’єктів виробництва міста стічних вод в період дощів та сніготанення; - незадовільна організація лабораторного контролю за якісним складом стічних вод з боку керівників підприємств; - недостатня урегульованість встановлення та порядку стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у систему міської каналізації; збільшення витрат на оплату послуг з централізованого водовідведення | Х |
| Альтернатива 2 Прийняття запропонованого регуляторного акта | Ця альтернатива є найбільш привабливою за наступними причинами: дотримання вимог діючого законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища; приведення вимог щодо контролю скиду надмірних забруднень та дощових і талих стічних вод у відпо-відність до діючого законодавства, що зменьшить безпеку забруднення навколишнього середовища; доведення якості очистки стічних вод до встановлених нормативів граничнодопустимих скидів, врегулювання відносин між виробником (виконавцем) послуг з водовідведення та споживачами, що скидають стічні води у каналізаційну систему міста Малина; прозорість та зрозумілість механізму визначення обсягу стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій для суб’єктів господарювання. | Найбільшими зовнішними ризиками є: зміни в чинному законодавстві України, які можуть призвести до необхідності внесення змін регуляторного акта; порушення вимог запропонованого регуляторного акта споживачами |

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Проектом цього регуляторного акта передбачаеться затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Малина (далі - Правил).

Проектом Правил передбачена регламентація умови і порядку приймання рідких відходів, вимог до складу та властивостей стічних вод, що скидаються у міську каналізаційну мережу, контроль за скидами стічних вод у каналізаційну мережу, порядку укладання договорів і умови приймання стічних вод споживачів у каналізаційну мережу, встановлення плати за скидання стічних вод у каналізаційну мережу і відповідальність за порушення Правил.

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить запобігання порушення у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації, охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств і житлового сектору, надасть можливість захистити інтереси споживачів послуг водовідведення та обґрунтувати правомірність нарахувань підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства згідно з діючим законодавством України.

Регуляторним актом визначаються технічні умови на приймання стічних вод споживачів у каналізаційну мережу м. Малина, контроль за скидами стічних вод у каналізаційну мережу, контроль за очищенням  стічних  вод  гранично-допустимих скидам забруднень  у водні об’єкти, забезпечення  якісної  і безаварійної робот каналізаційної мережі  та   очисних  соруд.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Ураховуючи, що питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Срок дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий. У разі виникнення необхідності до нього можуть бути внесені зміни за підсумками проведеного аналізу відстеження його результативності та у разі змін у діючому законодавстві, які можуть вплинути на дію даного акта.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Кількісні показники будуть зазначатися розробником при здійсненні відстеження результативності дії регуляторного акта, які будуть надаватися відповідно до Порядку контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення визначеному в Правилах приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Малина.

Кількісними показниками результативності дії регуляторного акта є:

- систематичне обстеження та здійснення лабораторного контролю щодо дотримання величин ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів при водовідведенні у міську каналізаційну мережу м. Малина відповідно до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Малина;

- пред'явлення споживачам претензій та позовів при виявлені порушень в частині наднормативного та понадлімітного скиду забруднюючих речовин у систему централізованого водовідведення м. Малина.

Якісними показниками результативності дії регуляторного акта є:

- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основними положеннями акту.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Результативність цього регуляторного акта буде відстежуватися статистичним методом шляхом аналізу статистичних даних, наданих виробниками послуг.

Базове відстеження результативності дії цього акта буде здійснюватись не пізніше 11 місяців після прийняття регуляторного акта.

Протягом 2 років з дня набрання чинності цим регуляторним актом буде проведене повторне відстеження результативності регуляторного акта, де будуть відображені порівняльні показники за період з моменту закінчення проведення базового відстеження результативності акта на той час.

За цими порівняльними даними після закінчення строку буде встановлена повнота та ефективність введення в дію регуляторного акта.

Протягом кожних трьох років з моменту виконання заходів з проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта, за умови його чинності, проводитиметься періодичне відстеження результативності цього акта, де будуть відображені відповідні показники в порівнянні з попереднім відстеженням результативності акта.

Додаток 1

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником ТОВ «Малин Енергоінвест» у період з  17.01.2018 р. по 17.07.2018р.

| Порядковий номер | Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Особисті зустрічі, телефонні розмови Опитування суб’єктів господарювання | Кількість учасників консультацій, осіб необмежено 5 | Основні результати консультацій (опис) Надано пропозиції щодо необхідності періодичного виконання робіт по забезпеченню пропускної здатності каналізаційних мереж та проведення замірів ДК, приводити хімічний склад стоків до показників, що не потребують додаткової очистки на очисних спорудах не залежно від наявності чи відсутності очисних споруд. |
| --- | --- | --- | --- |

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 126 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 28 (одиниць) та мікропідприємництва 98 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 90 %.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

| Порядковий номер | Найменування оцінки | У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) | Періодичні (за наступний рік) | Витрати за п’ять років |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання |  |  |  |  |
| 1 | Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів- сміттєулавлювача або жироулавлювача Формула: кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці | 3000,00/1од. |  | 3000,00 |
| 2 | Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування Формула: прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва | -- |  | - |
| 3 | Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) Формула: оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва | - |  | - |
| 4 | Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) Формула: оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва | - |  | - |
| 5 | Інші процедури (уточнити) Монтаж сміттєулавлювача або жироулавлювача | 1000,00 |  | 1000,00 |
| 6 | Разом, гривень Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 4000,00 | Х |  |
| 7 | Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць | 126 |  |  |
| 8 | Сумарно, гривень Формула: відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7) | 126*4000,00 =504000,00 | Х | 504000,00 |
| Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування |  |  |  |  |
| 9 | Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула: витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм | 28,40=2год* 14,20 грн./час(при зарплаті 2500 за 22 роб.дні/місяць, при 8год. робочому дні)*1 |  | 142,00 |
| 10 | Процедури організації виконання вимог регулювання Формула: витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур | 14,20 грн= з/п2500 при 8год. робочому дні)*1 |  | 71,00 |
| 11 | Процедури офіційного звітування Формула: витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік | 568,00= (1год+1год+ 30хв)*14,20*4(кількість звітів)*4 |  | 2840,00 |
| 12 | Процедури щодо забезпечення процесу перевірок Формула: витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік | 56,80 = 1год*14,20*4 |  | 284,00 |
| 13 | Інші процедури (уточнити) |  |  |  |
| 14 | Разом, гривень Формула: (сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13) | 667,40 | Х | 3337,00 |
| 15 | Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць | 126 |  |  |
| 16 | Сумарно, гривень Формула: відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15) | 84092,40 | Х | 420462,00 |

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Суб’єкт господарювання, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

ТОВ «Малин Енергоінвест»
(назва суб’єкту господарювання)

| Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв) | Планові витрати часу на процедуру | Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) | Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта | Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання | Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання | 1год | 16,48 грн. /год. =2880 грн./22 р.д. в місяць/8 год/день) | 1 | 60 | 988,80 |
| 2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: | - |  |  |  |  |
| камеральні | - |  |  |  |  |
| виїзні | - |  |  |  |  |
| 3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання | 1год | 24,37 грн/год при ставці 4300 грн/міс при 22 р.днях при 8год. робочому дні | 4 | 126 | 12282,50 |
| 4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання | 1год | 24,37 грн/год при 8год. робочому дні | 4 | 126 | 12282,50 |
| 5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання | 3,5 год | 24,37 грн/год при 8 год. робочому дні | 4 | 126 | 42988,70 |
| 6. Підготовка звітності за результатами регулювання |  |  |  |  |  |
| 7. Інші адміністративні процедури (уточнити): |  |  |  |  |  |
| Разом за рік | Х | Х | Х | Х | 68542,50 |
| Сумарно за п’ять років | Х | Х | Х | Х |  |

__________ 
   * Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

| Порядковий номер | Показник | Перший рік регулювання (стартовий) | За п’ять років |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання | 504000,00 | 504000,00 |
| 2 | Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування | 667,40 | 3337,00 |
| 3 | Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання | 84092,40 | 420462,00 |
| 4 | Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва | - | - |
| 5 | Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання | 84092,40 | 420462,00 |

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п’ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб’єктами середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми :

Проект регуляторного акта буде розміщено у вільному доступі на офіційному веб-сайті Малинської міської ради, що дозволить усім заінтересованим особам ознайомитися з ним  та надати свої зауваження і пропозиції, що дозволить суб’єктам господарювання скоротити вартість адміністративного навантаження.

Директор ТОВ «Малин Енергоінвест»                                     М.А. Корнійчук

Начальник управління житлово-комунального

господарства виконавчого комітету

Малинської міської ради                                                            Л.В. Кучевська

Секретар міської ради                                                             О.М. Гордієнко