

**УКРАЇНА**

# МАЛИНСЬКЕ СТОМАТОЛОГІЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ

**НАКАЗ**

**м.Малин**

**11.04.19р. № 30**

**«Про підготовку Малинського**

**стоматологічного об’єднання до роботи**

**в осінньо-зимовий період 2019-2020р.»**

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити комісію по контролю за підготовкою та перевіркою стану готовності структурних підрозділів МСО до роботи в осінньо - зимовий період 2019-2020р у складі:

* Прокопчук В.В. – голова комісії, завідувач лікувальним відділенням;

Члени комісії:

* Костельняк В.Д. – завідувач господарством;
* Кузнєцов Ю.М. – електромеханік з ремонту та обслуговування медичного устаткування та апаратури.

1. Голові комісії забезпечити постійний контроль за ходом підготовки структурних підрозділів МСО до роботи в осінньо - зимовий період відповідно до напрямків роботи.
2. Комісії закінчити перевірку готовності МСО до роботи в осінньо-зимовий період не пізніше 15 вересня 2019р.
3. Затвердити план організаційно - технічних заходів щодо підготовки - структурних підрозділів МСО до роботи в осінньо - зимовий період 2019- 2020рр. ( додаток №1).
4. Начальнику господарської частини Костельняку В.Д.:

5.1. Забезпечити виконання робіт по підготовці до роботи в зимовий період згідно затвердженого плану.

5.2. Щотижня інформувати мене про хід робіт згідно плану.

1. Секретарю Візенгер В.В. систематично інформувати обласний ІАЦМС про хід підготовки до зими в МСО.
2. Розпочати опалювальний сезон в терміни, встановлені міською радою.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Головний лікар МСО С.О.Капустін

*(додаток №1)*

**«ЗАТВЕРДЖУЮ»**

**Головний лікар МСО**

**С.О.Капустін**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р.**

**ПЛАН**

**заходів щодо підготовки господарства Малинського стоматологічного об’єднання**

**до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020рр.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Назва заходу** | **Термін виконання** | **Відповідальні особи** | **Орієнтована вартість робіт (тис.грн.)** | **Примітка** |
| 1 | Провести весняний технічний огляд стану будівлі МСО і споруд, під час якого слід:  - ретельно перевірити стан несучих покрівелі;  - перевірити технічний стан механізмів елементів вікон, дверей;  - визначити стан вимощення. | до 20.04.2019р. | Завідувач господарством  В.Д.Костельняк |  |  |
| 2 | Перевірити стан утеплення будівлі та при необхідності відремонтувати (двері, вікна, підвали і т.д.). | до 13.09.2019р. | Завідувач господарством  В.Д.Костельняк |  |  |
| 3 | Провести осінній технічний огляд стану підготовлення до опалювального періоду будівлі:  - перевірити стан скління вікон, ущільнення вікон, вхідних дверей;  - впевнитися в відсутності різного роду щілин і зазорів. | до 14.09.2019р. | Завідувач господарством  В.Д.Костельняк |  |  |
| 4 | Розробити плани-графіки проведення поточного ремонту системи опалення. | до 20.04.2019р. | Завідувач господарством  В.Д.Костельняк |  |  |
| 5 | Провести перевірку робочого стану приладів пожежогасіння, доукомплектувати їх згідно нормативів. | до 14.09.2019р. | Відповідальний за пожежну безпеку  В.Д.Костельняк | 2,6 |  |
| 6 | Організація проведення автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу. | протягом року | Відповідальний за пожежну безпеку  В.Д.Костельняк | 70,0 |  |
| 7 | Організація оброблення дерев’яних елементів горищних покриттів засобами вогнезахисту. | протягом року | Відповідальний за пожежну безпеку  В.Д.Костельняк | 20,0 |  |
| 8 | Законопатити вікна, дверні коробки | до 20.09.2019р. | Завідувач господарством  В.Д.Костельняк | 0,1 |  |
| 9 | Провести випробування теплових мереж на щільність. | до 20.09.2019р. | Завідувач господарством  В.Д.Костельняк |  |  |
| 10 | Заготовити піщано-сольову суміш 30кг | до 16.11.2019р. | Завідувач господарством  В.Д.Костельняк |  |  |

Виконавець:

Костельняк В.Д.