**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Директор ТОВ «Малин Енергоінвест»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.А.Корнійчук**

**.**

**П Л А Н**

**робіт з електрозабезпечення на 2020-2021 рр.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва заходу** | **Термін виконання** | **Відповідальна особа** | **Орієнтована вартість робіт** | **Джерела фінансування** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лабораторні випробування з послідуючими протоколами вимірювання повного опору петлі фаза – 0 газових котелень |  | Мельник Л.В. | **2430 грн.** |  |  |
| 2 | Лабораторні випробування з послідуючими протоколами перевірки стану контактів та наявності кола між заземлювачами газових котелень |  | Мельник Л.В. | **2600 грн.** |  |  |
| 3 | Лабораторні випробування з послідуючими протоколами перевірки ізоляції газових котелень |  | Мельник Л.В. | **2835 грн.** |  |  |
| 4 | Лабораторні випробування з послідуючими протоколами заземлення газових котелень |  | Мельник Л.В. | **1800 грн.** |  |  |
| 5 | Лабораторні випробування з послідуючими протоколами вимірювання повного опору петлі фаза – 0  КНС №1, КНС №2, КНС №3, КНС №4, Питний блок, склад хлору – мікрорайон паперової фабрики |  | Мельник Л.В. | **5720 грн.** |  |  |
| 6 | Лабораторні випробування з послідуючими протоколами перевірки стану контактів та наявності кола між заземлювачами  КНС №1, КНС №2, КНС №3, КНС №4, Питний блок, склад хлору – мікрорайон паперової фабрики |  | Мельник Л.В. | **6440 грн.** |  |  |
| 7 | Лабораторні випробування з послідуючими протоколами перевірки ізоляції  КНС №1, КНС №2, КНС №3, КНС №4, Питний блок, склад хлору – мікрорайон паперової фабрики |  | Мельник Л.В. | **4170 грн.** |  |  |
| 8 | Лабораторні випробування з послідуючими протоколами заземлення  КНС №1, КНС №2, КНС №3, КНС №4, Питний блок, склад хлору – мікрорайон паперової фабрики |  | Мельник Л.В. | **1600 грн.** |  |  |
| 9 | Лабораторні випробування з послідуючими протоколами вимірювання повного опору петлі фаза – 0  КНС №1, КНС №2, КНС №3, КНС №4, КНС №5, КНС №6, ВОС - місто |  | Мельник Л.В. | **5400 грн.** |  |  |
| 10 | Лабораторні випробування з послідуючими протоколами перевірки стану контактів та наявності кола між заземлювачами  КНС №1, КНС №2, КНС №3, КНС №4, КНС №5, КНС №6, ВОС - місто |  | Мельник Л.В. | **6320 грн.** |  |  |
| 11 | Лабораторні випробування з послідуючими протоколами перевірки ізоляції  КНС №1, КНС №2, КНС №3, КНС №4, КНС №5, КНС №6, ВОС - місто |  | Мельник Л.В. | **4100 грн.** |  |  |
| 12 | Лабораторні випробування з послідуючими протоколами заземлення  КНС №1, КНС №2, КНС №3, КНС №4, КНС №5, КНС №6, ВОС - місто |  | Мельник Л.В. | **1500 грн.** |  |  |
| 13 | Повірка та заміна приладів обліку КНС Набережна, Питний блок, котельня ГМП, ВОС, 2-ий підйом КТП367 |  | Мельник Л.В. | **15000 грн.** |  |  |
| 14 | Профілактичні ремонти електродвигунів, заміна підшипників та мастила на об’єктах підприємства |  | Мельник Л.В. | **1500 грн.** |  |  |

**Головний енергетик Л.В. Мельник**