**Житловий фонд, водопостачання та водовідведення**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва заходу** | **Термін виконання** | **Відповідальна особа** | **Орієнтована вартість робіт** | **Джерела фінансування** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | | | | | | |
| 1 | **вул. Гагаріна, 5** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 800 грн. | Кошти співвласників |  |
| 2 | **вул. Гагаріна, 7** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт (заміна) систем водовідведення | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 600 грн. | Кошти співвласників |  |
| 3 | **вул. Гагаріна, 4** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 6000 грн. | Кошти співвласників |  |
| 4 | **вул. Набережна, 1** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 800 грн. | Кошти співвласників |  |
| 5 | **вул. Набережна, 19А** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та водовідведення | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 850 грн. | Кошти співвласників |  |
| 6 | **вул. Барміна, 23** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 980 грн. | Кошти співвласників |  |
| 7 | **вул. Барміна, 25** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 5000 грн. | Кошти співвласників |  |
| 8 | **вул. Барміна, 27** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 3880 грн. | Кошти співвласників |  |
| 9 | **вул. Барміна, 29** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутрішньобудинкових систем | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 3050 грн. | Кошти співвласників |  |
| 10 | **вул. Барміна, 46** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутрішньобудинкових систем | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 2840 грн. | Кошти співвласників |  |
| 11 | **вул. Чорновола, 40** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутрішньобудинкових систем | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 6800 грн. | Кошти співвласників |  |
| 12 | **вул. Чорновола, 34 Б** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутрішньобудинкових систем | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 5400 грн. | Кошти співвласників |  |
| 13 | **вул. Чорновола, 34** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутрішньобудинкових систем | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1950 грн. | Кошти співвласників |  |
| 14 | **вул. Чорновола, 36** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1400 грн. | Кошти співвласників |  |
| 15 | **вул. Чорновола, 38** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 940 грн. | Кошти співвласників |  |
| 16 | **вул. Чорновола, 53** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 4640 грн. | Кошти співвласників |  |
| 17 | **вул. Гагаріна, 16** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 5850 грн. | Кошти співвласників |  |
| 18 | **вул. Гагаріна, 29** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 4100 грн. | Кошти співвласників |  |
| 19 | **вул. Гагаріна, 31** |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт систем водопостачання та водовідведення | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 6400 грн. | Кошти співвласників |  |
| 2 | Ремонт покрівлі | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 7000 грн. | Кошти співвласників |  |
| 20 | **вул. Чорновола, 12** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутрішньобудинкових систем водовідведення | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 550 грн. | Кошти співвласників |  |
| 21 | **вул. Чорновола, 14** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 840 грн. | Кошти співвласників |  |
| 22 | **вул. Чорновола, 9** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1050 грн. | Кошти співвласників |  |
| 23 | **вул. Чорновола, 11** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 950 грн. | Кошти співвласників |  |
| 24 | **вул. Чорновола, 11 А** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та водовідведення | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 550 грн. | Кошти співвласників |  |
| 25 | **вул. Приходька, 8** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та водовідведення,ремонт підїзду | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1050 грн. | Кошти співвласників |  |
| 26 | **вул. Приходька, 10** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та водовідведення,ремонт підʼїзду | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 21850 грн. | Кошти співвласників |  |
| 27 | **вул. Чорновола, 2** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання, водовідведення та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 3800 грн. | Кошти співвласників |  |
| 28 | **вул. П.Орлика, 2** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 950 грн. | Кошти співвласників |  |
| 29 | **вул. Набережна, 18** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водовідведення | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1850 грн. | Кошти співвласників |  |
| 30 | **вул. Набережна, 20** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 350 грн. | Кошти співвласників |  |
| 31 | **вул. Набережна, 19 Б** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водовідведення | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 280 грн. | Кошти співвласників |  |
| 32 | **вул. Неманихіна, 14** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та водовідведення | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 2100 грн. | Кошти співвласників |  |
| 33 | **вул. Неманихіна, 15** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 2500 грн. | Кошти співвласників |  |
| 34 | **вул. Неманихіна, 18** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 400 грн. | Кошти співвласників |  |
| 35 | **вул. Неманихіна, 20** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 500 грн. | Кошти співвласників |  |
| 36 | **вул. Лисенка, 3** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 5700 грн. | Кошти співвласників |  |
| 37 | **вул. Лисенка, 7** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 2250 грн. | Кошти співвласників |  |
| 38 | **вул. Лисенка, 11** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1050 грн. | Кошти співвласників |  |
| 39 | **вул. Лисенка, 13** |  |  |  |  |  |
|  | Підготовка до зими будинкових систем водопостачання та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 840 грн. | Кошти співвласників |  |
| 40 | **вул. Лисенка, 14** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 750 грн. | Кошти співвласників |  |
| 41 | **вул. Лисенка, 15** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 680 грн. | Кошти співвласників |  |
| 42 | **вул. Лисенка, 16** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 850 грн. | Кошти співвласників |  |
| 43 | **вул. Лисенка, 18** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 750 грн. | Кошти співвласників |  |
| 44 | **вул. Лисенка, 20** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1500 грн. | Кошти співвласників |  |
| 45 | **вул. Кримського, 110** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1500 грн. | Кошти співвласників |  |
| 46 | **вул. Кримського, 110Б** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системи водопостачання та водовідведення | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1000 грн. | Кошти співвласників |  |
| 47 | **КНС №1 (вул. Гагаріна)** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт покрівлі та внутрішні роботи | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П | 9000 грн. | Власні кошти |  |
| 48 | **КНС №2 (вул. Барміна)** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонтні роботи обладнання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П | 2200 грн. | Власні кошти |  |
| 49 | **КНС №4 (вул. Набережна)** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт приміщення та огорожі | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П | 2900 грн. | Власні кошти |  |
| 50 | **КНС №3 (вул. Приходька)** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт (заміна) двигуна та зворотних клапанів | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П |  | Власні кошти |  |
| 51 | **вул. Машинобудівників,4** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання та теплопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 1500 грн. | Кошти співвласників |  |
| 52 | **вул. П.Орлика,4** |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт систем водопостачання | Травень-жовтень | Майстер  Іванчик М.П. | 950 грн. | Кошти співвласників |  |
|  | **Водоочисна станція** |  |  |  |  |  |
| 1 | Водоприймальний колодязь – провести очистку від осаду | до 20.05.2020р. | Нач. відділу Мініна Л.Д. |  | Власні кошти |  |
| 2 | Водоприймальний колодязь – станція першого підйому – заміна всмоктувальних трубопроводів і засувок | до 25.10.2020р. | Нач. служби Нестеренко М.В. | Згідно окремого кошторису | Місцевий бюджет |  |
|  | **Станція першого підйому** |  |  |  |  |  |
|  | Провести косметичний ремонт | до 20.05.2020 р. | Нач. відділу Мініна Л.Д. | 130 грн. | Власні кошти |  |
|  | **Станція другого підйому** |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести очистку і хлорування РЧВ та мережі міста | до 25.07.2020 р. | Нач. відділу Мініна Л.Д.,  Нач. служби Нестеренко М.В. | 23 тис. грн. | Місцевий бюджет |  |
| 2 | Провести ремонт фільтра |  | Гол.інженер Мелещенко І.П.,  Нач. відділу Мініна Л.Д.,  Нач. служби Нестеренко М.В. | 165тис. | Власні кошти |  |
| 3 | Провести приєднання до нових трубопроводів | до 20.06.2020 р. | Гол.інженер Мелещенко І.П.,  Нач. служби Нестеренко М.В. | 48 тис. грн. | Місцевий бюджет |  |
|  | **Котельня ВОС** |  |  |  |  |  |
|  | Заготовити дрова | до 10.10.2020 р. | Гол.інженер Мелещенко І.П., | 36 тис. | Власні кошти |  |
|  | **Хлораторна** |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести косметичний ремонт приміщення | до 20.05.2020 р. | Нач. відділу Мініна Л.Д. | 100 грн. | Власні кошти |  |
| 2 | Провести технічне обслуговування і поточний ремонт хлоратора | до 25.07.2020 р. | Гол.інженер Мелещенко І.П.,  Нач. служби Нестеренко М.В. | 6,21 тис. грн. | Власні кошти |  |
|  | **Станція підкачки води №1 (вул. Огієнка)** |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести очистку та хлорування РЧВ та водогінної мережі | до 30.09.2020 р. | Нач. служби Нестеренко М.В.,  Гол.інженер Мелещенко І.П. | 6,3 тис. грн. | Власні кошти |  |
| 2 | Ремонт покрівлі | до 30.09.2020 р. | Нач. служби Нестеренко М.В.,  Гол.інженер Мелещенко І.П. | 7,8 тис. грн. | Власні кошти |  |
|  | **Станція підкачки води №2** |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести косметичний ремонт приміщення | до 30.08.2020 р. | Нач. служби Нестеренко М.В. | 150 грн. | Власні кошти |  |
| 2 | Провести очистку РЧВ та хлорування мережі | до 30.08.2020 р. | Нач. служби Нестеренко М.В., Гол.інженер Мелещенко І.П. | 1,2 тис. грн. | Власні кошти |  |
|  | **Водогінна мережа** |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести ревізію та ремонт гідрантів | до 30.05.2020 р. | Нач. служби Нестеренко М.В., Гол.інженер Мелещенко І.П. | 39,5 тис. грн. | Власні кошти, міський бюджет |  |
| 2 | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Дорошок та вул. Стуса | до 30.10.2020 р. | Нач. служби Нестеренко М.В., Гол.інженер Мелещенко І.П. | Згідно окремого кошторису | Міський бюджет |  |
| 3 | Капітальний ремонт водопроводу по вул. 30 років Перемоги | до 30.10.2020 р. | Нач. служби Нестеренко М.В., Гол.інженер Мелещенко І.П. | Згідно окремого кошторису | Міський бюджет |  |
| 4 | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Машинобудівників | до 30.10.2020 р. | Нач. служби Нестеренко М.В., Гол.інженер Мелещенко І.П. | Згідно окремого кошторису | Міський бюджет |  |
|  | **Каналізаційні насосні станції:** |  |  |  |  |  |
|  | **КНС № 1** |  |  |  |  |  |
|  | Косметичний ремонт | до 30.09.2020 р. | Нач. служби Нестеренко М.В., Гол.інженер Мелещенко І.П. |  | Власні кошти |  |
|  | **КНС № 2** |  |  |  |  |  |
|  | Очистка від осаду | до 30.09.2020 р. | Нач. служби Нестеренко М.В., Гол.інженер Мелещенко І.П. |  | Власні кошти |  |
|  | **КНС № 3** |  |  |  |  |  |
|  | Косметичний ремонт | до 30.10.2020 р. | Гол.інженер Мелещенко І.П. | 21,7 тис. грн. |  |  |
|  | **КНС № 4** |  |  |  |  |  |
| 1 | Збудувати насосну станцію та ділянку трубопроводу (вул. Миру).  Закупівля обладнання | до 30.07.2020 р. | Нач. служби Нестеренко М.В., Гол.інженер Мелещенко І.П. | Згідно окремого кошторису | Міський бюджет |  |
|  | **КНС № 5** |  |  |  |  |  |
|  | Провести очистку колодязя від осаду  Ремонт каналізаційної мережі | до 30.08.2020 р. | Нач. служби Нестеренко М.В., Гол.інженер Мелещенко І.П. |  | Власні кошти |  |
|  | **КНС № 6** |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести ревізію насосів | до 20.10.2020 р. | Нач. служби Нестеренко М.В., Гол.інженер Мелещенко І.П. |  | Власні кошти |  |
|  | **Каналізаційні мережі** |  |  |  |  |  |
| 1 | Замінити ділянки трубопроводів:  -вул. Лисенка – 70 м; | до 30.10.2020 р. | Нач. служби Нестеренко М.В. |  |  |  |
| 2 | Реконструкція насосної станції по вул. Миру. | до 30.09.2020 р. | Гол.інженер Мелещенко І.П. | Згідно окремого кошторису | Міський бюджет |  |

**Начальник служби Ю.Ю. Шевченко**

**Начальник служби М.В. Нестеренко**