План підготовки закладів освіти

до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

| № п\п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальна особа | Орієнтована вартість робіт | Джерела фінансу-вання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гідравлічні випробування внутрішніх систем опалення на щільність та міцність | до 01.07.20р до 15.09.20р | Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання, адміністрації закладів |  |  | За домовленістю з ТОВ «Малин-енерго- інвест» |
| 2 | Виконання ремонтно-профілактичних робіт, устаткування котелень та внутрішніх тепломереж закладів освіти | до 01.09.20р | Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання, адміністрації закладів | 10 тис. грн. | Кошти бюджету, залучені кошти |  |
| 3 | Ремонтно-профілактичні роботи приладів обліку та регулювання теплової енергії, контрольно-вимірювальних приладів та їх повірка | до 01.09.20р | Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання, адміністрації закладів | 15 тис. грн. | Кошти бюджету |  |
| 4 | Відновлення теплоізоляції мереж | до 01.10.20р | Адміністрації закладів | 6 тис. грн. | Залучені кошти |  |
| 5 | Повірка приладів обліку газу, газосигналізаторів | до 01.10.20р | Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання, адміністрації закладів | 10 тис. грн. | Кошти бюджету |  |
| 6 | Перевірка роботи дим-вентканалів котелень | до 01.10.20р | Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання, адміністрації закладів | 5 тис. грн. | Кошти бюджету |  |
| 7 | Скління вікон на горищах приміщень | до 01.09.20р. | Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання, адміністрації закладів | 1 тис. грн. | Залучені кошти |  |
| 8 | Комплектація закладів засобами захисту та пожежогасіння (придбання, перезарядка) | до 01.09.20р. | Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання, адміністрації закладів | 30 тис. грн. | Кошти бюджету |  |
| 9 | Придбання вугілля для котелень в обсягах, що забезпечують несення номінального навантаження (60 т. в 2020р.) | до 01.10.20р. | Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання | 150 тис. грн. | Кошти бюджету |  |
| 10 | Навчання відповідальних за газове господарство, операторів котелень | до 01.10.20р. | Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання | 1 тис. грн. | Кошти бюджету |  |
| 11 | Перевірка в ЗЗСО,ЗДО,ЗПО опору заземлюючих пристроїв та опору ізоляції електропроводки | до 01.11.20р | Управління освіти, молоді, спорту та національно-патріотичного виховання | 55 тис грн. | Кошти бюджету |  |

Начальник управління                                                    Валентина ЗАРОВНА