Додаток до рішення

Малинської міської ради

27-ї сесії 8-го скликання

від 08.07.2022 № 657

**ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ**

**ПЕРЕДАВАННЯ ДЕРЖАВНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА У СКЛАДІ КОМПЛЕКСУ ОЧИСНИХ СПОРУД ФАБРИКИ БАНКНОТНОГО ПАПЕРУ БАНКНОТНО-МОНЕТНОГО ДВОРУ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно – 673245118109) ТА ІНШОГО ОКРЕМОГО ІНДИВІДУАЛЬНО ВИЗНАЧЕНОГО МАЙНА ЗГІДНО ІЗ ПЕРЕЛІКОМ**

**З ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МАЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**м. Малин, Коростенський район, Житомирська область 2022**

**ЗМІСТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. ВСТУП** |  | 3 |
|  |  |  |
| **2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕРУХОМОГО МАЙНА** |  | 5 |
| 2.1. Загальні відомості |  | 5 |
| 2.2. Історична довідка |  | 5 |
| 2.3. Відомості про організаційну структуру |  | 6 |
| 2.4. Земельні ділянки |  | 6 |
| 2.5. Виробничо-технічні характеристики |  | 6 |
| 2.6. Стан приватизації об’єктата інформація про фінансово-економічну діяльність |  | 9 |
| **3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМОГО ІНДИВІДУАЛЬНО ВИЗНАЧЕНОГО МАЙНА** |  | 9 |
| **4. ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕДАЧІ** |  | 10 |

**1. ВСТУП**

Це техніко-економічне обґрунтування розроблено на виконання вимог Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” та відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення техніко-економічного обґрунтування забезпечення ефективного використання об'єктів права державної та комунальної власності, що пропонуються до передавання, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2013 № 1591.

До передавання з державної власності до комунальної власності Малинської міської територіальної громади Житомирської області пропонується державне нерухоме майно(реєстраційний номер в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно – 673245118109) у складі комплексу очисних споруд Фабрики банкнотного паперу Банкнотно-монетного двору Національного банку України (далі – очисні споруди) та іншого окремого індивідуально визначеного майна згідно із переліком, що додається (далі разом - – об’єкт передачі). Ініціаторами передавання є спільно Національний банк України (далі – Національний банк) та Малинська міська рада Коростенського району Житомирської області.

Необхідність передавання об’єкта передачі з державної власності до комунальної власності Малинської міської територіальної громади Житомирської області обумовлена таким:

- очищення стічних вод відноситься до невластивих функцій Національного банку, передбачених Законом України “Про Національний банк України”;

- основним постачальником стоків для очищення стічних вод у м. Малині є багатогалузеве підприємство комунальної форми власності - товариство з обмеженою відповідальністю “Малин Енергоінвест”, на балансі якого перебувають 10 каналізаційно-насосних станцій (КНС), через які здійснюється водовідведення на очисні споруди;

- Малинська міська територіальна громада спроможна ефективно управляти переданим майном та покращити результати його економічну ефективність і технічний стан. Крім того, з метою проведення модернізації виробничих потужностей і поповнення обігових коштів місто здатне залучити на конкурсних засадах інвесторів, зокрема, з використанням механізмів, передбачених Законом України “Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності” та інших законодавчих актів.

У разі передавання об’єкта передачі будуть здійснені заходи щодо підвищення ефективності діяльності, що передбачають:

- оптимізацію діяльності очисних споруд;

- залучення на конкурсних засадах інвесторів, зацікавлених у розвитку виробничих потужностей.

Передавання державного майна до комунальної власності Малинської міської територіальної громади:

- сприятиме фінансовому оздоровленню ТОВ “Малин Енергоінвест”;

- підвищить економічну і технічну ефективність майна;

- дозволить зберегти робочі місця для мешканців міста;

- забезпечить сталі надходження до місцевого бюджету;

- створить передумови для зниження тарифів на послуги із централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для жителів міста Малина та с. Гамарня Коростенського району Житомирської області.

**2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕРУХОМОГО МАЙНА**

**2.1. Загальні відомості**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування:** | Очисні споруди Фабики банкнотного паперу Банкнотно-монетного двору Національного банку України |
| **Скорочене найменування:** | Очисні споруди |
|  |  |
| **Місцезнаходження:** | вул. Чорновола, 44а, м. Малин, Коростенського району Житомирської області |
| **Опис об’єкта нерухомого майна:**  **Правовий статус:** | 1. КНС (каналізаційна насосна станція);  2. Хлораторна;  3. Насосно-повітродувна станція;  4. Лабораторно-побутовий корпус;  5. Станція технічної оборотної води;  6. Будівля техобслуговування автотранспорту;  7. Корпус механічного зневодження осаду з реагентним господарством;  8. Виробнично-адміністративний корпус з прибудованою котельнею та інженерними мережами;  9. Приймальна камера № 2;  10. Пісколовки зблоковані (2 шт.) № 2;  11. Первинні радіальні відстійники;  12. Пісколовки зблоковані (№ 2 шт.) № 1;  13. Приймальний лоток (камера) № 1;  14. Контактні резервуари;  15. Вторинні радіальні відстійники;  16. Водовимірювальний лоток;  17.Резервуар технічної води;  18. Бункер для піску;  19. Будівля решіток;  20. Аеротенки зблоковані (4 шт.) № 1;  21. Аеротенки зблоковані (3 шт.) № 2;  22. Аеробні стабілізатори;  23. Установка біотермічного зневодненого осаду;  24. Аварійно-мулові площадки;  25. Установка доочищення стічних вод;  26. Прирейковий склад напівфабрикатів;  27. Склад лугів.  Не є юридичною особою чи відокремленим структурним підрозділом юридичної особи |
| **Балансоутримувач :** | Банкнотно-монетний двір  Національного банку України  вул. Пухівська, 7, м. Київ, 02232  код ЄДРПОУ 21575489 |
| **Уповноважений орган управління:** | Національний банк України  вул. Інститутська, 9, м. Київ,  код ЄДРПОУ 0001326 |

**2.2. Історична довідка**

Під час розгляду питання щодо створення потужностей з виготовлення національної валюти та цінних паперів на території діючої паперової фабрики у м. Малині Житомирської області (1991 р.) наголошувалося на необхідності виділення капітальних вкладень на соціальний розвиток міста Малина.

Фінансування капітальних вкладень будівництва об’єкта № 3 (Фабрика банкнотного паперу) і очисних споруд здійснювалося Національним банком.

Однією з основних умов, висунутих Малинською райдержадміністрацією, міськвиконкомом, Державним управлінням екології та природних ресурсів в Житомирській області, стосовно спорудження в м. Малині об’єктів виробництва цінних паперів, включаючи банкнотний, ще на стадії вибору земельної ділянки під будівництво було передбачено реконструкцію та розширення діючих очисних споруд, що на той час були значно перевантажені і не могли додатково прийняти на очистку стічні води Фабрики банкнотного паперу. Реконструкція очисних споруд розпочалася в 1994 році і завершилася у 1997 році.

Постановою Правління Національного банку від 09.04.1997 № 90 було затверджено акт державної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом пускового комплексу очисних споруд.

**2.3. Відомості про організаційну структуру**

Очисні споруди є об’єктом нерухомого майна. Робота очисних споруд регламентована Положенням про очисні споруди, розробленого та затвердженого відповідно до вимог розпорядчих актів Національного банку з цих питань. Відповідно до штатної чисельності Банкнотно-монетного двору Національного банку України на об’єкті передачі станом на 31.12.2021 працює 55 працівники (Додаток 1).

**2.4. Земельні ділянки**

Очисні споруди розміщені на земельній ділянці площею  **9.4252 га,** кадастровий номер 1823410100:01:009:0229. Право постійного користування земельною ділянкою зареєстроване за Національним банком України. Земельна ділянка буде передана разом із об’єктом передачі.

**2.5. Виробничо-технічні характеристики**

Очисні споруди складаються з 27 споруд, 17 споруд загальною площею 21 235, 4 м2, крім того 4 споруди об’ємом 168,8 м3 та 6 споруд діаметром 18 м кожна та інженерних комунікацій (трубопроводів).

**Список основного технологічного обладнання очисних споруд**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Найменування обладнання, тип, марка, завод-виготовлювач, країна та фірма (для імпортного) | Кіль-кість | Основні технічні характеристики | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 ПК | Приймальна камера стічної води ТП-4-903-3 | 1 | Довжина, 6,0 м Ширина, 1,5 м Висота, 1,2 м | З/б |
| 2 ПР | Приміщення решіток ТП-902-2-450.88  Решітка грабельна рейкового типу для каналу ТП-902-2-449.88 РГР-800  Насос підвищення тиску на гідроелеватори КМ-80-50-200 | 1  2  2 | Пропускна здатність, 14-18 тис.м3/добу Максимальна продуктивність, 1180 м3/добу Ширина прозорів, 16 мм Габаритні розміри,  1000 х 1000 мм  Продуктивність, 50 м3/год. Потужність, 15 кВт Напір 50 м |  |
| 3 ПУ | Піскоуловлювач з круговим рухом води ТП 902-2-480.90  Розподільна камера Камера переключень | 2 | Продуктивність, 15500 м3/доб; Діаметр, 6 м Місткість, 24,7 м3 | З/б |
| 4 БП | Бункер для піску з гідроциклоном. Інд. проєкт  Гідроциклон ГРЦ-250 | 2 | Діаметр зливного отвору, 80 мм Діаметр піщаного отвору, 48 мм | Сталь Ст.-3 |
| 5 ВЛ | Водовимірювальний лоток Вентурі ТП-902 944.87  Витратомір ультразвуковий безнапірний ЕХО-Р-О2 | 1  1 | Ширина лотка, 600 мм Ширина горловини 377 мм Висота лотка, 900 мм  Діапазон вимірювання витрат 100-20000 м3/год | Зварний металевий блок з антикоро-зійним покриттям |
| 6ПВ | Первинні відстійники каналізаційні радіальні ТП-902 2-496.89  Мулоскребач уніфікований зі спеціальним скребачем для первинного відстійника в комплекті з улаштуванням для виведення плаваючих речовин ТП-902-2-362.83 Луцьк, Комунбуд | 3  3 | Діаметр, 18 м Гідравлічна глибина, 3,4 м Місткість зони відстоювання, 788 м3 Місткість мулової зони, 100 м3 Розрахункова продуктивність, 36 м3  Пропускна здатність, 3,5 тис.м3/добу |  |
| 7 ВВ | Вторинні відстійники, радіальні ТП-902-2-446.88 | 3 | Діаметр, 18м Місткість зони відстоювання, 788 м3 Місткість мулової зони, 160 м3 Гідравлічна глибина, 3,7 м Розрахункова продуктивність при тривалості відстоювання 2 год, 394 м3/год. | Збірний З/б |
| 8АТ | Аеротенк двокоридорний із аераторами ТП 902 2-394.86  Аератори полімерні фірми “Екотон” типу АКПВ | 1  144 | Габаритні розміри,  6 х 4,6 х 36,0  Кількість секцій - 3 шт | З/б  Полімер |
| 9АС | Аеробний стабілізатор ТП 902 2-394.86  Аератори полімерні фірма “Екотон”, типу АПКВ  Мулонакопичувач | 1  40  2 | Пропускна здатність, 3,5 тис.м3/добу Продуктивність, 6,3 т/добу Довжина зони аерації, 30 м Довжина зони відстоювання, 9 м Кількість відділень, 2 шт Ширина відділення, 6 м  Ширина, 6 м Довжина, 3 м | Полімер-ний матеріал |
| 10 МУ | Мулоущільнювач ТП-902-2-358 | 2 | Діаметр, 6м | Збірний З/б |
| 11БТ | Установка доочищення стічної води (Біотенк). Інд. проєкт.  Контейнер з йоржовим завантаженням  Аератори полімерні фірма “Екотон”, типу  Регенераційна гребінка | 1  36  9 | 3-секційна ємкісна споруда у складі: 1.Розподільний канал 2.Фільтри-біотенки (І, ІІ, ІІІ ступінь) 3.Збірний канал Продуктивність, 1007 м3/год.  Габаритні розміри,  2.2 х 1.5 х 4.4 | З/б  Контейнер металевий, йоржі синтетичне волокно |
| 12КР | Контактний резервуар для знезараження очищеної стічної води ТП-902-3-12 | 2 | Ширина, 6 м Робоча глибина, 3.3 м Довжина, 15 м  Пропускна здатність, 1080 м3/год; | З/б |
| 13АМ | Аварійні мулові майданчики Інд. проєкт  Фільтруючий колодязь (контейнер для освітлення мулової води) | 6  1 | Розрахунковий об’єм осаду, 29200 м3/рік; 6 карт мулових майданчиків розміром  19 х 38 м, кожна  Габаритні розміри,  0.9 х 1.0 х 1.1 | Основа асфальто-бетонна  Фільтру-вальний матеріал щебінь |
| 14ХС | Хлораторна станція  ТП-991-7-5.84  Склад хлору:  Контейнер  Насос Х80-65-160  Насос подачі на нейтралізацію розчину хлору АНЦС 2,5/100  Сигналізатор-аналізатор газів ДОЗОР-С | 1  1  1  2  2  1 | Будівля розмірами, 12 х 12 м  Місткість, 1 т  Продуктивність, 50,0 м3/год. Потужність, 15,0 кВт Напір, 32 м Частота обертання, 2900 хв-1  Продуктивність, 2,5 м3/год Потужність, 2,2 кВт Напір, 100 м |  |
| 15ЦЗМО | Цех механічного зневоднення осаду  Центрифуга ОГШ-501 К11, НВО ім. Фрунзе, м. Суми  Насос ГНОМ 20/40  Конвеєр стрічковий ТК-17  Полімерна станція Floquip DP220 | 1  2  1  1  1 | Виробнича будівля інд. проєкт  Габаритні розміри,  2465 х 1945 х 985 мм  Продуктивність, 20 м3/год Потужність, 4 кВт Напір, 40 м  Габаритні розміри,  2.91 х 1.05 х 182 м |  |
| 16 РТВ | Резервуар технічної води ТП 901-4-71.83 | 1 | Місткість 50 м3 |  |
| 17НСТВ | Насос К100-80-160  Насос СМ100-65-250  Насос ВКС 2/26 А-У2 | 2  2  1 | Продуктивність, 100 м3/год Потужність, 15 кВт Напір, 32 м  Продуктивність, 50 м3/год. Потужність, 7,5 кВт Напір, 20 м  Продуктивність, 10 м3/год. Потужність, 4 кВт Напір, 30 м |  |
| 18 ПДС  ПР | Повітродувна станція ТП-902-9-21  Трубоповітродувка ТВ-80-1,6 “Узбекхимстрой”, м.Чирчик  Електродвигун до повітродувки 4 АН28ОS2УЗ | 1  5 | Продуктивність по повітрю, 11.5 тис.м3/год.  Номінальна потужність, 6000 м3/год.  Частота обертання, 2940 хв-1 Потужність, 160 кВт |  |
| 19НССО | Насосна станція сирого осаду  Виробнича будівля  Відцентровий насос для відкачування осаду СМ 100-65-200/4  Шнековий насос  Moineau 40 М 6 L  Шнековий насос  Moineau 30 М 6 L | 1  3  2  1 | Продуктивність, 55 м3/год. Потужність, 4,0 кВт Напір, 9 м  Продуктивність, 20 м3/год Потужність, 4.0 кВт Напір, 60 м  Продуктивність, 10 м3/год Потужність, 4.0 кВт Напір, 60 м |  |
| 20КНС | Насосна стація обслуговування очисних споруд. Виробнича будівля  Насос для подачі у приймальну камеру СМ-100-65-250/4 | 1  3 | Продуктивність, 50 м3/год. Потужність, 7,5 кВт Напір, 19-22 м Частота обертання, 1450 хв-1 |  |
| 4  4  9  10 | Насос для відкачки води АСВ 40/40 Кіровоградський з-д “Сахгідробуд”  Насос для відкачки води АНЦ 40/250 Електротехнічний з-д м.  Насос для відкачки вод БЦ 1,1-18 Кусинський завод машинобудівний завод  Насос для миття транспорту АМС Кусинський завод машинобудівний завод | 2  2  1  1 | Продуктивність, 40 м3/год. Потужність, 5.0 кВт Напір, 40 м Частота обертання, 1500 хв-1  Продуктивність, 50 м3/год. Потужність, 5.0 кВт Напір, 16 м Частота обертання, 1500 хв-1  Продуктивність, 4 м3/год. Потужність, 0,7 кВт Напір, 11 м Частота обертання, 3000 хв-1  Продуктивність, 4 м3/год. Потужність, 5.0 кВт Напір, 80 м Частота обертання, 1500 хв-1 |  |

**2.6. Стан приватизації об’єкта та інформація про фінансово-економічну діяльність**

Очисні споруди Фабрики банкнотного паперу не належить до числа об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації. Рішення про його приватизацію не приймалось.

Показники фінансово-економічної діяльності за період з 2015 по 2021 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік |
|
|
| 1 | Обсяг наданих послуг, тис. грн (без ПДВ) | 8123,6 | 8786,6 | 14029,9 | 15955,1 | 15477,1 | 15310,5 | 17254,1 |
| 2 | Усього витрати операційної діяльності, тис.грн (Ʃряд.5-7) | 12934,2 | 12728,1 | 15385,0 | 18408,9 | 19374,0 | 22408,2 | 25505,0 |
| 3 | Прибуток (збиток) від операційної діяльності, тис. грн | -4810,6 | -3941,5 | -1355,1 | -2453,8 | -3896,9 | -7097,7 | -8250,9 |

**3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМОГО ІНДИВІДУАЛЬНО ВИЗНАЧЕНОГО МАЙНА**

За об’єктом передачі закріплено інше окреме індивідуально визначене майно у кількості 1027 шт.

Інше окреме індивідуально визначене майно знаходиться у задовільному стані та придатне до використання.

Перелік окремого індивідуально визначеного майна додається.

**4. ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕДАЧІ**

І. Необхідність передачі державного нерухомого майна у складі комплексу очисних споруд Фабрики банкнотного паперу Банкнотно-монетного двору Національного банку України у комунальну власність Малинської міської територіальної громади обумовлена наступним:

* зменшенням витрат Національного банку України на утримання об’єктів нерухомого майна;
* підвищенням екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища;
* підвищенням якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

1. Основним постачальником стоків для очищення є багатогалузеве підприємство комунальної форми власності – ТОВ «Малин Енергоінвест», на балансі якого знаходиться 10 каналізаційно-насосних станцій (КНС), через які здійснюється перекачка стоків на очисні споруди.

Споживачами послуги з водовідведення ТОВ «Малин Енергоінвест» є:

* бюджетні установи (школи, садочки, організації) – 165 шт.;
* комерційні та інші виробничі підприємства – 143 шт.;
* населення – 7 тис. договорів (загалом 17 тис. споживачів);
* прийом стоків (вивіз АС автомобілем) від приватного сектору.

2. Очисні споруди побудовані в 1996 році та є єдиною системою водовідведення м. Малин і с. Гамарня. Їх проектування проводилось із врахуванням перспективного плану розвитку міста та об’єктів життєдіяльності.

3. В договірних відносинах ТОВ «Малин Енергоінвест» і Національним банком України в особі Банкнотно-монетного двору по очищенню стоків, товариство не може виступати споживачем стоків, в мережі якого надходять стоки безпосередньо від фактичних споживачів стоків.

По цій причині на Банкнотно-монетного двору Національного банку України ускладнений процес контролю за якістю показників стічних вод від безпосередніх споживачів стоків.

4. Об’єми пропущених стоків на очисні споруди не можуть обраховуватись як реалізовані стоки та немає можливості розподіляти їх за категоріями споживачів.

5. Відсутність ліцензій на зайняття господарською діяльністю по очищенню та водовідведенню стоків у Національного банку України призводить до відсутності обґрунтування тарифів.

6. Система побутового водопостачання та електропостачання очисних споруд знаходиться у комунальній власності.

Підвищення ефективності діяльності об’єкта передачі можливе:

* за рахунок оперативності в ліквідації аварій на системах водопостачання та водовідведення, безпосередньо на території очисних споруд;
* шляхом об’єднання спеціалізованих лабораторій;
* за наявності автономного джерела електричної енергії;
* централізованим постачанням реагентів для очищення води та стоків;
* централізованим забезпеченням дозвільною документацією роботи системи водопостачання та водовідведення (очищення стоків).

Прогноз бюджетної та економічної ефективності після передачі очисних споруд залежить від вищезазначених факторів та фінансової спроможності кожного споживача окремо. ТОВ «Малин Енергоінвест» достатньо забезпечене високопрофесійними працівниками, спеціальною технікою, виробничою базою, відповідними підрозділами (абонентський відділ, юридичний відділ та інші).

Контроль за роботою об’єктів ТОВ «Малин Енергоінвест» здійснюється цілодобово.

Заслуховування відповідальних за об’єкти виробництва комунальних послуг проводиться щоденно. Звітність за результатами фінансово-господарської діяльності подається до Малинської міської ради та обласної державної адміністрації. Про результати роботи підприємства директор ТОВ «Малин Енергоінвест» щорічно звітує на сесії Малинської міської ради.

Прогнозований прибуток можливий за рахунок оптимізації обслуговуючого персоналу, модернізації систем теплозабезпечення очисних споруд і технологічного очищення та відведення стоків.

Майно підлягає подальшому утриманню за рахунок коштів місцевого бюджету та власних коштів балансоутримувача.

Відповідність функціонального призначення об’єкта передачі визначена статтями 26, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування».

ІІ. Необхідність передачі іншого окремого індивідуально визначеного майна у комунальну власність Малинської міської територіальної громади обумовлена необхідністю забезпечення безперебійного функціонування очисних споруд та надання юридичним та фізичним особам послуг із централізованого водовідведення на території міської громади.

Окреме індивідуальне визначене майно згідно із переліком, що додається, приймається для подальшого використання Малинською міською радою із закріпленням за управлінням житлово-комунального господарства виконкому Малинської міської ради як об’єкта інженерної інфраструктури водопровідно-каналізаційного господарства, пов’язаного з очищенням стічних вод.

Майно підлягає подальшому утриманню за рахунок коштів місцевого бюджету.

Відповідність функціонального призначення об’єкта передачі визначена статтями 26, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування».

Секретар міської ради Василь МАЙСТРЕНКО

Додаток 1

**Штатна чисельність працівників, що працює на об’єкті передачі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Посади** | **Кількість штатних одиниць** |
| Начальник очисних споруд | 1 |
| Головний інженер-технолог | 1 |
| Провідний інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства | 1 |
| Провідний інженер-енергетик | 1 |
| Завідувач лабораторії | 1 |
| Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу 4 розряду | 4 |
| Майстер зміни | 4 |
| Оператор на відстійниках 2 розряду | 10 |
| Оператор хлораторної установки 3 розряду | 4 |
| Оператор установок для зневоднення осаду 3 розряду | 2 |
| Електрогазозварник 5 розряду | 1 |
| Верстатник широкого профілю 5 розряду | 1 |
| Електромонтер з обслуговування електроустановок 5 розряду | 8 |
| Слюсар-ремонтник 5 розряду | 5 |
| Машиніст екскаватора 5 розряду | 1 |
| Водій автотранспортних засобів (спеціальний вантажний, >7 до 10т) | 1 |
| Водій автотранспортних засобів, (вантажний, до 1,5т) | 1 |
| Прибиральник виробничих приміщень | 1 |
| Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) 5р. | 2 |
| Машиніст (кочегар) котельні 3 розряду | 4 |
| Головний фахівець | 1 |
| **Всього** | **55** |

**Додаток 2**

Перелік

індивідуально визначеного майна у м. Малині, що передається у комунальну власність

Малинської міської територіальної громади

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Основний  засіб | С  Н  р | Інвентарний номер | Назва основного засобу | Заводський номер | Дата  введення в експлуа-тацію | Первісна вартість, грн | Балансова вартість, грн, станом на кінець дня  28 лютого 2022 року |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вул. Чорновола 44-а , м. Малин, Коростенський район, Житомирська область | | | | | | | | |
| 1 | 102000000014 | 0 | 9212733 | Автомобіль вантажний МАЗ 5551 (самоскид) | XTM555100S0051647 | 21.01.1997 | 23 450,00 | 0,00 |
| 2 | 103000000011 | 0 | 0101688 | Аквадистилятор |  | 27.05.1997 | 2 600,00 | 0,00 |
| 3 | 103000000033 | 0 | 0102745 | Бад'я |  | 15.12.1997 | 1 125,00 | 0,00 |
| 4 | 103000000034 | 0 | 0102746 | Бад'я |  | 15.12.1997 | 1 125,00 | 0,00 |
| 5 | 103000000035 | 0 | 0102747 | Бад'я |  | 15.12.1997 | 1 125,00 | 0,00 |
| 6 | 103000000036 | 0 | 0101954 | Бак затворний |  | 27.05.1997 | 848,00 | 0,00 |
| 7 | 103000000040 | 0 | 0102911 | Баня водяна |  | 15.12.1997 | 390,00 | 0,00 |
| 8 | 103000000042 | 0 | 0104107 | Баня водяна БВ-30-6 | 279 | 31.12.2008 | 8 549,21 | 0,00 |
| 9 | 103000000047 | 0 | 0104297 | Бензинова електр.станція ЕР12000ТЕ | 2268-09 | 30.11.2009 | 35 713,50 | 0,00 |
| 10 | 103000000049 | 0 | 0102948 | Бідистилятор |  | 15.12.1997 | 2 250,00 | 0,00 |
| 11 | 103000000058 | 0 | 0101959 | Бункер для піску |  | 27.05.1997 | 917,00 | 0,00 |
| 12 | 103000000059 | 0 | 0101960 | Бункер для піску |  | 27.05.1997 | 917,00 | 0,00 |
| 13 | 103000000060 | 0 | 0102498 | Бункер для шлаку |  | 15.12.1997 | 3 861,60 | 0,00 |
| 14 | 103000000064 | 0 | 0102644 | Вентилятор напорний примусовий |  | 15.12.1997 | 1 415,00 | 0,00 |
| 15 | 103000000065 | 0 | 0102527 | Вентилятор з двигуном |  | 15.12.1997 | 1 577,50 | 0,00 |
| 16 | 103000000066 | 0 | 0102638 | Вентилятор напорний примусовий |  | 15.12.1997 | 1 415,00 | 0,00 |
| 17 | 103000000067 | 0 | 0102643 | Вентилятор напорний примусовий |  | 15.12.1997 | 1 415,00 | 0,00 |
| 18 | 103000000068 | 0 | 0102639 | Вентилятор напорний примусовий |  | 15.12.1997 | 1 415,00 | 0,00 |
| 19 | 103000000069 | 0 | 0102640 | Вентилятор напорний примусовий |  | 15.12.1997 | 1 415,00 | 0,00 |
| 20 | 103000000070 | 0 | 0102641 | Вентилятор напорний примусовий |  | 15.12.1997 | 1 415,00 | 0,00 |
| 21 | 103000000071 | 0 | 0102642 | Вентилятор напорний примусовий |  | 15.12.1997 | 1 415,00 | 0,00 |
| 22 | 103000000072 | 0 | 0102645 | Вентилятор напорний примусовий |  | 15.12.1997 | 1 415,00 | 0,00 |
| 23 | 103000000075 | 0 | 0102873 | Верстак з тисками |  | 15.12.1997 | 3 857,50 | 0,00 |
| 24 | 103000000076 | 0 | 0102874 | Верстак з тисками |  | 15.12.1997 | 3 857,50 | 0,00 |
| 25 | 103000000096 | 0 | 0102865 | Верстат вертикальний свердлильний 2т125 |  | 15.12.1997 | 11 930,00 | 0,00 |
| 26 | 103000000099 | 0 | 0102890 | Верстат настільно-заточний |  | 15.12.1997 | 320,00 | 0,00 |
| 27 | 103000000103 | 0 | 0102866 | Верстат свердлильний 2к112А |  | 15.12.1997 | 3 700,00 | 0,00 |
| 28 | 103000000104 | 0 | 0102756 | Верстат свердлильний ШУМС-12 |  | 15.12.1997 | 2 900,00 | 0,00 |
| 29 | 103000000106 | 0 | 0102869 | Верстат токарно-винторізний КА 880 |  | 15.12.1997 | 18 900,00 | 0,00 |
| 30 | 103000000107 | 0 | 0102743 | Верстат точильний 3С631 |  | 15.12.1997 | 1 275,01 | 0,00 |
| 31 | 103000000108 | 0 | 0102867 | Верстат точильно-шліфувальний |  | 15.12.1997 | 3 400,00 | 0,00 |
| 32 | 103000000149 | 0 | 0102475 | Відстійник тонкослойний |  | 15.12.1997 | 5 680,84 | 0,00 |
| 33 | 103000000156 | 0 | 0104418 | Візок гідравлічний ручний для піддон мод BR-2500 |  | 31.07.2010 | 2 394,00 | 0,00 |
| 34 | 103000000159 | 0 | 0102445 | Візок для балонів |  | 10.10.1997 | 391,66 | 0,00 |
| 35 | 103000000162 | 0 | 0101653 | Візок для перев. балон. |  | 14.09.1997 | 1 500,00 | 0,00 |
| 36 | 103000000167 | 0 | 0102506 | Візок ручний |  | 15.12.1997 | 1 033,34 | 0,00 |
| 37 | 103000000168 | 0 | 0102507 | Візок ручний |  | 15.12.1997 | 1 033,34 | 0,00 |
| 38 | 103000000169 | 0 | 0102508 | Візок ручний |  | 15.12.1997 | 1 033,34 | 0,00 |
| 39 | 103000000170 | 0 | 0102509 | Візок ручний |  | 15.12.1997 | 1 033,34 | 0,00 |
| 40 | 103000000189 | 0 | 0102494 | Газоповітрохід |  | 15.12.1997 | 26 142,00 | 0,00 |
| 41 | 103000000199 | 0 | 0101703 | Грязовик |  | 27.05.1997 | 611,00 | 0,00 |
| 42 | 103000000200 | 0 | 0101704 | Грязовик |  | 27.05.1997 | 611,00 | 0,00 |
| 43 | 103000000209 | 0 | 0102906 | Дистилятор Д-10 |  | 15.12.1997 | 3 100,00 | 0,00 |
| 44 | 103000000232 | 0 | 0101605 | Ел.кран-балка 1.0т |  | 14.03.1997 | 8 447,26 | 0,00 |
| 45 | 103000000238 | 0 | 0102856 | Електродвигун з редуктором |  | 15.12.1997 | 985,50 | 0,00 |
| 46 | 103000000240 | 0 | 0101741 | Електрокран балка в/п |  | 27.05.1997 | 2 674,00 | 0,00 |
| 47 | 103000000245 | 0 | 0101736 | Електропривід 509 9098-07 |  | 27.05.1997 | 2 823,00 | 0,00 |
| 48 | 103000000246 | 0 | 0101737 | Електропривід 509 9098-07 |  | 27.05.1997 | 2 823,00 | 0,00 |
| 49 | 103000000247 | 0 | 0101738 | Електропривід 509 9098-07 |  | 27.05.1997 | 2 823,00 | 0,00 |
| 50 | 103000000249 | 0 | 0102738 | Електрощит |  | 15.12.1997 | 2 098,54 | 0,00 |
| 51 | 103000000250 | 0 | 0102740 | Електрощит |  | 15.12.1997 | 1 002,80 | 0,00 |
| 52 | 103000000251 | 0 | 0101698 | Електрощит 92423 |  | 27.05.1997 | 1 400,00 | 0,00 |
| 53 | 103000000252 | 0 | 0101699 | Електрощит 92424 |  | 27.05.1997 | 1 648,00 | 0,00 |
| 54 | 103000000253 | 0 | 0101831 | Електрощит 92426 |  | 27.05.1997 | 10 584,00 | 0,00 |
| 55 | 103000000254 | 0 | 0101832 | Електрощит 92427 |  | 27.05.1997 | 4 861,00 | 0,00 |
| 56 | 103000000255 | 0 | 0101933 | Ерліфт |  | 27.05.1997 | 1 038,50 | 0,00 |
| 57 | 103000000256 | 0 | 0101934 | Ерліфт |  | 27.05.1997 | 1 038,50 | 0,00 |
| 58 | 103000000257 | 0 | 0102842 | Ерліфт |  | 15.12.1997 | 1 468,76 | 0,00 |
| 59 | 103000000258 | 0 | 0102843 | Ерліфт |  | 15.12.1997 | 1 468,76 | 0,00 |
| 60 | 103000000259 | 0 | 0102844 | Ерліфт |  | 15.12.1997 | 1 468,76 | 0,00 |
| 61 | 103000000260 | 0 | 0102845 | Ерліфт |  | 15.12.1997 | 1 468,77 | 0,00 |
| 62 | 103000000276 | 0 | 0102722 | Засувка 30с941 нж |  | 15.12.1997 | 573,00 | 0,00 |
| 63 | 103000000284 | 0 | 0101721 | Засувка О 300 30ч906 бр |  | 27.05.1997 | 713,44 | 0,00 |
| 64 | 103000000285 | 0 | 0101722 | Засувка О 300 30ч906 бр |  | 27.05.1997 | 713,44 | 0,00 |
| 65 | 103000000286 | 0 | 0101723 | Засувка О 300 30ч906 бр |  | 27.05.1997 | 713,44 | 0,00 |
| 66 | 103000000287 | 0 | 0101724 | Засувка О 300 30ч906 бр |  | 27.05.1997 | 713,44 | 0,00 |
| 67 | 103000000288 | 0 | 0101725 | Засувка О 300 30ч906 бр |  | 27.05.1997 | 713,44 | 0,00 |
| 68 | 103000000289 | 0 | 0101726 | Засувка О 300 30ч906 бр |  | 27.05.1997 | 713,45 | 0,00 |
| 69 | 103000000290 | 0 | 0101727 | Засувка О 300 30ч906 бр |  | 27.05.1997 | 713,45 | 0,00 |
| 70 | 103000000291 | 0 | 0101728 | Засувка О 300 30ч906 бр |  | 27.05.1997 | 713,45 | 0,00 |
| 71 | 103000000292 | 0 | 0101729 | Засувка О 300 30ч906 бр |  | 27.05.1997 | 713,45 | 0,00 |
| 72 | 103000000294 | 0 | 0101878 | Засувка О 500 30 ч 6 бр |  | 27.05.1997 | 2 496,00 | 0,00 |
| 73 | 103000000295 | 0 | 0101879 | Засувка О 500 30 ч 6 бр |  | 27.05.1997 | 2 496,00 | 0,00 |
| 74 | 103000000296 | 0 | 0101616 | Засувка чав. д200 |  | 14.03.1997 | 280,00 | 0,00 |
| 75 | 103000000297 | 0 | 0101617 | Засувка чав. д200 |  | 14.03.1997 | 280,00 | 0,00 |
| 76 | 103000000298 | 0 | 0101618 | Засувка чав. д200 |  | 14.03.1997 | 280,00 | 0,00 |
| 77 | 103000000299 | 0 | 0101619 | Засувка чав. д200 |  | 14.03.1997 | 280,00 | 0,00 |
| 78 | 103000000300 | 0 | 0101620 | Засувка чав. д200 |  | 14.03.1997 | 280,00 | 0,00 |
| 79 | 103000000301 | 0 | 0101621 | Засувка чав. д200 |  | 14.03.1997 | 280,00 | 0,00 |
| 80 | 103000000302 | 0 | 0101622 | Засувка чав. д200 |  | 14.03.1997 | 280,00 | 0,00 |
| 81 | 103000000303 | 0 | 0101623 | Засувка чав. д200 |  | 14.03.1997 | 280,00 | 0,00 |
| 82 | 103000000304 | 0 | 0101624 | Засувка чав. д200 |  | 14.03.1997 | 280,00 | 0,00 |
| 83 | 103000000308 | 0 | 0101903 | Затвор 600\*900 |  | 27.05.1997 | 497,00 | 0,00 |
| 84 | 103000000309 | 0 | 0101904 | Затвор 600\*900 |  | 27.05.1997 | 497,00 | 0,00 |
| 85 | 103000000310 | 0 | 0101909 | Затвор водозливний 900\*500 |  | 27.05.1997 | 694,33 | 0,00 |
| 86 | 103000000311 | 0 | 0101910 | Затвор водозливний 900\*500 |  | 27.05.1997 | 694,33 | 0,00 |
| 87 | 103000000312 | 0 | 0101911 | Затвор водозливний 900\*500 |  | 27.05.1997 | 694,33 | 0,00 |
| 88 | 103000000313 | 0 | 0101912 | Затвор водозливний 900\*500 |  | 27.05.1997 | 694,33 | 0,00 |
| 89 | 103000000314 | 0 | 0101913 | Затвор водозливний 900\*500 |  | 27.05.1997 | 694,33 | 0,00 |
| 90 | 103000000315 | 0 | 0101914 | Затвор водозливний 900\*500 |  | 27.05.1997 | 694,33 | 0,00 |
| 91 | 103000000316 | 0 | 0101915 | Затвор водозливний 900\*500 |  | 27.05.1997 | 694,33 | 0,00 |
| 92 | 103000000317 | 0 | 0101916 | Затвор водозливний 900\*500 |  | 27.05.1997 | 694,33 | 0,00 |
| 93 | 103000000318 | 0 | 0101917 | Затвор водозливний 900\*500 |  | 27.05.1997 | 694,33 | 0,00 |
| 94 | 103000000319 | 0 | 0101918 | Затвор водозливний 900\*500 |  | 27.05.1997 | 694,33 | 0,00 |
| 95 | 103000000320 | 0 | 0101919 | Затвор водозливний 900\*500 |  | 27.05.1997 | 694,33 | 0,00 |
| 96 | 103000000321 | 0 | 0101920 | Затвор водозливний 900\*500 |  | 27.05.1997 | 694,33 | 0,00 |
| 97 | 103000000322 | 0 | 0101921 | Затвор водозливний 900\*500 |  | 27.05.1997 | 694,33 | 0,00 |
| 98 | 103000000323 | 0 | 0101922 | Затвор водозливний 900\*500 |  | 27.05.1997 | 694,33 | 0,00 |
| 99 | 103000000324 | 0 | 0101923 | Затвор водозливний 900\*500 |  | 27.05.1997 | 694,33 | 0,00 |
| 100 | 103000000325 | 0 | 0101924 | Затвор водозливний 900\*500 |  | 27.05.1997 | 694,33 | 0,00 |
| 101 | 103000000326 | 0 | 0101925 | Затвор водозливний 900\*500 |  | 27.05.1997 | 694,33 | 0,00 |
| 102 | 103000000327 | 0 | 0101926 | Затвор водозливний 900\*500 |  | 27.05.1997 | 694,33 | 0,00 |
| 103 | 103000000328 | 0 | 0101927 | Затвор водозливний 900\*500 |  | 27.05.1997 | 694,33 | 0,00 |
| 104 | 103000000329 | 0 | 0101928 | Затвор водозливний 900\*500 |  | 27.05.1997 | 694,33 | 0,00 |
| 105 | 103000000330 | 0 | 0101929 | Затвор водозливний 900\*500 |  | 27.05.1997 | 694,33 | 0,00 |
| 106 | 103000000331 | 0 | 0101930 | Затвор водозливний 900\*500 |  | 27.05.1997 | 694,33 | 0,00 |
| 107 | 103000000332 | 0 | 0101931 | Затвор водозливний 900\*500 |  | 27.05.1997 | 694,33 | 0,00 |
| 108 | 103000000333 | 0 | 0101932 | Затвор водозливний 900\*500 |  | 27.05.1997 | 694,41 | 0,00 |
| 109 | 103000000334 | 0 | 0101882 | Затвор з ручним приводом |  | 27.05.1997 | 1 500,00 | 0,00 |
| 110 | 103000000335 | 0 | 0101883 | Затвор з ручним приводом |  | 27.05.1997 | 1 500,00 | 0,00 |
| 111 | 103000000336 | 0 | 0101884 | Затвор з ручним приводом |  | 27.05.1997 | 1 500,00 | 0,00 |
| 112 | 103000000337 | 0 | 0101935 | Затвор плоский глибинний 400\*900 |  | 27.05.1997 | 2 019,25 | 0,00 |
| 113 | 103000000338 | 0 | 0101936 | Затвор плоский глибинний 400\*900 |  | 27.05.1997 | 2 019,25 | 0,00 |
| 114 | 103000000339 | 0 | 0101937 | Затвор плоский глибинний 400\*900 |  | 27.05.1997 | 2 019,25 | 0,00 |
| 115 | 103000000340 | 0 | 0101938 | Затвор плоский глибинний 400\*900 |  | 27.05.1997 | 2 019,25 | 0,00 |
| 116 | 103000000341 | 0 | 0101900 | Затвор плоский регулюючий з водозливом шир.60 |  | 27.05.1997 | 1 686,67 | 0,00 |
| 117 | 103000000342 | 0 | 0101901 | Затвор плоский регулюючий з водозливом шир.60 |  | 27.05.1997 | 1 686,67 | 0,00 |
| 118 | 103000000343 | 0 | 0101902 | Затвор плоский регулюючий з водозливом шир.60 |  | 27.05.1997 | 1 686,66 | 0,00 |
| 119 | 103000000344 | 0 | 0101885 | Затвор шандорний 600\*800 |  | 27.05.1997 | 1 500,00 | 0,00 |
| 120 | 103000000345 | 0 | 0101886 | Затвор шандорний 600\*800 |  | 27.05.1997 | 1 500,00 | 0,00 |
| 121 | 103000000346 | 0 | 0101887 | Затвор шандорний 600\*800 |  | 27.05.1997 | 1 500,00 | 0,00 |
| 122 | 103000000347 | 0 | 0101897 | Затвор шандорний 600\*800 |  | 27.05.1997 | 1 500,00 | 0,00 |
| 123 | 103000000348 | 0 | 0101898 | Затвор шандорний 600\*800 |  | 27.05.1997 | 1 500,00 | 0,00 |
| 124 | 103000000349 | 0 | 0101899 | Затвор шандорний 600\*800 |  | 27.05.1997 | 1 500,00 | 0,00 |
| 125 | 103000000350 | 0 | 0101961 | Затвор шланговий 33а 3р О 200 |  | 27.05.1997 | 380,00 | 0,00 |
| 126 | 103000000351 | 0 | 0101880 | Затвор шланговий О 200 33а 3 р 2 |  | 27.05.1997 | 3 836,00 | 0,00 |
| 127 | 103000000352 | 0 | 0101881 | Затвор шланговий О 200 33а 3 р 2 |  | 27.05.1997 | 3 836,00 | 0,00 |
| 128 | 103000000353 | 0 | 0101905 | Затвор щитовий |  | 27.05.1997 | 555,00 | 0,00 |
| 129 | 103000000354 | 0 | 0101955 | Затвор щитовий |  | 27.05.1997 | 497,00 | 0,00 |
| 130 | 103000000355 | 0 | 0101956 | Затвор щитовий |  | 27.05.1997 | 497,00 | 0,00 |
| 131 | 103000000356 | 0 | 0101957 | Затвор щитовий |  | 27.05.1997 | 497,00 | 0,00 |
| 132 | 103000000357 | 0 | 0101958 | Затвор щитовий |  | 27.05.1997 | 497,00 | 0,00 |
| 133 | 103000000358 | 0 | 0101939 | Затвор щитовий 1000\*1000 |  | 27.05.1997 | 295,00 | 0,00 |
| 134 | 103000000359 | 0 | 0101940 | Затвор щитовий 1000\*1000 |  | 27.05.1997 | 295,00 | 0,00 |
| 135 | 103000000360 | 0 | 0101941 | Затвор щитовий 1000\*1000 |  | 27.05.1997 | 295,00 | 0,00 |
| 136 | 103000000361 | 0 | 0101942 | Затвор щитовий 1000\*1000 |  | 27.05.1997 | 295,00 | 0,00 |
| 137 | 103000000362 | 0 | 0102846 | Затвор щитовий 200\*300 |  | 15.12.1997 | 450,00 | 0,00 |
| 138 | 103000000363 | 0 | 0102847 | Затвор щитовий 200\*300 |  | 15.12.1997 | 450,00 | 0,00 |
| 139 | 103000000364 | 0 | 0102850 | Затвор щитовий 400\*600 |  | 15.12.1997 | 496,89 | 0,00 |
| 140 | 103000000366 | 0 | 0101888 | Затвор щитовий 900\*900 |  | 27.05.1997 | 1 500,00 | 0,00 |
| 141 | 103000000367 | 0 | 0101889 | Затвор щитовий 900\*900 |  | 27.05.1997 | 1 500,00 | 0,00 |
| 142 | 103000000375 | 0 | 0101906 | Затвор щитовий ЗИУ 300\*250 |  | 27.05.1997 | 540,00 | 0,00 |
| 143 | 103000000376 | 0 | 0101907 | Затвор щитовий ЗИУ 300\*250 |  | 27.05.1997 | 540,00 | 0,00 |
| 144 | 103000000381 | 0 | 0102870 | Зварювальний трансформатор ВД306 |  | 15.12.1997 | 5 804,00 | 0,00 |
| 145 | 103000000382 | 0 | 0102871 | Зварювальний трансформатор ТДМ317 |  | 15.12.1997 | 650,00 | 0,00 |
| 146 | 103000000392 | 0 | 0101743 | Клапан О 25 24ч940пж |  | 27.05.1997 | 294,00 | 0,00 |
| 147 | 103000000399 | 0 | 0104090 | Комплект хлоратору S10K,продуктивністю до 1кг/год |  | 30.09.2008 | 23 900,00 | 0,00 |
| 148 | 103000000423 | 0 | 0102474 | Конвейєр скребковий |  | 15.12.1997 | 61 028,30 | 0,00 |
| 149 | 103000000424 | 0 | 0102561 | Конвейєр стрічковий |  | 15.12.1997 | 131 900,00 | 0,00 |
| 150 | 103000000452 | 0 | 0104096 | Кондиционер McQuay MCC 040CR/MLC040CR |  | 31.10.2008 | 4 248,60 | 0,00 |
| 151 | 103000000461 | 0 | 0104301 | Кондиціонер Neo Clima NS12/NU HAS12RF5 | 63229904664 | 30.11.2009 | 4 131,00 | 0,00 |
| 152 | 103000000481 | 0 | 0103481 | Кондиціонер СS/CИ-А123 |  | 31.10.2000 | 5 000,00 | 0,00 |
| 153 | 103000000498 | 0 | 40513033 | Консольно-фрезерний верстат FV400/E |  | 15.12.1997 | 38 046,00 | 0,00 |
| 154 | 103000000505 | 0 | 0102459 | Котел КВМ-0.8 |  | 15.12.1997 | 40 876,82 | 0,00 |
| 155 | 103000000506 | 0 | 0102460 | Котел КВМ-0.8 |  | 15.12.1997 | 40 481,56 | 0,00 |
| 156 | 103000000507 | 0 | 0103857 | Кран "Піонер КЛ-3" |  | 31.03.2006 | 15 800,00 | 3019,81 |
| 157 | 103000000508 | 0 | 0102536 | Кран електричний в/п 2т Н=12 |  | 15.12.1997 | 25 987,67 | 0,00 |
| 158 | 103000000509 | 0 | 0102554 | Кран електричний в/п 3,2 т |  | 15.12.1997 | 6 857,16 | 0,00 |
| 159 | 103000000510 | 0 | 0102852 | Кран електричний грейферний в/п 2т |  | 15.12.1997 | 13 919,49 | 0,00 |
| 160 | 103000000514 | 0 | 0101765 | Кран мостовий ручний в/п2 тн |  | 27.05.1997 | 628,00 | 0,00 |
| 161 | 103000000516 | 0 | 0102887 | Кран підвісний в/п 1т |  | 15.12.1997 | 21 649,28 | 0,00 |
| 162 | 103000000517 | 0 | 0102524 | Кран підвісний в/п 3,2 т Н-6 |  | 15.12.1997 | 4 689,64 | 0,00 |
| 163 | 103000000518 | 0 | 0102754 | Кран підвісний ручний в/п 1т |  | 15.12.1997 | 4 200,00 | 0,00 |
| 164 | 103000000519 | 0 | 0102755 | Кран підвісний ручний в/п 1т |  | 15.12.1997 | 4 200,00 | 0,00 |
| 165 | 103000000522 | 0 | 0101625 | Кран-балка ручн.1.0т |  | 14.03.1997 | 3 500,00 | 0,00 |
| 166 | 103000000523 | 0 | 0101792 | Кран-балка ручна |  | 27.05.1997 | 1 014,00 | 0,00 |
| 167 | 103000000527 | 0 | 0101778 | КТП 2Х1000/6-04/ |  | 27.05.1997 | 28 775,00 | 0,00 |
| 168 | 103000000563 | 0 | 0102898 | Мікроскоп Біолам Р-15 |  | 15.12.1997 | 1 400,00 | 0,00 |
| 169 | 103000000586 | 0 | 0101843 | Мотор редукторний 36р 3161-16 |  | 27.05.1997 | 547,00 | 0,00 |
| 170 | 103000000600 | 0 | 0103991 | Насос дозуючий JP-B |  | 31.08.2007 | 26 426,98 | 0,00 |
| 171 | 103000000605 | 0 | 0103744 | Насос АНЦС 4/60 |  | 31.01.2005 | 3 915,00 | 0,00 |
| 172 | 103000000606 | 0 | 0103745 | Насос АНЦС 4/60 |  | 31.01.2005 | 3 915,00 | 0,00 |
| 173 | 103000000609 | 0 | 0103858 | Насос АХ40-25-160 |  | 31.03.2006 | 1 524,17 | 0,00 |
| 174 | 103000000610 | 0 | 0103859 | Насос АХ40-25-160 |  | 31.03.2006 | 1 524,17 | 0,00 |
| 175 | 103000000616 | 0 | 0104018 | Насос ВКС 2/26 з ел.двиг.5,5 кВт |  | 30.11.2007 | 3 334,00 | 0,00 |
| 176 | 103000000617 | 0 | 0104019 | Насос ВКС 2/26 з ел.двиг.5,5 кВт |  | 30.11.2007 | 3 334,00 | 0,00 |
| 177 | 103000000618 | 0 | 0103992 | Насос гвинтовий 30М6L |  | 31.08.2007 | 13 841,08 | 0,00 |
| 178 | 103000000619 | 0 | 0103993 | Насос гвинтовий 40 М6L |  | 31.08.2007 | 15 626,96 | 0,00 |
| 179 | 103000000626 | 0 | 0103860 | Насос К80-50-200 |  | 31.03.2006 | 4 100,00 | 0,00 |
| 180 | 103000000640 | 0 | 0103772 | Насос СМ 100-65-200 |  | 29.07.2005 | 1 580,83 | 0,00 |
| 181 | 103000000641 | 0 | 0103861 | Насос СМ 100-65-200/4 |  | 31.03.2006 | 1 580,83 | 0,00 |
| 182 | 103000000642 | 0 | 0103773 | Насос СМ 100-65-250 /4 |  | 29.07.2005 | 2 326,66 | 0,00 |
| 183 | 103000000644 | 0 | 0103862 | Насос СМ 100-65-250/4 |  | 31.03.2006 | 2 326,67 | 0,00 |
| 184 | 103000000653 | 0 | 0104015 | Насос Х-80-50-200 Е55 |  | 30.11.2007 | 8 906,25 | 0,00 |
| 185 | 103000000665 | 0 | 0101633 | Пiдживлюючий бак |  | 14.03.1997 | 3 500,00 | 0,00 |
| 186 | 103000000670 | 0 | 0101781 | Панель ЩО 90 |  | 27.05.1997 | 2 561,75 | 0,00 |
| 187 | 103000000671 | 0 | 0101782 | Панель ЩО 90 |  | 27.05.1997 | 2 561,75 | 0,00 |
| 188 | 103000000672 | 0 | 0101783 | Панель ЩО 90 |  | 27.05.1997 | 1 840,00 | 0,00 |
| 189 | 103000000673 | 0 | 0101784 | Панель ЩО 90 |  | 27.05.1997 | 1 840,00 | 0,00 |
| 190 | 103000000674 | 0 | 0101795 | Панель ЩО 90 з/к 202 |  | 27.05.1997 | 721,75 | 0,00 |
| 191 | 103000000675 | 0 | 0101796 | Панель ЩО 90 з/к 202 |  | 27.05.1997 | 721,75 | 0,00 |
| 192 | 103000000691 | 0 | 0102863 | Пересувна рем.площадка |  | 15.12.1997 | 2 928,00 | 0,00 |
| 193 | 103000000735 | 0 | 0101609 | Пониж.трансформатор 220/36 |  | 14.03.1997 | 2 580,00 | 0,00 |
| 194 | 103000000773 | 0 | 0102729 | ПР 8504 |  | 15.12.1997 | 347,75 | 0,00 |
| 195 | 103000000776 | 0 | 0103461 | Прес гідравлічний |  | 31.01.2000 | 3 250,00 | 0,00 |
| 196 | 103000000829 | 0 | 0101747 | Пункт розподільчий 8504 |  | 27.05.1997 | 316,00 | 0,00 |
| 197 | 103000000846 | 0 | 0102739 | Пункт розподільчий ПР 8504-3030 |  | 15.12.1997 | 357,52 | 0,00 |
| 198 | 103000000847 | 0 | 0102741 | Пункт розподільчий ПР 8504-7026 |  | 15.12.1997 | 1 055,34 | 0,00 |
| 199 | 103000000848 | 0 | 0102742 | Пункт розподільчий ПР 8504-7072 |  | 15.12.1997 | 1 639,98 | 0,00 |
| 200 | 103000000882 | 0 | 0104362 | Решітка механічна грабельна рейкового типу РГР-800 | 109 | 31.12.2009 | 89 700,00 | 0,00 |
| 201 | 103000000886 | 0 | 0101672 | Розподільчий пункт ПР 8505-3017 |  | 27.05.1997 | 307,00 | 0,00 |
| 202 | 103000000887 | 0 | 0102663 | РП 160-17 |  | 15.12.1997 | 1 600,00 | 0,00 |
| 203 | 103000000888 | 0 | 0102664 | РП 160-17 |  | 15.12.1997 | 1 600,00 | 0,00 |
| 204 | 103000000889 | 0 | 0102665 | РП 160-17 |  | 15.12.1997 | 1 600,00 | 0,00 |
| 205 | 103000000890 | 0 | 0102666 | РП 160-17 |  | 15.12.1997 | 1 600,00 | 0,00 |
| 206 | 103000000894 | 0 | 0101608 | Силовий шкаф ШС |  | 14.03.1997 | 1 600,00 | 0,00 |
| 207 | 103000000903 | 0 | 0104426 | Система визначення БПК | 177512 | 31.08.2010 | 14 204,40 | 0,00 |
| 208 | 103000000919 | 0 | 0103848 | Станок ленточнопильний по металу СОМ-200 |  | 28.02.2006 | 15 900,00 | 0,00 |
| 209 | 103000000931 | 0 | 0104360 | Стаціонарн. газосигналізатор "Дозор С-3-хлор" | 3495 | 31.12.2009 | 12 424,80 | 0,00 |
| 210 | 103000000932 | 0 | 0104361 | Стаціонарн. газосигналізат."Дозор С-3-хлор" | 3494 | 31.12.2009 | 12 424,80 | 0,00 |
| 211 | 103000000936 | 0 | 0102896 | Стерилізатор |  | 15.12.1997 | 4 800,00 | 0,00 |
| 212 | 103000000937 | 0 | 0102897 | Стерилізатор ВКУ-50 |  | 15.12.1997 | 7 950,00 | 0,00 |
| 213 | 103000000967 | 0 | 0102886 | Стіл зварювальника |  | 15.12.1997 | 4 875,00 | 0,00 |
| 214 | 103000000986 | 0 | 0101866 | Таль електрична в/п 0.5 т |  | 27.05.1997 | 1 948,50 | 0,00 |
| 215 | 103000000987 | 0 | 0101867 | Таль електрична в/п 0.5 т |  | 27.05.1997 | 1 948,50 | 0,00 |
| 216 | 103000000988 | 0 | 0102953 | Таль електрична в/п 2 т |  | 15.12.1997 | 9 236,71 | 0,00 |
| 217 | 103000000989 | 0 | 0101693 | Таль електрична в/п 3.2 тн. |  | 27.05.1997 | 5 260,12 | 0,00 |
| 218 | 103000001001 | 0 | 0102567 | Таль ручна в/п 1т |  | 15.12.1997 | 374,61 | 0,00 |
| 219 | 103000001002 | 0 | 0102731 | Таль ручна в/п 1т Н-6м |  | 15.12.1997 | 289,80 | 0,00 |
| 220 | 103000001006 | 0 | 0101715 | Таль ручна черв'ячна |  | 27.05.1997 | 3 300,00 | 0,00 |
| 221 | 103000001019 | 0 | 0104427 | Термореактор ЕСО16 | 167931 | 31.08.2010 | 7 660,80 | 0,00 |
| 222 | 103000001020 | 0 | 0103366 | Термостат |  | 31.12.1998 | 4 000,00 | 0,00 |
| 223 | 103000001022 | 0 | 0102907 | Термостат ТГУ-01-200 |  | 15.12.1997 | 2 270,00 | 0,00 |
| 224 | 103000001029 | 0 | 0101948 | Траверса |  | 27.05.1997 | 424,50 | 0,00 |
| 225 | 103000001030 | 0 | 0101949 | Траверса |  | 27.05.1997 | 424,50 | 0,00 |
| 226 | 103000001032 | 0 | 0102610 | Траверса в/п 2 т |  | 15.12.1997 | 620,40 | 0,00 |
| 227 | 103000001034 | 0 | 0101597 | Трансформатор ТМ-6/400 КВА |  | 14.03.1997 | 8 902,50 | 0,00 |
| 228 | 103000001035 | 0 | 0101598 | Трансформатор ТМ-6/400 КВА |  | 14.03.1997 | 8 902,50 | 0,00 |
| 229 | 103000001040 | 0 | 0102872 | Тринога з ручною таллю |  | 15.12.1997 | 2 980,00 | 0,00 |
| 230 | 103000001047 | 0 | 0102646 | УРРД Н-25 |  | 15.12.1997 | 360,00 | 0,00 |
| 231 | 103000001048 | 0 | 0102647 | УРРД Н-25 |  | 15.12.1997 | 360,00 | 0,00 |
| 232 | 103000001050 | 0 | 0102473 | Установка блочна ВПУ-1М |  | 15.12.1997 | 9 676,79 | 0,00 |
| 233 | 103000001065 | 0 | 0100648 | Установка моєчна |  | 27.05.1997 | 5 008,00 | 0,00 |
| 234 | 103000001066 | 0 | 0102752 | Установка миття ЦКБ-1112 |  | 15.12.1997 | 7 400,00 | 0,00 |
| 235 | 103000001080 | 0 | 0101950 | Фільтр |  | 27.05.1997 | 647,50 | 0,00 |
| 236 | 103000001081 | 0 | 0101951 | Фільтр |  | 27.05.1997 | 647,50 | 0,00 |
| 237 | 103000001082 | 0 | 0102758 | Фільтр |  | 15.12.1997 | 6 880,00 | 0,00 |
| 238 | 103000001083 | 0 | 0102759 | Фільтр |  | 15.12.1997 | 6 880,00 | 0,00 |
| 239 | 103000001090 | 0 | 0102693 | Футляр ВЕЕ-3,5 |  | 15.12.1997 | 15 786,01 | 0,00 |
| 240 | 103000001092 | 0 | 0104012 | Центрофуга ОГШ-501К-11 |  | 31.10.2007 | 255 816,00 | 0,00 |
| 241 | 103000001093 | 0 | 0103561 | Центрофуга ОПН-3 |  | 29.05.2001 | 1 600,00 | 0,00 |
| 242 | 103000001112 | 0 | 0101599 | Шафа розпод. ЩО 70М-143 |  | 14.03.1997 | 864,00 | 0,00 |
| 243 | 103000001113 | 0 | 0101602 | Шафа розпод. ЩО 70М-143 |  | 14.03.1997 | 864,00 | 0,00 |
| 244 | 103000001114 | 0 | 0101603 | Шафа розпод. ЩО 70М-143 |  | 14.03.1997 | 864,00 | 0,00 |
| 245 | 103000001116 | 0 | 0104038 | Шафа сушильна лабораторна СНОЛ 67/350 | 72380 | 31.12.2007 | 4 200,00 | 0,00 |
| 246 | 103000001119 | 0 | 0101749 | Шафа управління електрична |  | 27.05.1997 | 267,00 | 0,00 |
| 247 | 103000001120 | 0 | 0102569 | Шафа управління електрична |  | 15.12.1997 | 13 915,88 | 0,00 |
| 248 | 103000001121 | 0 | 0101869 | Шафа управління Ш 915-3474 |  | 27.05.1997 | 874,00 | 0,00 |
| 249 | 103000001134 | 0 | 0101802 | Щит 1600\*450 |  | 27.05.1997 | 1 559,33 | 0,00 |
| 250 | 103000001135 | 0 | 0101803 | Щит 1600\*450 |  | 27.05.1997 | 1 559,33 | 0,00 |
| 251 | 103000001136 | 0 | 0101804 | Щит 1600\*450 |  | 27.05.1997 | 1 559,33 | 0,00 |
| 252 | 103000001137 | 0 | 0101805 | Щит 1600\*450 |  | 27.05.1997 | 1 559,35 | 0,00 |
| 253 | 103000001138 | 0 | 0102670 | Щит 1600\*450 |  | 15.12.1997 | 1 500,00 | 0,00 |
| 254 | 103000001139 | 0 | 0102671 | Щит 1600\*450 |  | 15.12.1997 | 1 500,00 | 0,00 |
| 255 | 103000001140 | 0 | 0102672 | Щит 1600\*450 |  | 15.12.1997 | 1 500,00 | 0,00 |
| 256 | 103000001141 | 0 | 0102673 | Щит 1600\*450 |  | 15.12.1997 | 1 500,00 | 0,00 |
| 257 | 103000001142 | 0 | 0102674 | Щит 1600\*450 |  | 15.12.1997 | 1 500,00 | 0,00 |
| 258 | 103000001143 | 0 | 0102675 | Щит 1600\*450 |  | 15.12.1997 | 1 500,00 | 0,00 |
| 259 | 103000001146 | 0 | 0101754 | Щит КВП |  | 27.05.1997 | 2 195,67 | 0,00 |
| 260 | 103000001147 | 0 | 0101799 | Щит КВП |  | 27.05.1997 | 872,00 | 0,00 |
| 261 | 103000001148 | 0 | 0101849 | Щит КВП |  | 27.05.1997 | 868,50 | 0,00 |
| 262 | 103000001149 | 0 | 0101850 | Щит КВП |  | 27.05.1997 | 868,50 | 0,00 |
| 263 | 103000001157 | 0 | 0102515 | Щит КВП |  | 15.12.1997 | 5 811,41 | 0,00 |
| 264 | 103000001158 | 0 | 0102516 | Щит КВП |  | 15.12.1997 | 5 811,41 | 0,00 |
| 265 | 103000001159 | 0 | 0102517 | Щит КВП |  | 15.12.1997 | 5 811,41 | 0,00 |
| 266 | 103000001160 | 0 | 0102518 | Щит КВП |  | 15.12.1997 | 5 811,40 | 0,00 |
| 267 | 103000001161 | 0 | 0102562 | Щит КВП |  | 15.12.1997 | 469,83 | 0,00 |
| 268 | 103000001162 | 0 | 0102563 | Щит КВП |  | 15.12.1997 | 469,84 | 0,00 |
| 269 | 103000001163 | 0 | 0102564 | Щит КВП |  | 15.12.1997 | 469,84 | 0,00 |
| 270 | 103000001164 | 0 | 0102603 | Щит КВП |  | 15.12.1997 | 9 516,15 | 0,00 |
| 271 | 103000001165 | 0 | 0102604 | Щит КВП |  | 15.12.1997 | 13 259,94 | 0,00 |
| 272 | 103000001166 | 0 | 0102605 | Щит КВП |  | 15.12.1997 | 13 366,19 | 0,00 |
| 273 | 103000001167 | 0 | 0102606 | Щит КВП |  | 15.12.1997 | 7 591,16 | 0,00 |
| 274 | 103000001168 | 0 | 0102726 | Щит КВП |  | 15.12.1997 | 2 783,47 | 0,00 |
| 275 | 103000001169 | 0 | 0102727 | Щит КВП |  | 15.12.1997 | 22 502,25 | 0,00 |
| 276 | 103000001170 | 0 | 0102728 | Щит КВП |  | 15.12.1997 | 326,25 | 0,00 |
| 277 | 103000001171 | 0 | 0101811 | Щит КВП (92510-92517) |  | 27.05.1997 | 28 691,50 | 0,00 |
| 278 | 103000001174 | 0 | 0101814 | Щит КВП (92510-92517) |  | 27.05.1997 | 455,50 | 0,00 |
| 279 | 103000001175 | 0 | 0101815 | Щит КВП (92510-92517) |  | 27.05.1997 | 455,50 | 0,00 |
| 280 | 103000001176 | 0 | 0101816 | Щит КВП (92510-92517) |  | 27.05.1997 | 455,50 | 0,00 |
| 281 | 103000001193 | 0 | 0101841 | Щит КВП-1А |  | 27.05.1997 | 868,50 | 0,00 |
| 282 | 103000001194 | 0 | 0101842 | Щит КВП-1А |  | 27.05.1997 | 868,50 | 0,00 |
| 283 | 103000001204 | 0 | 0102539 | Щит ПР 11-3051 |  | 15.12.1997 | 2 600,00 | 0,00 |
| 284 | 103000001205 | 0 | 0102540 | Щит ПР 11-3051 |  | 15.12.1997 | 2 600,00 | 0,00 |
| 285 | 103000001206 | 0 | 0102538 | Щит ПР 11-3051 |  | 15.12.1997 | 2 600,00 | 0,00 |
| 286 | 103000001207 | 0 | 0102537 | Щит Пр 11-3118 |  | 15.12.1997 | 2 628,95 | 0,00 |
| 287 | 103000001241 | 0 | 0102830 | Щит утеплений КШОН |  | 15.12.1997 | 5 688,09 | 0,00 |
| 288 | 103000001242 | 0 | 0102831 | Щит утеплений КШОН |  | 15.12.1997 | 5 688,09 | 0,00 |
| 289 | 103000001243 | 0 | 0102832 | Щит утеплений КШОН |  | 15.12.1997 | 5 688,09 | 0,00 |
| 290 | 103000001244 | 0 | 0102833 | Щит утеплений КШОН |  | 15.12.1997 | 5 688,09 | 0,00 |
| 291 | 103000001245 | 0 | 0102834 | Щит утеплений КШОН |  | 15.12.1997 | 5 688,10 | 0,00 |
| 292 | 103000001246 | 0 | 0102835 | Щит утеплений КШОН |  | 15.12.1997 | 5 688,10 | 0,00 |
| 293 | 103000001249 | 0 | 0102503 | Щит ЩСУ |  | 15.12.1997 | 1 091,00 | 0,00 |
| 294 | 103000001250 | 0 | 0102504 | Щит ЩСУ |  | 15.12.1997 | 1 091,00 | 0,00 |
| 295 | 103000001251 | 0 | 0102541 | Щит ЩСУ |  | 15.12.1997 | 273,40 | 0,00 |
| 296 | 103000001252 | 0 | 0102542 | Щит ЩСУ |  | 15.12.1997 | 273,40 | 0,00 |
| 297 | 103000001253 | 0 | 0102543 | Щит ЩСУ |  | 15.12.1997 | 273,40 | 0,00 |
| 298 | 103000001254 | 0 | 0102544 | Щит ЩСУ |  | 15.12.1997 | 273,40 | 0,00 |
| 299 | 103000001255 | 0 | 0102545 | Щит ЩСУ |  | 15.12.1997 | 273,40 | 0,00 |
| 300 | 103000001257 | 0 | 0101846 | Щит ЩСЦ на 3 |  | 27.05.1997 | 2 372,67 | 0,00 |
| 301 | 103000001258 | 0 | 0101847 | Щит ЩСЦ на 3 |  | 27.05.1997 | 2 372,67 | 0,00 |
| 302 | 103000001259 | 0 | 0101848 | Щит ЩСЦ на 3 |  | 27.05.1997 | 2 372,66 | 0,00 |
| 303 | 103000001260 | 0 | 0103368 | Щиток освітлення |  | 31.12.1998 | 343,73 | 0,00 |
| 304 | 103000001299 | 0 | 0102764 | Ящик ЯТ 220/366 |  | 15.12.1997 | 392,00 | 0,00 |
| 305 | 103000001326 | 0 | 1030000013260000 | Газоаналізатор | ARCJ0701 | 04.10.2011 | 16 128,00 | 0,00 |
| 306 | 103000001337 | 0 | 1030000013370000 | Шлюз GSM SPRYT UNIVERSAL | 5554376 | 13.12.2011 | 2 070,00 | 0,00 |
| 307 | 103000001338 | 0 | 1030000013380000 | Шлюз GSM SPRYT UNIVERSAL | 5554377 | 13.12.2011 | 2 070,00 | 0,00 |
| 308 | 103000001346 | 0 | 1030000013460000 | Насос-дозатор шнековий РСМ 750 | А88703-18 | 27.12.2011 | 23 811,60 | 0,00 |
| 309 | 103000001347 | 0 | 1030000013470000 | Насос-дозатор шнековий РСМ 750 | А88703-14 | 27.12.2011 | 23 811,60 | 0,00 |
| 310 | 103000001348 | 0 | 1030000013480000 | Вузол дорозбавлення полімерів |  | 27.12.2011 | 14 364,00 | 0,00 |
| 311 | 103000001349 | 0 | 1030000013490000 | Вузол дорозбавлення полімерів |  | 27.12.2011 | 14 364,00 | 0,00 |
| 312 | 103000001350 | 0 | 1030000013500000 | Модуль для пригот. та дозув. полімерів |  | 27.12.2011 | 97 413,60 | 0,00 |
| 313 | 103000001363 | 0 | 1030000013630000 | Тиски глобусні 3-х координатні | 130003 | 20.03.2012 | 4 320,00 | 0,00 |
| 314 | 103000001392 | 0 | 1030000013920000 | Насос ГНОМ 25-20. | 9H2488 | 22.11.2012 | 4 362,00 | 0,00 |
| 315 | 103000001393 | 0 | 1030000013930000 | Насос ГНОМ 25-20. | 9H2447 | 22.11.2012 | 4 362,00 | 0,00 |
| 316 | 103000001403 | 0 | 1030000014030000 | pH метр | 920285 | 21.12.2012 | 4 999,98 | 0,00 |
| 317 | 103000001411 | 0 | 1030000014110000 | Драбина ZARGES Z100 3-х секційна | 49789 | 11.04.2013 | 2 590,97 | 0,00 |
| 318 | 103000001412 | 0 | 1030000014120000 | Вишка ZARGES (A+B+C+D+колеса) | 44(500-503) | 11.04.2013 | 28 472,02 | 0,00 |
| 319 | 103000001427 | 0 | 1030000014270000 | Турбоповітропрохід ТВ-80-1.6 |  | 27.05.1997 | 23 944,34 | 0,00 |
| 320 | 103000001428 | 0 | 1030000014280000 | Турбоповітропрохід ТВ-80-1.6 |  | 27.05.1997 | 23 944,34 | 0,00 |
| 321 | 103000001429 | 0 | 1030000014290000 | Турбоповітропрохід ТВ-80-1.6 |  | 27.05.1997 | 24 334,34 | 0,00 |
| 322 | 103000001431 | 0 | 1030000014310000 | Турбоповітропрохід ТВ-80-1.6 |  | 27.05.1997 | 24 334,32 | 0,00 |
| 323 | 103000001432 | 0 | 1030000014320000 | Турбоповітропрохід ТВ-80-1.6 |  | 27.05.1997 | 31 016,43 | 0,00 |
| 324 | 103000001442 | 0 | 1030000014420000 | Кондиціонер McQuay | 20551505-03466 | 10.07.2013 | 5 728,93 | 0,00 |
| 325 | 103000001443 | 0 | 1030000014430000 | Кондиціонер McQuay | 20551505-02017 | 10.07.2013 | 5 728,93 | 0,00 |
| 326 | 103000001444 | 0 | 1030000014440000 | Кондиціонер McQuay | 20551505-03530 | 10.07.2013 | 5 728,93 | 0,00 |
| 327 | 103000001445 | 0 | 1030000014450000 | Кондиціонер McQuay | 20551505-03492 | 10.07.2013 | 5 728,92 | 0,00 |
| 328 | 103000001446 | 0 | 1030000014460000 | Кондиціонер ACSON | 20540505-00867 | 10.07.2013 | 6 632,04 | 0,00 |
| 329 | 103000001447 | 0 | 1030000014470000 | Центрифуга ОГШ 501К-11 | 300221001-1 | 17.07.2013 | 848 555,00 | 0,00 |
| 330 | 103000001451 | 0 | 1030000014510000 | Витратомір акустичний ЕХО-Р-02 | 6421 | 25.09.2013 | 18 120,00 | 0,00 |
| 331 | 103000001452 | 0 | 1030000014520000 | Витратомір акустичний ЕХО-Р-02 | 6419 | 25.09.2013 | 18 120,00 | 0,00 |
| 332 | 103000001453 | 0 | 1030000014530000 | Витратомір акустичний ЕХО-Р-02 | 6415 | 25.09.2013 | 18 120,00 | 0,00 |
| 333 | 103000001454 | 0 | 1030000014540000 | Витратомір акустичний ЕХО-Р-02 | 6417 | 25.09.2013 | 18 120,00 | 0,00 |
| 334 | 103000001455 | 0 | 1030000014550000 | Витратомір акустичний ЕХО-Р-02 | 6413 | 25.09.2013 | 18 120,00 | 0,00 |
| 335 | 103000001456 | 0 | 1030000014560000 | Бідистилятор |  | 25.09.2013 | 5 950,00 | 0,00 |
| 336 | 103000001460 | 0 | 1030000014600000 | Кущоріз бензиновий | 1900042 | 06.11.2013 | 5 999,00 | 0,00 |
| 337 | 103000001461 | 0 | 1030000014610000 | Ножиці гільйотинні | 13.09.001 | 26.11.2013 | 95 400,00 | 0,00 |
| 338 | 103000001462 | 0 | 1030000014620000 | Компресор поршневий | ITR 0793262 | 26.11.2013 | 6 737,83 | 0,00 |
| 339 | 103000001463 | 0 | 1030000014630000 | Компресор поршневий | ITR 0676913 | 26.11.2013 | 6 737,83 | 0,00 |
| 340 | 103000001471 | 0 | 1030000014710000 | Навантажувач фронтальний CHANGLIN 933 | LCL93300AD1000320 | 20.03.2014 | 380 072,90 | 77 576,82 |
| 341 | 103000001484 | 0 | 1030000014840000 | Установка конденсаторна реакт. потужн. | 14071255 | 03.09.2014 | 29 991,96 | 2 186,92 |
| 342 | 103000001485 | 0 | 1030000014850000 | Установка конденсаторна реакт. потужн. | 14071256 | 03.09.2014 | 29 991,96 | 2 186,92 |
| 343 | 103000001486 | 0 | 1030000014860000 | Візок |  | 26.09.2014 | 2 877,49 | 209,81 |
| 344 | 103000001487 | 0 | 1030000014870000 | Візок |  | 26.09.2014 | 2 877,49 | 209,81 |
| 345 | 103000001521 | 0 | 1030000015210000 | Насос ГНОМ 25-20. | 4C670 | 11.08.2015 | 6 500,00 | 0,00 |
| 346 | 103000001522 | 0 | 1030000015220000 | Насос дренажний відцентровий | 13090759 | 19.08.2015 | 880,00 | 0,00 |
| 347 | 103000001532 | 0 | 1030000015320000 | Сигналізатор |  | 17.02.2016 | 14 942,87 | 0,00 |
| 348 | 103000001536 | 0 | 1030000015360000 | Станок універсально-заточувальний 3Е642Е |  | 01.03.1989 | 10 571,00 | 0,00 |
| 349 | 103000001542 | 0 | 1030000015420000 | Станок спеціальний фрезерний ВМ-131ВФ1 |  | 01.03.1989 | 30 846,00 | 0,00 |
| 350 | 103000001543 | 0 | 1030000015430000 | Станок токарний спеціальний ИТВ-250 |  | 01.04.1989 | 5 612,00 | 0,00 |
| 351 | 103000001551 | 0 | 1030000015510000 | Центрифуга Flottweg-DECANTER Z 23-3/401 |  | 28.09.2011 | 1 953 301,10 | 0,00 |
| 352 | 103000001553 | 0 | 1030000015530000 | Насос ГНОМ 16-16 |  | 15.09.2016 | 4 100,00 | 0,00 |
| 353 | 103000001554 | 0 | 1030000015540000 | Насос ГНОМ 25-20. |  | 15.09.2016 | 6 600,00 | 0,00 |
| 354 | 103000001560 | 0 | 1030000015600000 | Дистилятор |  | 11.05.2017 | 14 600,00 | 5 931,25 |
| 355 | 103000001562 | 0 | 1030000015620000 | Апарат зварювальний |  | 27.07.2017 | 19 137,60 | 8 173,35 |
| 356 | 104000000221 | 0 | 12101282 | Принтер струмний. А4 НР Deskjet 6943 | MY882CS1W2 | 31.12.2009 | 1 416,00 | 0,00 |
| 357 | 104000000263 | 0 | 12100420 | Принтер ЕPSON EPL 6200 | FGHZ192579 | 29.09.2006 | 1 297,44 | 0,00 |
| 358 | 104000000279 | 0 | 0104046 | Принтер матричний Epson FX-2190 | JR6Y022954 | 31.01.2008 | 2 488,80 | 0,00 |
| 359 | 104000000376 | 0 | 1210418 | Сканер MUSTEK 4800TAPpo2.2400 | A3L512D00608 | 29.09.2006 | 502,74 | 0,00 |
| 360 | 104000000498 | 0 | 1040000004980000 | Монітор SAMSUNG 22" S22B300B | Z102HLNC200796T | 05.07.2012 | 1 375,00 | 0,00 |
| 361 | 104000000500 | 0 | 1040000005000000 | Монітор SAMSUNG 22" S22B300B | 2102HLNC200735V | 05.07.2012 | 1 375,00 | 0,00 |
| 362 | 104000000507 | 0 | 1040000005070000 | Принтер HP LaserJetPro P1102 формат А4 | VNC6R09822 | 12.07.2012 | 2 044,38 | 0,00 |
| 363 | 104000000525 | 0 | 1040000005250000 | Монітор SAMSUNG 22" S22B300B | 2102HLNC201355B | 12.07.2012 | 1 375,00 | 0,00 |
| 364 | 104000000526 | 0 | 1040000005260000 | Монітор SAMSUNG 22" S22B300B | 2102HLNC200723L | 12.07.2012 | 1 375,00 | 0,00 |
| 365 | 104000000542 | 0 | 1040000005420000 | Комп'ютер IMPRESSION LP-2502 | 660322 | 25.07.2012 | 4 919,58 | 0,00 |
| 366 | 104000000555 | 0 | 1040000005550000 | Комп'ютер IMPRESSION LP-2502 | 660293 | 13.08.2012 | 4 919,58 | 0,00 |
| 367 | 104000000556 | 0 | 1040000005560000 | Комп'ютер IMPRESSION LP-2502 | 660341 | 13.08.2012 | 4 919,58 | 0,00 |
| 368 | 104000000571 | 0 | 1040000005710000 | Комп'ютер IMPRESSION LP-2502 | 660318 | 30.08.2012 | 4 919,58 | 0,00 |
| 369 | 112000000001 | 0 | 0102686 | Агрегат АО 2-4 |  | 15.12.1997 | 2 925,87 | 0,00 |
| 370 | 112000000002 | 0 | 0102687 | Агрегат АО 2-4 |  | 15.12.1997 | 2 925,87 | 0,00 |
| 371 | 112000000003 | 0 | 0102688 | Агрегат АО 2-4 |  | 15.12.1997 | 2 925,88 | 0,00 |
| 372 | 112000000004 | 0 | 0102689 | Агрегат АО 2-4 |  | 15.12.1997 | 2 925,88 | 0,00 |
| 373 | 112000000035 | 0 | 0103832 | Витратомір Sitrans FM7МЕ6510-4НС11-1ААО |  | 30.12.2005 | 15 035,88 | 0,00 |
| 374 | 112000000036 | 0 | 0103833 | Витратомір Sitrans FM7МЕ6510-3ТС11-1ААО |  | 30.12.2005 | 13 151,84 | 0,00 |
| 375 | 112000000038 | 0 | 0103834 | Витратомір Sitrans FMМЕ6510-3ТС11-1ААО |  | 30.12.2005 | 13 151,83 | 0,00 |
| 376 | 112000000054 | 0 | 0104472 | Вулканізатор універсальний ЕВУ-2МП | 236 | 31.12.2010 | 3 461,00 | 0,00 |
| 377 | 112000000055 | 0 | 0103585 | Генератор ГХВС |  | 31.01.2002 | 2 700,00 | 0,00 |
| 378 | 112000000081 | 0 | 0101758 | Дифтягонапорметр |  | 27.05.1997 | 435,00 | 0,00 |
| 379 | 112000000090 | 0 | 0102918 | Електрогодинник |  | 15.12.1997 | 582,16 | 0,00 |
| 380 | 112000000095 | 0 | 0104299 | Електромолоток GSH11E | 887001103 | 30.11.2009 | 6 741,00 | 0,00 |
| 381 | 112000000099 | 0 | 0103984 | Електроножниці JS 3200 | 104051 | 31.07.2007 | 2 187,23 | 0,00 |
| 382 | 112000000120 | 0 | 0103849 | Знімач ТММP 20 |  | 28.02.2006 | 4 095,50 | 0,00 |
| 383 | 112000000169 | 0 | 0104227 | К-т: машина для чистки труб R600.400Bт |  | 30.01.2009 | 14 596,13 | 0,00 |
| 384 | 112000000170 | 0 | 0104300 | Кусторіз ВС 2145 | 92100104 | 30.11.2009 | 7 936,34 | 0,00 |
| 385 | 112000000211 | 0 | 0103733 | Напівавтомат зварювальний ПС-101 |  | 31.12.2004 | 2 708,33 | 0,00 |
| 386 | 112000000248 | 0 | 0102482 | Перетворювач Сапфір-22 |  | 15.12.1997 | 1 612,00 | 0,00 |
| 387 | 112000000249 | 0 | 0102483 | Перетворювач Сапфір-22 |  | 15.12.1997 | 1 612,00 | 0,00 |
| 388 | 112000000250 | 0 | 0102484 | Перетворювач Сапфір-22 |  | 15.12.1997 | 1 612,00 | 0,00 |
| 389 | 112000000269 | 0 | 0103960 | Плита електрична |  | 30.03.2007 | 2 250,00 | 0,00 |
| 390 | 112000000289 | 0 | 0102766 | Прилад ІР-45 |  | 15.12.1997 | 3 450,00 | 0,00 |
| 391 | 112000000319 | 0 | 0102905 | Прилад для рахунку ПСБ |  | 15.12.1997 | 1 400,00 | 0,00 |
| 392 | 112000000320 | 0 | 0102724 | Прилад ДНМП-100 |  | 15.12.1997 | 423,72 | 0,00 |
| 393 | 112000000321 | 0 | 0102725 | Прилад ДНМП-100 |  | 15.12.1997 | 423,72 | 0,00 |
| 394 | 112000000329 | 0 | 0101854 | Прилад СУФ 102\*8 |  | 27.05.1997 | 870,00 | 0,00 |
| 395 | 112000000330 | 0 | 0101851 | Прилад СЦФ 102\*4 |  | 27.05.1997 | 870,00 | 0,00 |
| 396 | 112000000342 | 0 | 0101675 | Реле протоку ДрПВ |  | 27.05.1997 | 658,00 | 0,00 |
| 397 | 112000000343 | 0 | 0101706 | Реле протоку ДРПВ |  | 27.05.1997 | 682,00 | 0,00 |
| 398 | 112000000344 | 0 | 0101756 | Реле протоку ДРПВ |  | 27.05.1997 | 678,00 | 0,00 |
| 399 | 112000000345 | 0 | 0101874 | Реле протоку ДРПВ |  | 27.05.1997 | 685,00 | 0,00 |
| 400 | 112000000349 | 0 | 0102654 | Реле рівня РОС 301 |  | 15.12.1997 | 340,00 | 0,00 |
| 401 | 112000000350 | 0 | 0102622 | Реле рівня РОС 301 |  | 15.12.1997 | 315,56 | 0,00 |
| 402 | 112000000351 | 0 | 0102623 | Реле рівня РОС 301 |  | 15.12.1997 | 315,56 | 0,00 |
| 403 | 112000000353 | 0 | 0102650 | Реле рівня РОС 301 |  | 15.12.1997 | 340,00 | 0,00 |
| 404 | 112000000355 | 0 | 0102652 | Реле рівня РОС 301 |  | 15.12.1997 | 340,00 | 0,00 |
| 405 | 112000000356 | 0 | 0102655 | Реле рівня РОС 301 |  | 15.12.1997 | 340,00 | 0,00 |
| 406 | 112000000357 | 0 | 0102656 | Реле рівня РОС 301 |  | 15.12.1997 | 340,00 | 0,00 |
| 407 | 112000000365 | 0 | 0101713 | Розподілювач РМ 5320 |  | 27.05.1997 | 1 562,00 | 0,00 |
| 408 | 112000000366 | 0 | 0101714 | Розподілювач РМ 5320 |  | 27.05.1997 | 1 562,00 | 0,00 |
| 409 | 112000000367 | 0 | 0102613 | Розподілювач РМ 5320 |  | 15.12.1997 | 1 375,00 | 0,00 |
| 410 | 112000000368 | 0 | 0102614 | Розподілювач РМ 5320 |  | 15.12.1997 | 1 375,00 | 0,00 |
| 411 | 112000000369 | 0 | 0102615 | Розподілювач РМ 5320 |  | 15.12.1997 | 1 375,00 | 0,00 |
| 412 | 112000000370 | 0 | 0102616 | Розподілювач РМ 5320 |  | 15.12.1997 | 1 375,00 | 0,00 |
| 413 | 112000000371 | 0 | 0102617 | Розподілювач РМ 5320 |  | 15.12.1997 | 1 375,00 | 0,00 |
| 414 | 112000000372 | 0 | 0102618 | Розподілювач РМ 5320 |  | 15.12.1997 | 1 375,00 | 0,00 |
| 415 | 112000000373 | 0 | 0102619 | Розподілювач РМ 5320 |  | 15.12.1997 | 1 375,00 | 0,00 |
| 416 | 112000000374 | 0 | 0102620 | Розподілювач РМ 5320 |  | 15.12.1997 | 1 375,00 | 0,00 |
| 417 | 112000000375 | 0 | 0102621 | Розподілювач РМ 5320 |  | 15.12.1997 | 1 375,00 | 0,00 |
| 418 | 112000000377 | 0 | 0102781 | РП 160 М 67 (прилад) |  | 15.12.1997 | 1 015,61 | 0,00 |
| 419 | 112000000378 | 0 | 0102782 | РП 160 М 67 (прилад) |  | 15.12.1997 | 1 015,61 | 0,00 |
| 420 | 112000000379 | 0 | 0102783 | РП 160 М 67 (прилад) |  | 15.12.1997 | 1 015,61 | 0,00 |
| 421 | 112000000380 | 0 | 0102787 | РП 160 М 67 (прилад) |  | 15.12.1997 | 1 015,61 | 0,00 |
| 422 | 112000000381 | 0 | 0103891 | Рубанок EDH 82 |  | 31.08.2006 | 1 703,58 | 0,00 |
| 423 | 112000000464 | 0 | 0102916 | Секція мебельна |  | 15.12.1997 | 337,00 | 0,00 |
| 424 | 112000000465 | 0 | 0102917 | Секція мебельна |  | 15.12.1997 | 337,00 | 0,00 |
| 425 | 112000000481 | 0 | 0101665 | Стійка для приладів |  | 27.05.1997 | 319,67 | 0,00 |
| 426 | 112000000482 | 0 | 0101666 | Стійка для приладів |  | 27.05.1997 | 319,67 | 0,00 |
| 427 | 112000000483 | 0 | 0101667 | Стійка для приладів |  | 27.05.1997 | 319,67 | 0,00 |
| 428 | 112000000484 | 0 | 0101668 | Стійка для приладів |  | 27.05.1997 | 319,67 | 0,00 |
| 429 | 112000000485 | 0 | 0101669 | Стійка для приладів |  | 27.05.1997 | 319,67 | 0,00 |
| 430 | 112000000547 | 0 | 0101682 | Стіл для титр. |  | 27.05.1997 | 259,00 | 0,00 |
| 431 | 112000000571 | 0 | 0101676 | Стіл лабораторний |  | 27.05.1997 | 304,17 | 0,00 |
| 432 | 112000000572 | 0 | 0101677 | Стіл лабораторний |  | 27.05.1997 | 304,17 | 0,00 |
| 433 | 112000000573 | 0 | 0101678 | Стіл лабораторний |  | 27.05.1997 | 304,17 | 0,00 |
| 434 | 112000000574 | 0 | 0101679 | Стіл лабораторний |  | 27.05.1997 | 304,17 | 0,00 |
| 435 | 112000000575 | 0 | 0101680 | Стіл лабораторний |  | 27.05.1997 | 304,17 | 0,00 |
| 436 | 112000000576 | 0 | 0101681 | Стіл лабораторний |  | 27.05.1997 | 304,17 | 0,00 |
| 437 | 112000000607 | 0 | 0101663 | Стіл прист.хім. |  | 27.05.1997 | 626,00 | 0,00 |
| 438 | 112000000662 | 0 | 0104419 | Труборіз | 26030 | 31.07.2010 | 2 700,00 | 0,00 |
| 439 | 112000000718 | 0 | 0102876 | Тумбочка |  | 15.12.1997 | 2 340,00 | 0,00 |
| 440 | 112000000719 | 0 | 0102877 | Тумбочка |  | 15.12.1997 | 2 340,00 | 0,00 |
| 441 | 112000000720 | 0 | 0102878 | Тумбочка |  | 15.12.1997 | 2 340,00 | 0,00 |
| 442 | 112000000721 | 0 | 0102879 | Тумбочка |  | 15.12.1997 | 2 340,00 | 0,00 |
| 443 | 112000000730 | 0 | 0104070 | Холодильна вітрина ДМ501 | 60771012060045 | 30.05.2008 | 3 650,00 | 0,00 |
| 444 | 112000000754 | 0 | 0102920 | Холодильник НОРД |  | 15.12.1997 | 700,00 | 0,00 |
| 445 | 112000000755 | 0 | 0102921 | Холодильник НОРД |  | 15.12.1997 | 700,00 | 0,00 |
| 446 | 112000000820 | 0 | 0103732 | Шафа витяжна хімічна |  | 31.12.2004 | 5 375,00 | 0,00 |
| 447 | 112000000856 | 0 | 0101683 | Шкаф витяжний |  | 27.05.1997 | 603,00 | 0,00 |
| 448 | 112000000860 | 0 | 0102450 | Шліфмашина |  | 10.10.1997 | 532,18 | 0,00 |
| 449 | 112000000864 | 0 | 0100502 | Штатив |  | 27.05.1997 | 500,00 | 0,00 |
| 450 | 112000000942 | 0 | 1120000009420000 | Лещата слюсарні посилені ТС-200У | 110081 | 16.04.2013 | 2 844,00 | 0,00 |
| 451 | 112000000943 | 0 | 1120000009430000 | Прес ручний ПР-3 | 110060 | 16.04.2013 | 4 320,00 | 0,00 |
| 452 | 112000000944 | 0 | 1120000009440000 | Стіл-мийка подвійна |  | 22.05.2013 | 20 122,95 | 2 515,37 |
| 453 | 112000000945 | 0 | 1120000009450000 | Стіл-мийка подвійна |  | 22.05.2013 | 20 122,95 | 2 515,37 |
| 454 | 112000000946 | 0 | 1120000009460000 | Шафа для документів |  | 17.07.2013 | 3 872,00 | 548,54 |
| 455 | 112000000947 | 0 | 1120000009470000 | Шафа для документів |  | 17.07.2013 | 3 872,00 | 548,54 |
| 456 | 112000000948 | 0 | 1120000009480000 | Набір кухонних меблів |  | 17.07.2013 | 8 950,00 | 1 267,91 |
| 457 | 112000000949 | 0 | 1120000009490000 | Холодильник ATLANT | 315170429 | 12.08.2013 | 4 310,00 | 0,00 |
| 458 | 112000000950 | 0 | 1120000009500000 | Холодильник ATLANT | 315168630 | 12.08.2013 | 4 310,00 | 0,00 |
| 459 | 112000000951 | 0 | 1120000009510000 | Холодильник WHIRPOOL | 361319017127 | 16.08.2013 | 3 750,00 | 0,00 |
| 460 | 112000000952 | 0 | 1120000009520000 | Холодильник WHIRPOOL | 361324021462 | 16.08.2013 | 3 750,00 | 0,00 |
| 461 | 112000000954 | 0 | 1120000009540000 | Набір голівок торцевих 3/8" 6-22мм. |  | 24.10.2013 | 4 084,57 | 0,00 |
| 462 | 112000000964 | 0 | 1120000009640000 | Набір комбінованих ключів з 26шт.(6-32) |  | 03.12.2013 | 3 446,75 | 0,00 |
| 463 | 112000000965 | 0 | 1120000009650000 | Набір комбінованих ключів з 26шт.(6-32) |  | 03.12.2013 | 3 446,74 | 0,00 |
| 464 | 112000000966 | 0 | 1120000009660000 | Ключи комб. в наборі з 30 до 60мм |  | 12.12.2013 | 3 477,00 | 0,00 |
| 465 | 112000000967 | 0 | 1120000009670000 | Електроіскрове перо | 213200 | 17.12.2013 | 3 750,00 | 0,00 |
| 466 | 112000000971 | 0 | 1120000009710000 | Шафа металева 12 відсіків |  | 22.04.2014 | 3 343,57 | 724,43 |
| 467 | 112000000972 | 0 | 1120000009720000 | Шафа металева 12 відсіків |  | 22.04.2014 | 3 343,57 | 724,43 |
| 468 | 112000000973 | 0 | 1120000009730000 | Шафа металева 12 відсіків |  | 22.04.2014 | 3 343,57 | 724,43 |
| 469 | 112000000974 | 0 | 1120000009740000 | Шафа металева 12 відсіків |  | 22.04.2014 | 3 343,57 | 724,43 |
| 470 | 112000000975 | 0 | 1120000009750000 | Шафа металева 12 відсіків |  | 22.04.2014 | 3 343,57 | 724,43 |
| 471 | 112000000978 | 0 | 1120000009780000 | Піч муфельна | 135101 | 08.07.2014 | 13 095,00 | 682,03 |
| 472 | 112000001022 | 0 | 1120000010220000 | Водонагрівач електричний |  | 13.04.2017 | 6 770,28 | 2 679,90 |
| 473 | 112000001032 | 0 | 1120000010320000 | Стелаж металевий ящичний УП-2195 |  | 19.12.2018 | 280,00 | 0,00 |
| 474 | 112000001033 | 0 | 1120000010330000 | Верстак слюсарний |  | 19.12.2018 | 175,00 | 0,00 |
| 475 | 112000001034 | 0 | 1120000010340000 | Ящик для піску (металевий) |  | 19.12.2018 | 58,00 | 0,00 |
| 476 | 112000001035 | 0 | 1120000010350000 | Тумбочка станочна (метелева) |  | 19.12.2018 | 149,00 | 0,00 |
| 477 | 112000001036 | 0 | 1120000010360000 | Фотоелектроколориметр КФК-2 |  | 20.12.2018 | 12 940,00 | 7 817,92 |
| 478 | 113000000001 | 0 | 0103548 | Автодороги і площадки |  | 27.05.1997 | 1 747 204,48 | 18 648,58 |
| 479 | 113000000016 | 0 | 0101945 | Бак розрива струї |  | 27.05.1997 | 2 982,00 | 0,00 |
| 480 | 113000000017 | 0 | 0102753 | Бак чистої води |  | 15.12.1997 | 6 552,46 | 0,00 |
| 481 | 113000000027 | 0 | 0102719 | Ваги в/п 2т |  | 15.12.1997 | 4 500,00 | 0,00 |
| 482 | 113000000028 | 0 | 0102718 | Ваги в/п 2т |  | 15.12.1997 | 4 500,00 | 0,00 |
| 483 | 113000000047 | 0 | 0104011 | Ваги електронні лаборат. А500 АХІS |  | 31.10.2007 | 2 614,20 | 0,00 |
| 484 | 113000000052 | 0 | 0102900 | Ваги лабораторні ВДР-1 |  | 15.12.1997 | 4 750,00 | 0,00 |
| 485 | 113000000073 | 0 | 0103551 | Внутріплощадні мережі площадки очисних споруд |  | 27.05.1997 | 1 697 531,46 | 15 805,01 |
| 486 | 113000000074 | 0 | 0103550 | Внутріплощадні мережі слабострумні |  | 27.05.1997 | 104 471,98 | 0,00 |
| 487 | 113000000076 | 0 | 0103554 | Внутріплощадочні кабельні мережі |  | 15.12.1997 | 228 785,35 | 0,00 |
| 488 | 113000000100 | 0 | 0103549 | Зовніплощадні слабострумні мережі |  | 27.05.1997 | 279 718,68 | 0,00 |
| 489 | 113000000102 | 0 | 0103552 | Зовнішнє освітлення |  | 27.05.1997 | 199 105,59 | 1 789,73 |
| 490 | 113000000104 | 0 | 0103553 | Кабельні мережі до очисних споруд фабрики |  | 27.05.1997 | 130 203,45 | 0,00 |
| 491 | 113000000105 | 0 | 0104517 | Каток | 684 | 31.12.2010 | 3 500,00 | 0,00 |
| 492 | 113000000106 | 0 | 0104518 | Каток | 726 | 31.12.2010 | 3 500,00 | 0,00 |
| 493 | 113000000108 | 0 | 0101750 | Контейнер |  | 27.05.1997 | 1 064,00 | 0,00 |
| 494 | 113000000109 | 0 | 0101751 | Контейнер |  | 27.05.1997 | 1 064,00 | 0,00 |
| 495 | 113000000110 | 0 | 0101752 | Контейнер |  | 27.05.1997 | 1 064,00 | 0,00 |
| 496 | 113000000111 | 0 | 0101753 | Контейнер |  | 27.05.1997 | 1 064,00 | 0,00 |
| 497 | 113000000116 | 0 | 0102522 | Контейнер |  | 15.12.1997 | 1 281,25 | 0,00 |
| 498 | 113000000117 | 0 | 0102529 | Контейнер |  | 15.12.1997 | 1 285,82 | 0,00 |
| 499 | 113000000120 | 0 | 0102838 | Контейнер 900\*1000\*1100 |  | 15.12.1997 | 1 102,00 | 0,00 |
| 500 | 113000000121 | 0 | 0102839 | Контейнер 900\*1000\*1100 |  | 15.12.1997 | 1 102,00 | 0,00 |
| 501 | 113000000122 | 0 | 0102840 | Контейнер 900\*1000\*1100 |  | 15.12.1997 | 1 102,00 | 0,00 |
| 502 | 113000000123 | 0 | 0102841 | Контейнер 900\*1000\*1100 |  | 15.12.1997 | 1 102,00 | 0,00 |
| 503 | 113000000145 | 0 | 0102580 | Контейнер для відходів |  | 15.12.1997 | 253,30 | 0,00 |
| 504 | 113000000150 | 0 | 0102585 | Контейнер для відходів |  | 15.12.1997 | 253,30 | 0,00 |
| 505 | 113000000155 | 0 | 0102577 | Контейнер для ганчір'я |  | 15.12.1997 | 323,23 | 0,00 |
| 506 | 113000000159 | 0 | 0102531 | Контейнер мет. 0,4 м3 |  | 15.12.1997 | 2 462,29 | 0,00 |
| 507 | 113000000195 | 0 | 0103414 | Під'їздний залізничний шлях до реагент.господарств |  | 15.12.1997 | 469 008,32 | 16 719,80 |
| 508 | 113000000250 | 0 | 0102880 | Стелаж для запчастин |  | 15.12.1997 | 2 300,00 | 0,00 |
| 509 | 113000000251 | 0 | 0102881 | Стелаж для запчастин |  | 15.12.1997 | 2 300,00 | 0,00 |
| 510 | 113000000279 | 0 | 0102883 | Ящик для відходів |  | 15.12.1997 | 1 970,00 | 0,00 |
| 511 | 113000000280 | 0 | 0102884 | Ящик для відходів |  | 15.12.1997 | 1 970,00 | 0,00 |
| 512 | 113000000281 | 0 | 0102885 | Ящик для відходів |  | 15.12.1997 | 1 970,00 | 0,00 |
| 513 | 102000000002 | 0 | 0103640 | Автомобіль " OPEL OMEGA " | WOLOVBM6931059991 | 24.07.2003 | 137 087,44 | 0,00 |
| 514 | 113000000324 | 0 | 1130000003240000 | Ваги електронні 0-200гр. | 354382 | 15.05.2012 | 10 830,00 | 270,75 |
| 515 | 113000000325 | 0 | 1130000003250000 | Автоматична телефонна станція AVAYA |  | 17.10.2012 | 85 596,00 | 45 651,20 |
| 516 | 113000000330 | 0 | 1130000003300000 | Шлагбаум автоматичний |  | 24.12.2013 | 6 490,00 | 0,00 |
| 517 | 113000000346 | 0 | 1130000003460000 | Протигаз |  | 19.12.2019 | 6 600,00 | 0,00 |
| 518 | 113000000347 | 0 | 1130000003470000 | Протигаз |  | 19.12.2019 | 6 600,00 | 0,00 |
| 519 | 113000000348 | 0 | 1130000003480000 | Головка ділильна 4Д2-160 |  | 19.12.2019 | 9 300,00 | 0,00 |
| 520 | 415000000005 | 0 | 12101356 | Вібратор площ ИВ-99Б 380В |  | 30.11.2009 | 1 370,00 | 0,00 |
| 521 | 415000000006 | 0 | 12101357 | Вібратор площ ИВ-99Б 380В |  | 30.11.2009 | 1 370,00 | 0,00 |
| 522 | 415000000014 | 0 | 12101358 | Домкрат 5т гідравлічний |  | 30.11.2009 | 289,80 | 0,00 |
| 523 | 415000000016 | 0 | 12101364 | Домкрат ДГИ10Ф 140В |  | 31.12.2009 | 600,00 | 0,00 |
| 524 | 415000000032 | 0 | 12101371 | Електролобзик GST 75BE,4350СТ |  | 30.11.2010 | 1 109,00 | 0,00 |
| 525 | 415000000036 | 0 | 12101359 | Електропила дискова 5704 R |  | 30.11.2009 | 1 274,50 | 0,00 |
| 526 | 415000000042 | 0 | 9157 | Знімач ТММR 120 F |  | 28.02.2006 | 529,30 | 0,00 |
| 527 | 415000000043 | 0 | 9148 | Знімач ТММР 2\*170 |  | 28.02.2006 | 455,60 | 0,00 |
| 528 | 415000000044 | 0 | 9147 | Знімач ТММР 2\*65 |  | 28.02.2006 | 234,00 | 0,00 |
| 529 | 415000000045 | 0 | 9149 | Знімач ТММР 3\*185 |  | 28.02.2006 | 610,10 | 0,00 |
| 530 | 415000000046 | 0 | 9150 | Знімач ТММР 3\*230 |  | 28.02.2006 | 1 068,60 | 0,00 |
| 531 | 415000000047 | 0 | 9151 | Знімач ТММР 3\*300 |  | 28.02.2006 | 1 238,10 | 0,00 |
| 532 | 415000000048 | 0 | 9152 | Знімач ТММR 80 F |  | 28.02.2006 | 395,40 | 0,00 |
| 533 | 415000000053 | 0 | 12101362 | Ключ балонний МАЗ |  | 31.12.2009 | 215,00 | 0,00 |
| 534 | 415000000054 | 0 | 12101374 | Ключ трубн №2 |  | 30.11.2010 | 72,00 | 0,00 |
| 535 | 415000000055 | 0 | 12101375 | Ключ трубн №3 |  | 30.11.2010 | 128,45 | 0,00 |
| 536 | 415000000057 | 0 | 12101376 | Кувалда 4,0кг |  | 30.11.2010 | 90,00 | 0,00 |
| 537 | 415000000058 | 0 | 12101377 | Кувалда 4,0кг |  | 30.11.2010 | 90,00 | 0,00 |
| 538 | 415000000059 | 0 | 12101378 | Кувалда 4,0кг |  | 30.11.2010 | 90,00 | 0,00 |
| 539 | 415000000060 | 0 | 12101380 | Кувалда 8,0кг |  | 30.11.2010 | 171,00 | 0,00 |
| 540 | 415000000061 | 0 | 12101379 | Кувалда 8,0кг |  | 30.11.2010 | 171,00 | 0,00 |
| 541 | 415000000066 | 0 | 12101404 | Кутова шліфувальна машина двохручна GA 9020 SF |  | 31.12.2010 | 1 671,42 | 0,00 |
| 542 | 415000000133 | 0 | 12100870 | Нутромер НМ75-175 |  | 31.08.2005 | 810,00 | 0,00 |
| 543 | 415000000137 | 0 | 12101405 | Пістолет для нак. шинний з манометром |  | 31.12.2010 | 154,00 | 0,00 |
| 544 | 415000000140 | 0 | 12101390 | Показник високої напруги " Экивольта"6-20 |  | 30.11.2010 | 381,00 | 0,00 |
| 545 | 415000000141 | 0 | 12101391 | Показник високої напруги " Экивольта"6-20 |  | 30.11.2010 | 381,00 | 0,00 |
| 546 | 415000000142 | 0 | 12101389 | Показник високої напруги " Экивольта"6-20 |  | 30.11.2010 | 381,00 | 0,00 |
| 547 | 415000000149 | 0 | 12100891 | Тиски |  | 31.08.2005 | 190,00 | 0,00 |
| 548 | 415000000150 | 0 | 12100892 | Тиски |  | 31.08.2005 | 280,00 | 0,00 |
| 549 | 415000000156 | 0 | 12101365 | Точило електричне MBG 150 |  | 31.07.2010 | 886,00 | 0,00 |
| 550 | 415000000161 | 0 | 12100897 | Угольник слесарн. |  | 31.12.2008 | 159,30 | 0,00 |
| 551 | 415000000163 | 0 | 12100900 | Центр токарний |  | 31.08.2005 | 89,00 | 0,00 |
| 552 | 415000000169 | 0 | 12101334 | Електродриль BOSCH |  | 31.08.2005 | 849,92 | 0,00 |
| 553 | 415000000171 | 0 | 12101335 | Електроперф-р BOSCH |  | 31.08.2005 | 1 165,83 | 0,00 |
| 554 | 415000000190 | 0 | 4150000001900000 | Сапка |  | 23.06.2011 | 12,00 | 0,00 |
| 555 | 415000000191 | 0 | 4150000001910000 | Сапка |  | 23.06.2011 | 12,00 | 0,00 |
| 556 | 415000000192 | 0 | 4150000001920000 | Лопата штикова з держаком |  | 23.06.2011 | 28,00 | 0,00 |
| 557 | 415000000203 | 0 | 4150000002030000 | Лопата штикова з держаком |  | 23.06.2011 | 28,00 | 0,00 |
| 558 | 415000000204 | 0 | 4150000002040000 | Лопата штикова з держаком |  | 23.06.2011 | 28,00 | 0,00 |
| 559 | 415000000205 | 0 | 4150000002050000 | Лопата штикова з держаком |  | 23.06.2011 | 27,99 | 0,00 |
| 560 | 415000000206 | 0 | 4150000002060000 | Лопата совкова з держаком |  | 23.06.2011 | 28,00 | 0,00 |
| 561 | 415000000208 | 0 | 4150000002080000 | Лопата совкова з держаком |  | 23.06.2011 | 28,00 | 0,00 |
| 562 | 415000000224 | 0 | 4150000002240000 | Граблі металеі |  | 05.07.2011 | 15,00 | 0,00 |
| 563 | 415000000225 | 0 | 4150000002250000 | Граблі металеі |  | 05.07.2011 | 15,00 | 0,00 |
| 564 | 415000000226 | 0 | 4150000002260000 | Граблі металеі |  | 05.07.2011 | 15,00 | 0,00 |
| 565 | 415000000227 | 0 | 4150000002270000 | Коса |  | 05.07.2011 | 86,25 | 0,00 |
| 566 | 415000000229 | 0 | 4150000002290000 | Коса |  | 05.07.2011 | 87,00 | 0,00 |
| 567 | 415000000230 | 0 | 4150000002300000 | Коса |  | 05.07.2011 | 87,00 | 0,00 |
| 568 | 415000000250 | 0 | 4150000002500000 | Набір ключів комбінованих |  | 14.09.2011 | 1 271,29 | 0,00 |
| 569 | 415000000261 | 0 | 4150000002610000 | Коса |  | 04.10.2011 | 80,00 | 0,00 |
| 570 | 415000000268 | 0 | 4150000002680000 | Лопата штикова з держаком |  | 04.10.2011 | 28,00 | 0,00 |
| 571 | 415000000269 | 0 | 4150000002690000 | Лопата штикова з держаком |  | 04.10.2011 | 28,00 | 0,00 |
| 572 | 415000000273 | 0 | 4150000002730000 | Лопата штикова з держаком |  | 04.10.2011 | 28,00 | 0,00 |
| 573 | 415000000515 | 0 | 4150000005150000 | Шаблон різьбовий дюймовий D55 |  | 20.03.2012 | 576,00 | 0,00 |
| 574 | 415000000516 | 0 | 4150000005160000 | Шаблон різьбовий метричний М60 |  | 20.03.2012 | 432,00 | 0,00 |
| 575 | 415000000517 | 0 | 4150000005170000 | Циркуль ноніусний |  | 20.03.2012 | 720,00 | 0,00 |
| 576 | 415000000519 | 0 | 4150000005190000 | Кутомір з ноніусом |  | 20.03.2012 | 1 342,80 | 0,00 |
| 577 | 415000000520 | 0 | 4150000005200000 | Лещата ТС-125У |  | 20.03.2012 | 1 260,00 | 0,00 |
| 578 | 415000000521 | 0 | 4150000005210000 | Лещата ТСП-160У |  | 20.03.2012 | 2 160,00 | 0,00 |
| 579 | 415000000522 | 0 | 4150000005220000 | Ножиці по металу |  | 20.03.2012 | 101,40 | 0,00 |
| 580 | 415000000524 | 0 | 4150000005240000 | Ножиці по металу |  | 20.03.2012 | 101,40 | 0,00 |
| 581 | 415000000525 | 0 | 4150000005250000 | Ножиці по металу |  | 20.03.2012 | 101,40 | 0,00 |
| 582 | 415000000648 | 0 | 4150000006480000 | Напилок напівкруглий |  | 25.09.2012 | 27,00 | 0,00 |
| 583 | 415000000649 | 0 | 4150000006490000 | Напилок напівкруглий |  | 25.09.2012 | 27,00 | 0,00 |
| 584 | 415000000653 | 0 | 4150000006530000 | Напилок напівкруглий |  | 25.09.2012 | 27,00 | 0,00 |
| 585 | 415000000654 | 0 | 4150000006540000 | Напилок напівкруглий |  | 25.09.2012 | 27,00 | 0,00 |
| 586 | 415000000655 | 0 | 4150000006550000 | Напилок круглий |  | 25.09.2012 | 23,40 | 0,00 |
| 587 | 415000000656 | 0 | 4150000006560000 | Напилок круглий |  | 25.09.2012 | 23,40 | 0,00 |
| 588 | 415000000657 | 0 | 4150000006570000 | Напилок круглий |  | 25.09.2012 | 23,40 | 0,00 |
| 589 | 415000000658 | 0 | 4150000006580000 | Напилок круглий |  | 25.09.2012 | 23,40 | 0,00 |
| 590 | 415000000661 | 0 | 4150000006610000 | Напилок круглий |  | 25.09.2012 | 23,40 | 0,00 |
| 591 | 415000000663 | 0 | 4150000006630000 | Напилок круглий |  | 25.09.2012 | 23,40 | 0,00 |
| 592 | 415000000664 | 0 | 4150000006640000 | Напилок круглий |  | 25.09.2012 | 23,40 | 0,00 |
| 593 | 415000000667 | 0 | 4150000006670000 | Напилок круглий |  | 25.09.2012 | 23,40 | 0,00 |
| 594 | 415000000668 | 0 | 4150000006680000 | Напилок круглий |  | 25.09.2012 | 23,40 | 0,00 |
| 595 | 415000000669 | 0 | 4150000006690000 | Напилок круглий |  | 25.09.2012 | 23,40 | 0,00 |
| 596 | 415000000670 | 0 | 4150000006700000 | Напилок круглий |  | 25.09.2012 | 23,40 | 0,00 |
| 597 | 415000000671 | 0 | 4150000006710000 | Напилок круглий |  | 25.09.2012 | 23,40 | 0,00 |
| 598 | 415000000672 | 0 | 4150000006720000 | Напилок круглий |  | 25.09.2012 | 23,40 | 0,00 |
| 599 | 415000000673 | 0 | 4150000006730000 | Напилок круглий |  | 25.09.2012 | 23,40 | 0,00 |
| 600 | 415000000674 | 0 | 4150000006740000 | Напилок круглий |  | 25.09.2012 | 23,40 | 0,00 |
| 601 | 415000000676 | 0 | 4150000006760000 | Напилок круглий |  | 25.09.2012 | 23,40 | 0,00 |
| 602 | 415000000677 | 0 | 4150000006770000 | Напилок плоский |  | 25.09.2012 | 30,24 | 0,00 |
| 603 | 415000000678 | 0 | 4150000006780000 | Напилок плоский |  | 25.09.2012 | 30,24 | 0,00 |
| 604 | 415000000682 | 0 | 4150000006820000 | Напилок плоский |  | 25.09.2012 | 30,24 | 0,00 |
| 605 | 415000000685 | 0 | 4150000006850000 | Напилок плоский |  | 25.09.2012 | 30,24 | 0,00 |
| 606 | 415000000687 | 0 | 4150000006870000 | Напилок плоский |  | 25.09.2012 | 30,24 | 0,00 |
| 607 | 415000000688 | 0 | 4150000006880000 | Напилок плоский |  | 25.09.2012 | 30,24 | 0,00 |
| 608 | 415000000689 | 0 | 4150000006890000 | Напилок плоский |  | 25.09.2012 | 30,24 | 0,00 |
| 609 | 415000000690 | 0 | 4150000006900000 | Напилок плоский |  | 25.09.2012 | 30,24 | 0,00 |
| 610 | 415000000692 | 0 | 4150000006920000 | Напилок плоский |  | 25.09.2012 | 30,24 | 0,00 |
| 611 | 415000000695 | 0 | 4150000006950000 | Напилок плоский |  | 25.09.2012 | 30,24 | 0,00 |
| 612 | 415000000696 | 0 | 4150000006960000 | Напилок плоский |  | 25.09.2012 | 30,24 | 0,00 |
| 613 | 415000000698 | 0 | 4150000006980000 | Напилок плоский |  | 25.09.2012 | 30,24 | 0,00 |
| 614 | 415000000699 | 0 | 4150000006990000 | Напилок квадратний |  | 25.09.2012 | 18,72 | 0,00 |
| 615 | 415000000700 | 0 | 4150000007000000 | Напилок квадратний |  | 25.09.2012 | 18,72 | 0,00 |
| 616 | 415000000701 | 0 | 4150000007010000 | Напилок квадратний |  | 25.09.2012 | 18,72 | 0,00 |
| 617 | 415000000702 | 0 | 4150000007020000 | Напилок квадратний |  | 25.09.2012 | 18,72 | 0,00 |
| 618 | 415000000703 | 0 | 4150000007030000 | Напилок квадратний |  | 25.09.2012 | 18,72 | 0,00 |
| 619 | 415000000705 | 0 | 4150000007050000 | Напилок квадратний |  | 25.09.2012 | 18,72 | 0,00 |
| 620 | 415000000706 | 0 | 4150000007060000 | Напилок тригранний |  | 25.09.2012 | 35,52 | 0,00 |
| 621 | 415000000707 | 0 | 4150000007070000 | Напилок тригранний |  | 25.09.2012 | 35,52 | 0,00 |
| 622 | 415000000709 | 0 | 4150000007090000 | Напилок тригранний |  | 25.09.2012 | 35,52 | 0,00 |
| 623 | 415000000713 | 0 | 4150000007130000 | Центр обертовий КМ |  | 25.09.2012 | 414,00 | 0,00 |
| 624 | 415000000714 | 0 | 4150000007140000 | Центр обертовий КМ |  | 25.09.2012 | 414,00 | 0,00 |
| 625 | 415000000715 | 0 | 4150000007150000 | Ключ трубний |  | 25.09.2012 | 156,64 | 0,00 |
| 626 | 415000000719 | 0 | 4150000007190000 | Ключ трубний |  | 25.09.2012 | 156,64 | 0,00 |
| 627 | 415000000720 | 0 | 4150000007200000 | Ключ трубний |  | 25.09.2012 | 156,64 | 0,00 |
| 628 | 415000000722 | 0 | 4150000007220000 | Ключ трубний |  | 25.09.2012 | 156,64 | 0,00 |
| 629 | 415000000723 | 0 | 4150000007230000 | Ключ трубний |  | 25.09.2012 | 156,64 | 0,00 |
| 630 | 415000000725 | 0 | 4150000007250000 | Ключ трубний |  | 25.09.2012 | 156,64 | 0,00 |
| 631 | 415000000726 | 0 | 4150000007260000 | Ключ трубний |  | 25.09.2012 | 156,64 | 0,00 |
| 632 | 415000000735 | 0 | 4150000007350000 | Набір ключів ріжкових 6-32мм. |  | 17.10.2012 | 916,78 | 0,00 |
| 633 | 415000000736 | 0 | 4150000007360000 | Набір ключів ріжкових 6-32мм. |  | 17.10.2012 | 916,77 | 0,00 |
| 634 | 415000000737 | 0 | 4150000007370000 | Набір ключів ріжкових 6-32мм. |  | 17.10.2012 | 916,78 | 0,00 |
| 635 | 415000000738 | 0 | 4150000007380000 | Набір ключів ріжкових 6-32мм. |  | 17.10.2012 | 916,77 | 0,00 |
| 636 | 415000000739 | 0 | 4150000007390000 | Набір ключів ріжкових 6-32мм. |  | 17.10.2012 | 916,78 | 0,00 |
| 637 | 415000000740 | 0 | 4150000007400000 | Набір ключів ріжкових 6-32мм. |  | 17.10.2012 | 916,77 | 0,00 |
| 638 | 415000000742 | 0 | 4150000007420000 | Набір ключів торцових 8-22мм. |  | 17.10.2012 | 1 076,25 | 0,00 |
| 639 | 415000000743 | 0 | 4150000007430000 | Набір ключів торцових 8-22мм. |  | 17.10.2012 | 1 076,24 | 0,00 |
| 640 | 415000000871 | 0 | 4150000008710000 | Сокира |  | 28.11.2012 | 320,85 | 0,00 |
| 641 | 415000000873 | 0 | 4150000008730000 | Сокира |  | 28.11.2012 | 320,85 | 0,00 |
| 642 | 415000000875 | 0 | 4150000008750000 | Зубило слюсарне |  | 28.11.2012 | 17,88 | 0,00 |
| 643 | 415000000876 | 0 | 4150000008760000 | Зубило слюсарне |  | 28.11.2012 | 17,88 | 0,00 |
| 644 | 415000000878 | 0 | 4150000008780000 | Зубило слюсарне |  | 28.11.2012 | 17,88 | 0,00 |
| 645 | 415000000880 | 0 | 4150000008800000 | Ключ трубний |  | 28.11.2012 | 137,69 | 0,00 |
| 646 | 415000000881 | 0 | 4150000008810000 | Ключ трубний |  | 28.11.2012 | 137,69 | 0,00 |
| 647 | 415000000882 | 0 | 4150000008820000 | Ключ трубний |  | 28.11.2012 | 137,69 | 0,00 |
| 648 | 415000000883 | 0 | 4150000008830000 | Ключ трубний |  | 28.11.2012 | 137,69 | 0,00 |
| 649 | 415000000884 | 0 | 4150000008840000 | Ключ трубний |  | 28.11.2012 | 137,69 | 0,00 |
| 650 | 415000000885 | 0 | 4150000008850000 | Ключ трубний |  | 28.11.2012 | 137,69 | 0,00 |
| 651 | 415000000888 | 0 | 4150000008880000 | Ножиці по металу |  | 07.12.2012 | 2 100,00 | 0,00 |
| 652 | 415000000889 | 0 | 4150000008890000 | Паяльник 220В 60Вт. |  | 07.12.2012 | 144,35 | 0,00 |
| 653 | 415000000890 | 0 | 4150000008900000 | Паяльник 220В 60Вт. |  | 07.12.2012 | 144,35 | 0,00 |
| 654 | 415000000891 | 0 | 4150000008910000 | Паяльник 220В 100Вт |  | 07.12.2012 | 146,56 | 0,00 |
| 655 | 415000000892 | 0 | 4150000008920000 | Паяльник 220В 100Вт |  | 07.12.2012 | 146,56 | 0,00 |
| 656 | 415000000927 | 0 | 4150000009270000 | Набір ключів торцових 8-22мм. |  | 21.12.2012 | 1 076,25 | 0,00 |
| 657 | 415000000928 | 0 | 4150000009280000 | Набір ключів торцових 8-22мм. |  | 21.12.2012 | 1 076,24 | 0,00 |
| 658 | 415000000929 | 0 | 4150000009290000 | Ключ трубний |  | 21.12.2012 | 163,91 | 0,00 |
| 659 | 415000000930 | 0 | 4150000009300000 | Ключ трубний |  | 21.12.2012 | 163,91 | 0,00 |
| 660 | 415000000931 | 0 | 4150000009310000 | Ключ трубний |  | 21.12.2012 | 163,91 | 0,00 |
| 661 | 415000000932 | 0 | 4150000009320000 | Набір головок10-33мм |  | 21.12.2012 | 1 354,25 | 0,00 |
| 662 | 415000000933 | 0 | 4150000009330000 | Набір надфілів |  | 21.12.2012 | 65,66 | 0,00 |
| 663 | 415000000936 | 0 | 4150000009360000 | Набір надфілів |  | 21.12.2012 | 65,66 | 0,00 |
| 664 | 415000000938 | 0 | 4150000009380000 | Набір надфілів |  | 21.12.2012 | 65,66 | 0,00 |
| 665 | 415000000939 | 0 | 4150000009390000 | Набір викруток |  | 21.12.2012 | 405,43 | 0,00 |
| 666 | 415000000940 | 0 | 4150000009400000 | Набір викруток |  | 21.12.2012 | 405,43 | 0,00 |
| 667 | 415000000943 | 0 | 4150000009430000 | Набір викруток |  | 21.12.2012 | 405,44 | 0,00 |
| 668 | 415000001042 | 0 | 4150000010420000 | Ключ трубний 1/2 |  | 28.12.2012 | 661,00 | 0,00 |
| 669 | 415000001043 | 0 | 4150000010430000 | Ключ трубний 1/2 |  | 28.12.2012 | 660,99 | 0,00 |
| 670 | 415000001057 | 0 | 4150000010570000 | Набір викруток |  | 22.01.2013 | 405,42 | 0,00 |
| 671 | 415000001060 | 0 | 4150000010600000 | Набір викруток |  | 22.01.2013 | 405,42 | 0,00 |
| 672 | 415000001061 | 0 | 4150000010610000 | Набір викруток |  | 22.01.2013 | 405,42 | 0,00 |
| 673 | 415000001062 | 0 | 4150000010620000 | Набір викруток |  | 22.01.2013 | 405,42 | 0,00 |
| 674 | 415000001063 | 0 | 4150000010630000 | Набір викруток |  | 22.01.2013 | 405,42 | 0,00 |
| 675 | 415000001064 | 0 | 4150000010640000 | Набір викруток |  | 22.01.2013 | 405,42 | 0,00 |
| 676 | 415000001102 | 0 | 4150000011020000 | Штангенциркуль механічний 0-150мм |  | 09.04.2013 | 147,60 | 0,00 |
| 677 | 415000001103 | 0 | 4150000011030000 | Ключ гайковий 50х55мм |  | 09.04.2013 | 297,83 | 0,00 |
| 678 | 415000001104 | 0 | 4150000011040000 | Набір головок10-33мм |  | 09.04.2013 | 990,00 | 0,00 |
| 679 | 415000001105 | 0 | 4150000011050000 | Набір головок10-33мм |  | 09.04.2013 | 990,00 | 0,00 |
| 680 | 415000001106 | 0 | 4150000011060000 | Лещата слюсарні посилені ТС-150У |  | 16.04.2013 | 1 584,00 | 0,00 |
| 681 | 415000001116 | 0 | 4150000011160000 | Бетонозмішувач |  | 12.08.2013 | 2 230,00 | 0,00 |
| 682 | 415000001122 | 0 | 4150000011220000 | Пилка по металу |  | 02.10.2013 | 17,00 | 0,00 |
| 683 | 415000001123 | 0 | 4150000011230000 | Пилка по металу |  | 02.10.2013 | 17,00 | 0,00 |
| 684 | 415000001149 | 0 | 4150000011490000 | Набір головок10-33мм |  | 24.10.2013 | 1 566,31 | 0,00 |
| 685 | 415000001153 | 0 | 4150000011530000 | Рулетка 5м |  | 24.10.2013 | 72,89 | 0,00 |
| 686 | 415000001160 | 0 | 4150000011600000 | Пилка по металу |  | 24.10.2013 | 78,02 | 0,00 |
| 687 | 415000001161 | 0 | 4150000011610000 | Пилка по металу |  | 24.10.2013 | 78,03 | 0,00 |
| 688 | 415000001162 | 0 | 4150000011620000 | Пилка по металу |  | 24.10.2013 | 78,02 | 0,00 |
| 689 | 415000001216 | 0 | 4150000012160000 | Набір надфілів |  | 03.12.2013 | 62,62 | 0,00 |
| 690 | 415000001217 | 0 | 4150000012170000 | Набір надфілів |  | 03.12.2013 | 62,61 | 0,00 |
| 691 | 415000001218 | 0 | 4150000012180000 | Набір надфілів |  | 03.12.2013 | 62,62 | 0,00 |
| 692 | 415000001224 | 0 | 4150000012240000 | Набір ключів ріжкових 6-32мм. |  | 03.12.2013 | 852,29 | 0,00 |
| 693 | 415000001226 | 0 | 4150000012260000 | Кернер твердосплавний |  | 03.12.2013 | 188,08 | 0,00 |
| 694 | 415000001227 | 0 | 4150000012270000 | Кернер твердосплавний |  | 03.12.2013 | 188,09 | 0,00 |
| 695 | 415000001228 | 0 | 4150000012280000 | Кернер твердосплавний |  | 03.12.2013 | 188,08 | 0,00 |
| 696 | 415000001250 | 0 | 4150000012500000 | Паяльник для пластикових труб. |  | 11.12.2013 | 160,00 | 0,00 |
| 697 | 415000001259 | 0 | 4150000012590000 | Набір акумуляторника. |  | 31.12.2013 | 400,00 | 0,00 |
| 698 | 415000001279 | 0 | 4150000012790000 | Машина шліфувальна кутова GWS 1000 |  | 28.10.2015 | 1 999,00 | 0,00 |
| 699 | 415000001382 | 0 | 4150000013820000 | Струмові кліщі UNI-T, UT-201 |  | 28.09.2018 | 586,80 | 0,00 |
| 700 | 415000001383 | 0 | 4150000013830000 | Струмові кліщі UNI-T, UT-201 |  | 28.09.2018 | 586,80 | 0,00 |
| 701 | 415000001385 | 0 | 4150000013850000 | Показник напруги "Екі-вольта 6-20К" |  | 20.12.2018 | 1 026,00 | 0,00 |
| 702 | 415000001386 | 0 | 4150000013860000 | Показник напруги "Екі-вольта 6-20К" |  | 20.12.2018 | 1 026,00 | 0,00 |
| 703 | 415000001560 | 0 | 4150000015600000 | Набір фрез кінцевих ф2-30 |  | 19.12.2019 | 1 873,70 | 0,00 |
| 704 | 415000001561 | 0 | 4150000015610000 | Набір фрез кінцевих ф2-30 |  | 19.12.2019 | 1 873,70 | 0,00 |
| 705 | 415000001562 | 0 | 4150000015620000 | Набір мітчиків та плашок метричних |  | 19.12.2019 | 648,25 | 0,00 |
| 706 | 415000001563 | 0 | 4150000015630000 | Набір мітчиків та плашок дюймових |  | 19.12.2019 | 2 072,25 | 0,00 |
| 707 | 415000001566 | 0 | 4150000015660000 | Кутова шліфмашина BOSCH GWS 13-125 |  | 13.04.2020 | 3 707,88 | 308,99 |
| 708 | 415000001567 | 0 | 4150000015670000 | Кутова шліфмашина BOSCH GWS 24-230 |  | 13.04.2020 | 5 610,12 | 467,51 |
| 709 | 425000000001 | 0 | 12100823 | Норм.док."Правила охор.праці під час вик.робіт на |  | 31.12.2007 | 18,57 | 0,00 |
| 710 | 425000000002 | 0 | 12100819 | Норм.док."Правила охор.праці під час вик.робіт на |  | 31.12.2007 | 18,57 | 0,00 |
| 711 | 425000000003 | 0 | 12100820 | Норм.док."Правила охор.праці під час вик.робіт на |  | 31.12.2007 | 18,57 | 0,00 |
| 712 | 425000000005 | 0 | 12100821 | Норм.док."Правила тех.експлуат. теплових установок |  | 31.03.2008 | 36,55 | 0,00 |
| 713 | 425000000006 | 0 | 12100822 | Норм.док."Правила тех.експлуат. теплових установок |  | 31.03.2008 | 36,55 | 0,00 |
| 714 | 425000000025 | 0 | 0104010 | Ваги ВНЭ-150 СвН |  | 31.10.2007 | 1 500,00 | 0,00 |
| 715 | 425000000031 | 0 | 12100829 | Вентилятор |  | 31.08.2005 | 62,50 | 0,00 |
| 716 | 425000000034 | 0 | 12101340 | Вентилятор ВЦ 14-46 №2,5 |  | 31.07.2008 | 1 270,00 | 0,00 |
| 717 | 425000000035 | 0 | 12101341 | Вентилятор ВЦ 14-46 №2,5 |  | 31.07.2008 | 1 270,00 | 0,00 |
| 718 | 425000000206 | 0 | 12101367 | Гігрометр ВИТ-2(+15+40 С) |  | 30.11.2010 | 45,94 | 0,00 |
| 719 | 425000000275 | 0 | 12101369 | Електричний чайник |  | 30.11.2010 | 213,00 | 0,00 |
| 720 | 425000000354 | 0 | 12100834 | Норм.док. " Правила буд. та безп.. експлуат. ван.. |  | 31.10.2007 | 40,00 | 0,00 |
| 721 | 425000000473 | 0 | 12101402 | Крісло Менеджер SP-A |  | 31.12.2010 | 750,00 | 0,00 |
| 722 | 425000000474 | 0 | 12101403 | Крісло Менеджер SP-A |  | 31.12.2010 | 750,00 | 0,00 |
| 723 | 425000000548 | 0 | 12101328 | Ксерокс FC-128 |  | 31.08.2005 | 1 468,13 | 0,00 |
| 724 | 425000000600 | 0 | 12101361 | Мегафон PR-35S |  | 30.11.2009 | 604,80 | 0,00 |
| 725 | 425000000614 | 0 | 12101349 | мікрохвильова піч MWO LG |  | 28.11.2008 | 538,00 | 0,00 |
| 726 | 425000000632 | 0 | 12100869 | Насос "Гном" |  | 31.08.2005 | 1 500,00 | 0,00 |
| 727 | 425000000635 | 0 | 12100867 | Насос JP 03 ручний поршневий для ПММ |  | 31.12.2007 | 982,80 | 0,00 |
| 728 | 425000000636 | 0 | 12100868 | Насос JP 03 ручний поршневий для ПММ |  | 31.12.2007 | 982,80 | 0,00 |
| 729 | 425000000640 | 0 | 0103998 | Насос АХ 40-25-160АСД | 260611887-85 | 28.09.2007 | 1 524,17 | 0,00 |
| 730 | 425000000641 | 0 | 0104000 | Насос АХ 40-25-160АСД | 260611887-85 | 28.09.2007 | 1 524,17 | 0,00 |
| 731 | 425000000642 | 0 | 12101346 | Насос АХ 40-25-160АСД |  | 31.07.2008 | 1 524,17 | 0,00 |
| 732 | 425000000643 | 0 | 12101345 | Насос АХ 40-25-160АСД |  | 31.07.2008 | 1 524,16 | 0,00 |
| 733 | 425000000645 | 0 | 12100824 | Насос КМ-80-50-200 |  | 30.11.2007 | 1 104,30 | 0,00 |
| 734 | 425000000682 | 0 | 12100814 | Пилосос А 2254 МЕ |  | 31.05.2007 | 900,00 | 0,00 |
| 735 | 425000000747 | 0 | 12100879 | Норм.док."Правила без. Сист.газосн'Украины |  | 30.04.2007 | 18,00 | 0,00 |
| 736 | 425000000754 | 0 | 12100880 | Кн.Правила технічної експлуатації електроустановок |  | 30.04.2007 | 24,42 | 0,00 |
| 737 | 425000000755 | 0 | 12100881 | Кн.Правила технічної експлуатації електроустановок |  | 30.04.2007 | 24,41 | 0,00 |
| 738 | 425000000758 | 0 | 12101388 | Праска парова |  | 30.11.2010 | 310,00 | 0,00 |
| 739 | 425000000910 | 0 | 12100884 | Стілець на дузі "Сільвія- хром" |  | 31.12.2010 | 135,41 | 0,00 |
| 740 | 425000000911 | 0 | 12100885 | Стілець на дузі "Сільвія- хром" |  | 31.12.2010 | 135,41 | 0,00 |
| 741 | 425000000912 | 0 | 12100886 | Стілець на дузі "Сільвія- хром" |  | 31.12.2010 | 135,41 | 0,00 |
| 742 | 425000000913 | 0 | 12100887 | Стілець на дузі "Сільвія- хром" |  | 31.12.2010 | 135,41 | 0,00 |
| 743 | 425000000914 | 0 | 12100888 | Стілець на дузі "Сільвія- хром" |  | 31.12.2010 | 135,42 | 0,00 |
| 744 | 425000000915 | 0 | 12100889 | Стілець на дузі "Сільвія- хром" |  | 31.12.2010 | 135,42 | 0,00 |
| 745 | 425000001001 | 0 | 12101413 | Строп СТП г/п-3,0тн 4,0м |  | 31.12.2010 | 201,00 | 0,00 |
| 746 | 425000001002 | 0 | 12101414 | Строп СТП г/п-3,0тн 5,0м |  | 31.12.2010 | 246,00 | 0,00 |
| 747 | 425000001003 | 0 | 12101415 | Строп СТП г/п-3,0тн 5,0м |  | 31.12.2010 | 246,00 | 0,00 |
| 748 | 425000001156 | 0 | 12101742 | Холодильник Норд |  | 30.05.2008 | 1 655,00 | 0,00 |
| 749 | 425000001445 | 0 | 4250000014450000 | Лічильник холодної води MWN 50 фланцевий |  | 26.10.2011 | 1 700,00 | 0,00 |
| 750 | 425000001446 | 0 | 4250000014460000 | Лічильник холодної води MWN 50 фланцевий |  | 26.10.2011 | 1 700,01 | 0,00 |
| 751 | 425000001447 | 0 | 4250000014470000 | Лічильник холодної води MWN 50 фланцевий |  | 26.10.2011 | 1 700,00 | 0,00 |
| 752 | 425000001448 | 0 | 4250000014480000 | Лічильник гарячої води Ду40 |  | 26.10.2011 | 1 190,00 | 0,00 |
| 753 | 425000001449 | 0 | 4250000014490000 | Лічильник гарячої води Ду25 |  | 26.10.2011 | 1 020,00 | 0,00 |
| 754 | 425000001450 | 0 | 4250000014500000 | Лічильник холодної води Ду25 |  | 26.10.2011 | 850,00 | 0,00 |
| 755 | 425000001451 | 0 | 4250000014510000 | Вентилятор побутовий |  | 26.10.2011 | 150,00 | 0,00 |
| 756 | 425000001452 | 0 | 4250000014520000 | Вентилятор побутовий |  | 26.10.2011 | 150,00 | 0,00 |
| 757 | 425000001473 | 0 | 4250000014730000 | Тонометр |  | 01.12.2011 | 375,00 | 0,00 |
| 758 | 425000001486 | 0 | 4250000014860000 | Термінал NOKIA C1-02 |  | 13.12.2011 | 109,00 | 0,00 |
| 759 | 425000001487 | 0 | 4250000014870000 | Шлюз GSM СТАРТ ПОРТ |  | 13.12.2011 | 1 452,00 | 0,00 |
| 760 | 425000001791 | 0 | 4250000017910000 | Ліхтар ЛУЧ |  | 12.04.2012 | 549,00 | 0,00 |
| 761 | 425000001879 | 0 | 4250000018790000 | Барометр БТКСН - 14 |  | 01.08.2012 | 470,00 | 0,00 |
| 762 | 425000001890 | 0 | 4250000018900000 | Замок навісний |  | 27.09.2012 | 49,80 | 0,00 |
| 763 | 425000001891 | 0 | 4250000018910000 | Замок навісний |  | 27.09.2012 | 49,80 | 0,00 |
| 764 | 425000001893 | 0 | 4250000018930000 | Замок навісний |  | 27.09.2012 | 49,80 | 0,00 |
| 765 | 425000001894 | 0 | 4250000018940000 | Замок навісний |  | 27.09.2012 | 49,80 | 0,00 |
| 766 | 425000001895 | 0 | 4250000018950000 | Замок навісний |  | 27.09.2012 | 49,80 | 0,00 |
| 767 | 425000001896 | 0 | 4250000018960000 | Замок навісний |  | 27.09.2012 | 49,80 | 0,00 |
| 768 | 425000001956 | 0 | 4250000019560000 | Замок навісний |  | 13.11.2012 | 42,53 | 0,00 |
| 769 | 425000001960 | 0 | 4250000019600000 | Замок навісний |  | 13.11.2012 | 42,53 | 0,00 |
| 770 | 425000001964 | 0 | 4250000019640000 | Замок навісний |  | 13.11.2012 | 42,53 | 0,00 |
| 771 | 425000001968 | 0 | 4250000019680000 | Крісло ОРМАН |  | 01.11.2012 | 976,00 | 0,00 |
| 772 | 425000001969 | 0 | 4250000019690000 | Крісло ОРМАН |  | 01.11.2012 | 976,00 | 0,00 |
| 773 | 425000001970 | 0 | 4250000019700000 | Крісло ОРМАН |  | 01.11.2012 | 976,00 | 0,00 |
| 774 | 425000001971 | 0 | 4250000019710000 | Крісло ОРМАН |  | 01.11.2012 | 975,99 | 0,00 |
| 775 | 425000001972 | 0 | 4250000019720000 | Крісло ОРМАН |  | 01.11.2012 | 976,00 | 0,00 |
| 776 | 425000001973 | 0 | 4250000019730000 | Крісло ОРМАН |  | 01.11.2012 | 975,99 | 0,00 |
| 777 | 425000002046 | 0 | 4250000020460000 | Лічильник ВСКМ-20 |  | 26.12.2012 | 499,91 | 0,00 |
| 778 | 425000002047 | 0 | 4250000020470000 | Лічильник ВСКМ-20 |  | 26.12.2012 | 499,91 | 0,00 |
| 779 | 425000002048 | 0 | 4250000020480000 | Калорифер 9 кВт |  | 28.12.2012 | 1 710,00 | 0,00 |
| 780 | 425000002049 | 0 | 4250000020490000 | Граблі металеві |  | 28.12.2012 | 19,95 | 0,00 |
| 781 | 425000002052 | 0 | 4250000020520000 | Граблі металеві |  | 28.12.2012 | 19,95 | 0,00 |
| 782 | 425000002053 | 0 | 4250000020530000 | Граблі металеві |  | 28.12.2012 | 19,95 | 0,00 |
| 783 | 425000002054 | 0 | 4250000020540000 | Сапка |  | 28.12.2012 | 10,50 | 0,00 |
| 784 | 425000002055 | 0 | 4250000020550000 | Сапка |  | 28.12.2012 | 10,50 | 0,00 |
| 785 | 425000002056 | 0 | 4250000020560000 | Сапка |  | 28.12.2012 | 10,50 | 0,00 |
| 786 | 425000002057 | 0 | 4250000020570000 | Сапка |  | 28.12.2012 | 10,50 | 0,00 |
| 787 | 425000002058 | 0 | 4250000020580000 | Сапка |  | 28.12.2012 | 10,50 | 0,00 |
| 788 | 425000002059 | 0 | 4250000020590000 | Коса |  | 28.12.2012 | 84,00 | 0,00 |
| 789 | 425000002060 | 0 | 4250000020600000 | Коса |  | 28.12.2012 | 84,00 | 0,00 |
| 790 | 425000002061 | 0 | 4250000020610000 | Коса |  | 28.12.2012 | 84,00 | 0,00 |
| 791 | 425000002063 | 0 | 4250000020630000 | Лопата штикова з держаком |  | 28.12.2012 | 31,50 | 0,00 |
| 792 | 425000002065 | 0 | 4250000020650000 | Лопата штикова з держаком |  | 28.12.2012 | 31,50 | 0,00 |
| 793 | 425000002070 | 0 | 4250000020700000 | Лопата штикова з держаком |  | 28.12.2012 | 31,50 | 0,00 |
| 794 | 425000002071 | 0 | 4250000020710000 | Лопата штикова з держаком |  | 28.12.2012 | 31,50 | 0,00 |
| 795 | 425000002072 | 0 | 4250000020720000 | Лопата штикова з держаком |  | 28.12.2012 | 31,50 | 0,00 |
| 796 | 425000002074 | 0 | 4250000020740000 | Лопата штикова з держаком |  | 28.12.2012 | 31,50 | 0,00 |
| 797 | 425000002075 | 0 | 4250000020750000 | Лопата штикова з держаком |  | 28.12.2012 | 31,50 | 0,00 |
| 798 | 425000002093 | 0 | 4250000020930000 | Лопата совкова з держаком |  | 28.12.2012 | 50,50 | 0,00 |
| 799 | 425000002098 | 0 | 4250000020980000 | Лопата совкова з держаком |  | 28.12.2012 | 50,50 | 0,00 |
| 800 | 425000002101 | 0 | 4250000021010000 | Лопата совкова з держаком |  | 28.12.2012 | 50,50 | 0,00 |
| 801 | 425000002102 | 0 | 4250000021020000 | Лопата совкова з держаком |  | 28.12.2012 | 50,50 | 0,00 |
| 802 | 425000002103 | 0 | 4250000021030000 | Лопата совкова з держаком |  | 28.12.2012 | 50,50 | 0,00 |
| 803 | 425000002104 | 0 | 4250000021040000 | Лопата совкова з держаком |  | 28.12.2012 | 50,50 | 0,00 |
| 804 | 425000002110 | 0 | 4250000021100000 | Подовжувач електричний 50м. |  | 28.12.2012 | 520,00 | 0,00 |
| 805 | 425000002118 | 0 | 4250000021180000 | Насос ручний |  | 20.02.2013 | 1 800,00 | 0,00 |
| 806 | 425000002125 | 0 | 4250000021250000 | Стілець СИЛЬВІЯ |  | 26.02.2013 | 266,01 | 0,00 |
| 807 | 425000002126 | 0 | 4250000021260000 | Стілець СИЛЬВІЯ |  | 26.02.2013 | 266,00 | 0,00 |
| 808 | 425000002127 | 0 | 4250000021270000 | Стілець СИЛЬВІЯ |  | 26.02.2013 | 266,01 | 0,00 |
| 809 | 425000002128 | 0 | 4250000021280000 | Стілець СИЛЬВІЯ |  | 26.02.2013 | 266,00 | 0,00 |
| 810 | 425000002129 | 0 | 4250000021290000 | Стілець FAST TIME |  | 26.02.2013 | 309,00 | 0,00 |
| 811 | 425000002130 | 0 | 4250000021300000 | Стілець FAST TIME |  | 26.02.2013 | 309,00 | 0,00 |
| 812 | 425000002131 | 0 | 4250000021310000 | Стілець FAST TIME |  | 26.02.2013 | 309,00 | 0,00 |
| 813 | 425000002132 | 0 | 4250000021320000 | Стілець FAST TIME |  | 26.02.2013 | 309,00 | 0,00 |
| 814 | 425000002133 | 0 | 4250000021330000 | Стілець FAST TIME |  | 26.02.2013 | 309,00 | 0,00 |
| 815 | 425000002134 | 0 | 4250000021340000 | Стілець FAST TIME |  | 26.02.2013 | 309,00 | 0,00 |
| 816 | 425000002135 | 0 | 4250000021350000 | Стілець FAST TIME |  | 26.02.2013 | 309,00 | 0,00 |
| 817 | 425000002136 | 0 | 4250000021360000 | Стілець FAST TIME |  | 26.02.2013 | 309,00 | 0,00 |
| 818 | 425000002137 | 0 | 4250000021370000 | Стілець FAST TIME |  | 26.02.2013 | 309,00 | 0,00 |
| 819 | 425000002138 | 0 | 4250000021380000 | Стілець FAST TIME |  | 26.02.2013 | 309,00 | 0,00 |
| 820 | 425000002139 | 0 | 4250000021390000 | Стіл кухонний |  | 27.02.2013 | 671,00 | 0,00 |
| 821 | 425000002140 | 0 | 4250000021400000 | Стілець TF IV LUX |  | 27.02.2013 | 1 693,20 | 0,00 |
| 822 | 425000002143 | 0 | 4250000021430000 | Лійка розподільча РР,ф33 мм |  | 06.03.2013 | 610,00 | 0,00 |
| 823 | 425000002144 | 0 | 4250000021440000 | Лійка розподільча РР,ф33 мм |  | 06.03.2013 | 609,99 | 0,00 |
| 824 | 425000002145 | 0 | 4250000021450000 | Лійка розподільча РР,ф33 мм |  | 06.03.2013 | 610,00 | 0,00 |
| 825 | 425000002146 | 0 | 4250000021460000 | Лійка розподільча РР,ф33 мм |  | 06.03.2013 | 609,99 | 0,00 |
| 826 | 425000002171 | 0 | 4250000021710000 | Ліхтар ЛУЧ |  | 03.04.2013 | 519,00 | 0,00 |
| 827 | 425000002174 | 0 | 4250000021740000 | Стіл робочий двотумбовий |  | 03.04.2013 | 2 050,00 | 0,00 |
| 828 | 425000002178 | 0 | 4250000021780000 | Подмості KRAUSE CORDA |  | 11.04.2013 | 1 025,00 | 0,00 |
| 829 | 425000002179 | 0 | 4250000021790000 | Драбина-стремянка ZARGES Z100 |  | 11.04.2013 | 1 679,35 | 0,00 |
| 830 | 425000002180 | 0 | 4250000021800000 | Драбина-стремянка ZARGES Z100 |  | 11.04.2013 | 1 679,35 | 0,00 |
| 831 | 425000002181 | 0 | 4250000021810000 | Драбина універсальна ZARGES 4x4 |  | 11.04.2013 | 2 138,40 | 0,00 |
| 832 | 425000002184 | 0 | 4250000021840000 | Калькулятор |  | 09.04.2013 | 124,42 | 0,00 |
| 833 | 425000002185 | 0 | 4250000021850000 | Калькулятор |  | 09.04.2013 | 124,41 | 0,00 |
| 834 | 425000002186 | 0 | 4250000021860000 | Сейф СВ 12-31К |  | 16.04.2013 | 2 451,00 | 0,00 |
| 835 | 425000002187 | 0 | 4250000021870000 | Сейф СА 12-21КТ |  | 16.04.2013 | 1 995,00 | 0,00 |
| 836 | 425000002188 | 0 | 4250000021880000 | Сейф СА 12-21КТ |  | 16.04.2013 | 1 995,00 | 0,00 |
| 837 | 425000002221 | 0 | 4250000022210000 | Сушка лабораторного посуду |  | 22.05.2013 | 1 197,48 | 0,00 |
| 838 | 425000002222 | 0 | 4250000022220000 | Сушка лабораторного посуду |  | 22.05.2013 | 1 197,48 | 0,00 |
| 839 | 425000002223 | 0 | 4250000022230000 | Сушка лабораторного посуду |  | 22.05.2013 | 1 197,48 | 0,00 |
| 840 | 425000002224 | 0 | 4250000022240000 | Сушка лабораторного посуду |  | 22.05.2013 | 1 197,48 | 0,00 |
| 841 | 425000002231 | 0 | 4250000022310000 | Шафа |  | 17.07.2013 | 1 075,00 | 0,00 |
| 842 | 425000002232 | 0 | 4250000022320000 | Шафа |  | 17.07.2013 | 1 075,00 | 0,00 |
| 843 | 425000002241 | 0 | 4250000022410000 | Кавоварка. |  | 02.10.2013 | 310,00 | 0,00 |
| 844 | 425000002242 | 0 | 4250000022420000 | Кавоварка. |  | 02.10.2013 | 310,00 | 0,00 |
| 845 | 425000002243 | 0 | 4250000022430000 | Вила |  | 02.10.2013 | 34,00 | 0,00 |
| 846 | 425000002244 | 0 | 4250000022440000 | Вила |  | 02.10.2013 | 34,00 | 0,00 |
| 847 | 425000002245 | 0 | 4250000022450000 | Вила |  | 02.10.2013 | 34,00 | 0,00 |
| 848 | 425000002246 | 0 | 4250000022460000 | Граблі металеві |  | 02.10.2013 | 17,00 | 0,00 |
| 849 | 425000002247 | 0 | 4250000022470000 | Граблі металеві |  | 02.10.2013 | 17,00 | 0,00 |
| 850 | 425000002248 | 0 | 4250000022480000 | Граблі металеві |  | 02.10.2013 | 17,00 | 0,00 |
| 851 | 425000002249 | 0 | 4250000022490000 | Граблі металеві |  | 02.10.2013 | 17,00 | 0,00 |
| 852 | 425000002250 | 0 | 4250000022500000 | Граблі металеві |  | 02.10.2013 | 17,00 | 0,00 |
| 853 | 425000002251 | 0 | 4250000022510000 | Сокира |  | 02.10.2013 | 65,75 | 0,00 |
| 854 | 425000002252 | 0 | 4250000022520000 | Сокира |  | 02.10.2013 | 65,75 | 0,00 |
| 855 | 425000002253 | 0 | 4250000022530000 | Лопата штикова з держаком |  | 02.10.2013 | 36,00 | 0,00 |
| 856 | 425000002254 | 0 | 4250000022540000 | Лопата штикова з держаком |  | 02.10.2013 | 36,00 | 0,00 |
| 857 | 425000002255 | 0 | 4250000022550000 | Лопата штикова з держаком |  | 02.10.2013 | 36,00 | 0,00 |
| 858 | 425000002257 | 0 | 4250000022570000 | Лопата штикова з держаком |  | 02.10.2013 | 36,00 | 0,00 |
| 859 | 425000002258 | 0 | 4250000022580000 | Лопата совкова з держаком |  | 02.10.2013 | 36,00 | 0,00 |
| 860 | 425000002259 | 0 | 4250000022590000 | Лопата совкова з держаком |  | 02.10.2013 | 36,00 | 0,00 |
| 861 | 425000002260 | 0 | 4250000022600000 | Лопата совкова з держаком |  | 02.10.2013 | 36,00 | 0,00 |
| 862 | 425000002261 | 0 | 4250000022610000 | Лопата совкова з держаком |  | 02.10.2013 | 36,00 | 0,00 |
| 863 | 425000002262 | 0 | 4250000022620000 | Лопата совкова з держаком |  | 02.10.2013 | 36,00 | 0,00 |
| 864 | 425000002269 | 0 | 4250000022690000 | Стіл комп'ютерний кутовий |  | 10.10.2013 | 1 651,40 | 0,00 |
| 865 | 425000002270 | 0 | 4250000022700000 | Стіл комп'ютерний кутовий |  | 10.10.2013 | 1 651,40 | 0,00 |
| 866 | 425000002271 | 0 | 4250000022710000 | Стіл комп'ютерний кутовий |  | 10.10.2013 | 1 651,40 | 0,00 |
| 867 | 425000002272 | 0 | 4250000022720000 | Стіл комп'ютерний кутовий |  | 10.10.2013 | 1 651,40 | 0,00 |
| 868 | 425000002273 | 0 | 4250000022730000 | Стіл комп'ютерний кутовий |  | 10.10.2013 | 1 651,40 | 0,00 |
| 869 | 425000002361 | 0 | 4250000023610000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 870 | 425000002362 | 0 | 4250000023620000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 871 | 425000002363 | 0 | 4250000023630000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 872 | 425000002364 | 0 | 4250000023640000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 873 | 425000002365 | 0 | 4250000023650000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 874 | 425000002366 | 0 | 4250000023660000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 875 | 425000002367 | 0 | 4250000023670000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 876 | 425000002368 | 0 | 4250000023680000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 877 | 425000002369 | 0 | 4250000023690000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 878 | 425000002370 | 0 | 4250000023700000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 879 | 425000002371 | 0 | 4250000023710000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 880 | 425000002372 | 0 | 4250000023720000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 881 | 425000002373 | 0 | 4250000023730000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 882 | 425000002374 | 0 | 4250000023740000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 883 | 425000002375 | 0 | 4250000023750000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 884 | 425000002376 | 0 | 4250000023760000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,04 | 0,00 |
| 885 | 425000002377 | 0 | 4250000023770000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 886 | 425000002378 | 0 | 4250000023780000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,04 | 0,00 |
| 887 | 425000002379 | 0 | 4250000023790000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 888 | 425000002380 | 0 | 4250000023800000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,04 | 0,00 |
| 889 | 425000002381 | 0 | 4250000023810000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 890 | 425000002382 | 0 | 4250000023820000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,04 | 0,00 |
| 891 | 425000002383 | 0 | 4250000023830000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 892 | 425000002384 | 0 | 4250000023840000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,04 | 0,00 |
| 893 | 425000002385 | 0 | 4250000023850000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 894 | 425000002386 | 0 | 4250000023860000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,04 | 0,00 |
| 895 | 425000002387 | 0 | 4250000023870000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 896 | 425000002388 | 0 | 4250000023880000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,04 | 0,00 |
| 897 | 425000002389 | 0 | 4250000023890000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 898 | 425000002390 | 0 | 4250000023900000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,04 | 0,00 |
| 899 | 425000002391 | 0 | 4250000023910000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 900 | 425000002392 | 0 | 4250000023920000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,04 | 0,00 |
| 901 | 425000002393 | 0 | 4250000023930000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 902 | 425000002394 | 0 | 4250000023940000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,04 | 0,00 |
| 903 | 425000002395 | 0 | 4250000023950000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 904 | 425000002396 | 0 | 4250000023960000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,04 | 0,00 |
| 905 | 425000002397 | 0 | 4250000023970000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 906 | 425000002398 | 0 | 4250000023980000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,04 | 0,00 |
| 907 | 425000002399 | 0 | 4250000023990000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 908 | 425000002400 | 0 | 4250000024000000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,04 | 0,00 |
| 909 | 425000002401 | 0 | 4250000024010000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 910 | 425000002402 | 0 | 4250000024020000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,04 | 0,00 |
| 911 | 425000002403 | 0 | 4250000024030000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 912 | 425000002404 | 0 | 4250000024040000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,04 | 0,00 |
| 913 | 425000002405 | 0 | 4250000024050000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 914 | 425000002406 | 0 | 4250000024060000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,04 | 0,00 |
| 915 | 425000002407 | 0 | 4250000024070000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 916 | 425000002408 | 0 | 4250000024080000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,04 | 0,00 |
| 917 | 425000002409 | 0 | 4250000024090000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 918 | 425000002410 | 0 | 4250000024100000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,04 | 0,00 |
| 919 | 425000002412 | 0 | 4250000024120000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,04 | 0,00 |
| 920 | 425000002413 | 0 | 4250000024130000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 921 | 425000002414 | 0 | 4250000024140000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,04 | 0,00 |
| 922 | 425000002415 | 0 | 4250000024150000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 923 | 425000002416 | 0 | 4250000024160000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,04 | 0,00 |
| 924 | 425000002417 | 0 | 4250000024170000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,05 | 0,00 |
| 925 | 425000002418 | 0 | 4250000024180000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,04 | 0,00 |
| 926 | 425000002420 | 0 | 4250000024200000 | Стілець |  | 24.10.2013 | 132,04 | 0,00 |
| 927 | 425000002427 | 0 | 4250000024270000 | Вила |  | 06.11.2013 | 40,95 | 0,00 |
| 928 | 425000002428 | 0 | 4250000024280000 | Коса |  | 06.11.2013 | 109,20 | 0,00 |
| 929 | 425000002429 | 0 | 4250000024290000 | Коса |  | 06.11.2013 | 109,20 | 0,00 |
| 930 | 425000002585 | 0 | 4250000025850000 | Електролічильник МІК | 937525 | 18.03.2014 | 729,00 | 0,00 |
| 931 | 425000002607 | 0 | 4250000026070000 | Шафа металева |  | 22.04.2014 | 1 815,60 | 0,00 |
| 932 | 425000002616 | 0 | 4250000026160000 | Лійка розподільча РР,ф33 мм |  | 14.10.2014 | 1 125,80 | 0,00 |
| 933 | 425000002617 | 0 | 4250000026170000 | Лійка розподільча РР,ф33 мм |  | 14.10.2014 | 1 125,80 | 0,00 |
| 934 | 425000002618 | 0 | 4250000026180000 | Лійка розподільча РР,ф33 мм |  | 14.10.2014 | 1 125,80 | 0,00 |
| 935 | 425000002619 | 0 | 4250000026190000 | Лійка розподільча РР,ф33 мм |  | 14.10.2014 | 1 125,80 | 0,00 |
| 936 | 425000002620 | 0 | 4250000026200000 | Лійка розподільча РР,ф33 мм |  | 14.10.2014 | 1 125,80 | 0,00 |
| 937 | 425000002621 | 0 | 4250000026210000 | Лійка розподільча РР,ф33 мм |  | 14.10.2014 | 1 125,80 | 0,00 |
| 938 | 425000002622 | 0 | 4250000026220000 | Лійка розподільча РР,ф33 мм |  | 14.10.2014 | 1 125,80 | 0,00 |
| 939 | 425000002623 | 0 | 4250000026230000 | Лійка розподільча РР,ф33 мм |  | 14.10.2014 | 1 125,80 | 0,00 |
| 940 | 425000002624 | 0 | 4250000026240000 | Лійка розподільча РР,ф33 мм |  | 14.10.2014 | 1 125,80 | 0,00 |
| 941 | 425000002625 | 0 | 4250000026250000 | Лійка розподільча РР,ф33 мм |  | 14.10.2014 | 1 125,79 | 0,00 |
| 942 | 425000002757 | 0 | 4250000027570000 | Тахометр цифровий | S091416 | 08.07.2015 | 534,60 | 0,00 |
| 943 | 425000002758 | 0 | 4250000027580000 | Подовжувач електричний 50м. |  | 08.07.2015 | 387,45 | 0,00 |
| 944 | 425000002759 | 0 | 4250000027590000 | Подовжувач електричний 50м. |  | 08.07.2015 | 387,45 | 0,00 |
| 945 | 425000002760 | 0 | 4250000027600000 | Подовжувач електричний 50м. |  | 08.07.2015 | 387,45 | 0,00 |
| 946 | 425000002762 | 0 | 4250000027620000 | Електросушарка для рук |  | 19.08.2015 | 424,86 | 0,00 |
| 947 | 425000002763 | 0 | 4250000027630000 | Електросушарка для рук |  | 19.08.2015 | 424,86 | 0,00 |
| 948 | 425000002764 | 0 | 4250000027640000 | Електросушарка для рук |  | 19.08.2015 | 424,86 | 0,00 |
| 949 | 425000002765 | 0 | 4250000027650000 | Електросушарка для рук |  | 19.08.2015 | 424,86 | 0,00 |
| 950 | 425000002831 | 0 | 4250000028310000 | Плита електрична |  | 13.04.2017 | 624,00 | 0,00 |
| 951 | 425000002832 | 0 | 4250000028320000 | Плита електрична |  | 13.04.2017 | 624,00 | 0,00 |
| 952 | 425000002833 | 0 | 4250000028330000 | Вказівник напруги |  | 13.04.2017 | 104,36 | 0,00 |
| 953 | 425000002834 | 0 | 4250000028340000 | Вказівник напруги |  | 13.04.2017 | 104,36 | 0,00 |
| 954 | 425000002835 | 0 | 4250000028350000 | Вказівник напруги |  | 13.04.2017 | 104,36 | 0,00 |
| 955 | 425000002836 | 0 | 4250000028360000 | Вказівник напруги |  | 13.04.2017 | 104,36 | 0,00 |
| 956 | 425000002837 | 0 | 4250000028370000 | Вказівник напруги |  | 13.04.2017 | 104,37 | 0,00 |
| 957 | 425000002838 | 0 | 4250000028380000 | Вказівник напруги |  | 13.04.2017 | 104,36 | 0,00 |
| 958 | 425000002839 | 0 | 4250000028390000 | Вказівник напруги |  | 13.04.2017 | 104,37 | 0,00 |
| 959 | 425000002840 | 0 | 4250000028400000 | Вказівник напруги |  | 13.04.2017 | 104,36 | 0,00 |
| 960 | 425000002841 | 0 | 4250000028410000 | Вказівник напруги |  | 13.04.2017 | 104,37 | 0,00 |
| 961 | 425000002842 | 0 | 4250000028420000 | Вказівник напруги |  | 13.04.2017 | 104,36 | 0,00 |
| 962 | 425000002920 | 0 | 4250000029200000 | Замок навісний Аспект |  | 13.09.2018 | 90,00 | 0,00 |
| 963 | 425000002921 | 0 | 4250000029210000 | Замок навісний Аспект |  | 13.09.2018 | 90,00 | 0,00 |
| 964 | 425000002922 | 0 | 4250000029220000 | Замок навісний Аспект |  | 13.09.2018 | 90,00 | 0,00 |
| 965 | 425000002923 | 0 | 4250000029230000 | Замок навісний Аспект |  | 13.09.2018 | 90,00 | 0,00 |
| 966 | 425000002928 | 0 | 4250000029280000 | Замок навісний Аспект |  | 13.09.2018 | 90,00 | 0,00 |
| 967 | 425000003113 | 0 | 4250000031130000 | Гігрометр психрометр ВИТ-1; 0+25 |  | 19.12.2019 | 183,93 | 0,00 |
| 968 | 425000003114 | 0 | 4250000031140000 | Гніздо нагрівальне |  | 19.12.2019 | 642,60 | 0,00 |
| 969 | 425000003115 | 0 | 4250000031150000 | Гніздо нагрівальне LTHS |  | 19.12.2019 | 855,00 | 0,00 |
| 970 | 425000003119 | 0 | 4250000031190000 | Краплеуловлювач |  | 19.12.2019 | 136,97 | 0,00 |
| 971 | 425000003120 | 0 | 4250000031200000 | Освітлювач бактерицидний |  | 19.12.2019 | 220,00 | 0,00 |
| 972 | 425000003122 | 0 | 4250000031220000 | Психрометр аспіраційний МВ-4М |  | 19.12.2019 | 120,00 | 0,00 |
| 973 | 425000003123 | 0 | 4250000031230000 | Термометр лабораторний ТЛ - 2 |  | 19.12.2019 | 182,90 | 0,00 |
| 974 | 425000003124 | 0 | 4250000031240000 | Термометр лабораторний ТЛ - 2 |  | 19.12.2019 | 182,90 | 0,00 |
| 975 | 425000003125 | 0 | 4250000031250000 | Термометр ТТЖ-П 0+100/1 |  | 19.12.2019 | 162,82 | 0,00 |
| 976 | 425000003126 | 0 | 4250000031260000 | Холодильник ХШ-1-300 |  | 19.12.2019 | 37,38 | 0,00 |
| 977 | 425000003127 | 0 | 4250000031270000 | Холодильник ХШ-1-300 |  | 19.12.2019 | 37,38 | 0,00 |
| 978 | 425000003128 | 0 | 4250000031280000 | Холодильник ХШ-1-300 |  | 19.12.2019 | 37,38 | 0,00 |
| 979 | 425000003129 | 0 | 4250000031290000 | Холодильник ХШ-1-300 |  | 19.12.2019 | 37,38 | 0,00 |
| 980 | 425000003130 | 0 | 4250000031300000 | Холодильник ХШ-1-300 |  | 19.12.2019 | 37,38 | 0,00 |
| 981 | 425000003131 | 0 | 4250000031310000 | Холодильник ХШ-1-300 |  | 19.12.2019 | 37,39 | 0,00 |
| 982 | 425000003132 | 0 | 4250000031320000 | Штатив лабораторний ШЛ-02 |  | 19.12.2019 | 126,00 | 0,00 |
| 983 | 425000003133 | 0 | 4250000031330000 | Штатив універсальний |  | 19.12.2019 | 133,34 | 0,00 |
| 984 | 425000003134 | 0 | 4250000031340000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 985 | 425000003135 | 0 | 4250000031350000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 986 | 425000003136 | 0 | 4250000031360000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 987 | 425000003137 | 0 | 4250000031370000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 988 | 425000003138 | 0 | 4250000031380000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 989 | 425000003139 | 0 | 4250000031390000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 990 | 425000003140 | 0 | 4250000031400000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 991 | 425000003141 | 0 | 4250000031410000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 992 | 425000003142 | 0 | 4250000031420000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 993 | 425000003143 | 0 | 4250000031430000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 994 | 425000003144 | 0 | 4250000031440000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 995 | 425000003145 | 0 | 4250000031450000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 996 | 425000003146 | 0 | 4250000031460000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 997 | 425000003147 | 0 | 4250000031470000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 998 | 425000003148 | 0 | 4250000031480000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 999 | 425000003149 | 0 | 4250000031490000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 1000 | 425000003150 | 0 | 4250000031500000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 1001 | 425000003151 | 0 | 4250000031510000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 1002 | 425000003152 | 0 | 4250000031520000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 1003 | 425000003153 | 0 | 4250000031530000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 1004 | 425000003154 | 0 | 4250000031540000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 1005 | 425000003155 | 0 | 4250000031550000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 1006 | 425000003156 | 0 | 4250000031560000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 1007 | 425000003157 | 0 | 4250000031570000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 1008 | 425000003158 | 0 | 4250000031580000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 1009 | 425000003159 | 0 | 4250000031590000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 1010 | 425000003160 | 0 | 4250000031600000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 1011 | 425000003161 | 0 | 4250000031610000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 1012 | 425000003162 | 0 | 4250000031620000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 1013 | 425000003163 | 0 | 4250000031630000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 1014 | 425000003164 | 0 | 4250000031640000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 1015 | 425000003165 | 0 | 4250000031650000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 1016 | 425000003166 | 0 | 4250000031660000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 1017 | 425000003167 | 0 | 4250000031670000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 1018 | 425000003168 | 0 | 4250000031680000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 1019 | 425000003169 | 0 | 4250000031690000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 1020 | 425000003170 | 0 | 4250000031700000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 1021 | 425000003171 | 0 | 4250000031710000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 1022 | 425000003172 | 0 | 4250000031720000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 1023 | 425000003173 | 0 | 4250000031730000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 1024 | 425000003174 | 0 | 4250000031740000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 1025 | 425000003175 | 0 | 4250000031750000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 1026 | 425000003176 | 0 | 4250000031760000 | Вогнегасник ВП-5 |  | 19.12.2019 | 250,00 | 0,00 |
| 1027 | 425000003190 | 0 | 4250000031900000 | Ручний насос ОТАЛ Mini ПП Burkle |  | 10.07.2020 | 3 072,00 | 640,00 |
|  |  |  |  | **РАЗОМ** |  |  | **11 406 498,73** | **221 993,99** |

Секретар міської ради Василь МАЙСТРЕНКО