Додаток 1

до рішення виконкому

від24.03.2021 №113

РОЗРАХУНОК РІЧНОГО ПЛАНУ

ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ/

НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ПОСТАЧАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ НА 2021 рік

**ТОВ "Малин Енергоінвест"**

(найменування суб’єкта господарювання)

котельні: вул. Машинобудівників, вул Лисенка, вул Гагаріна, вул. Барміна.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Показники | Одиниці  виміру | 2016 р.  факт | 2017 р. факт | 2018 р.  факт | Період,  що  передує  базовому  (факт)  2019р. | Базовий  період  (факт)  2020р. | Річний план на  2021р. | Зокрема за місяць | | | | | | | | | | | |
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| і | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Відпуск теплової енергії з колекторів власних генерувальних джерел, усього, зокрема | Гкал | 11453,3 | 10020,7 | 10711,2 | 7458,6 | 7077,2 | 7309 | 1238 | 1118 | 1238 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 1198 | 1238 |
| 1.1 | на установках, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | котельні | Гкал | 11453,3 | 10020,7 | 10711,2 | 7458,6 | 7077,2 | 7309 | 1238 | 1118 | 1238 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 1198 | 1238 |
| 2 | Надходження в мережу суб'єкта господарювання теплової енергії, яка вироблена іншими виробниками, усього, зокрема: | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | покупна теплова енергія (розшифрувати за назвами виробників) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | теплова енергія інших власників для транспортування мережами суб'єкта господарювання (розшифрувати за власниками) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Надходження теплової енергії в мережу суб'єкта господарювання, усього (пункт 2 + пункт 1) | Гкал | 11453,3 | 10020,7 | 10711,2 | 7458,6 | 7077,2 | 7309 | 1238 | 1118 | 1238 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 1198 | 1238 |
| 4 | Втрати теплової енергії в теплових мережах суб'єкта господарювання, усього: | Гкал | 783,6 | 684,2 | 744,5 | 548,7 | 531,7 | 413 | 70 | 63 | 70 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 68 | 70 |
|  | те саме у відсотках від пункту 3 | % | 6,8 | 6,8 | 7,0 | 7,4 | 7,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 4.1 | зокрема втрати в теплових мережах суб'єкта господарювання теплової енергії інших власників (розшифрувати за власниками) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | те саме у відсотках від пункту 2.2 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Надходження теплової енергії суб'єкта господарювання в мережу інших теплотранспортувальних організацій | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Втрати теплової енергії суб'єкта господарювання в теплових мережах інших теплотранспортувальних організацій | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | те саме у відсотках від пункту 3 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корисний відпуск теплової енергії з мереж суб'єкта господарювання, усього, зокрема: | Гкал | 10669,7 | 9336,5 | 9966,7 | 6909,9 | 6545,5 | 6896 | 1168 | 1055 | 1168 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 1130 | 1168 |
| 7.1 | теплова енергія інших власників (розшифрувати за назвами власників) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | господарські потреби ліцензованої діяльності суб'єкта господарювання | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | корисний відпуск теплової енергії власним споживачам суб'єкта господарювання, усього, зокрема на потреби: | Гкал | 10669,7 | 9336,5 | 9966,7 | 6909,9 | 6545,5 | 6896 | 1168 | 1055 | 1168 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 1130 | 1168 |
| 7.3.1 | населення | Гкал | 8147,1 | 7384,7 | 7595,3 | 4938,8 | 4528,9 | 4859 | 823 | 743 | 823 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 797 | 823 |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 | % | 76,4 | 79,1 | 76,2 | 71 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 7.3.2 | релігійних організацій | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3.3 | бюджетних установ та організацій | Гкал | 2329,4 | 1767,8 | 2090,5 | 1830,7 | 1914,1 | 1907 | 323 | 292 | 323 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 313 | 323 |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 | % | 21,8 | 18,9 | 21,0 | 26 | 29,2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 |
| 7.3.4 | інших споживачів | Гкал | 193,2 | 184,0 | 280,9 | 140,4 | 102,5 | 130 | 22 | 20 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 22 |
|  | те саме у відсотках від пункту 7.3 | % | 1,8 | 2,0 | 2,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Теплове навантаження об'єктів теплоспоживання власних споживачів суб'єкта господарювання, усього, зокрема на потреби: | Гкал/год | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 4,2 | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 8.1 | населення | Гкал/год | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,2 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 8.2 | релігійних організацій | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 | бюджетних установ та організацій | Гкал/год | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 8.4 | інших споживачів | Гкал/год | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 9. | Відпуск теплової енергії суб'єкта господарювання на надання комунальних послуг споживачам, зокрема: | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | постачання теплової енергії, зокрема на потреби: | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1 | населення | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.2 | релігійних організацій | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.3 | бюджетних установ та організацій | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.4 | інших споживачів | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | постачання гарячої води, зокрема на потреби: | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1 | населення | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.2 | релігійних організацій | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.3 | бюджетних установ та організацій | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.4 | інших споживачів | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |