ПЛАН

заходів щодо підготовки господарства КНП«Малинська

міська лікарня» ММР  в м. Малин до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022рр.

| № п/п | Назва заходу |  | Термін виконання |  | Відповідальні особи |  | Орієнтовна вартість робіт (тис.грн) |  | Джерело фінансування |  | Примітка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 |  | Весняний технічний огляд стану будівель і споруд |  | 21.04.21р. |  | Начальник АГЧ Лещенко О.В. |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Закрити на механічні замки вхідні двері в ТП, горища, підвали |  | 30.04.21р. |  | Начальник АГЧ Лещенко О.В. |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Скласти дефектні акти по обладнанню котельні, теплових пунктах, тепломережі |  | 04.05.21р. |  | Начальник АГЧ Лещенко О.В. |  |  |  |  |  | і |
| 4 |  | Розробити плани-графіки проведення капітального та поточного ремонтів системи опалення |  | 08.04.21р. |  | Лещенко О.В. Мирутенко Ф.С. |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Отримати дозволи на виконання робіт устаткування підвищеної небезпеки (котельня, ліфти, киснева станція) |  | 15.06.21р. |  | Ярошова Т.В. |  | 14,0 |  |  |  |  |
| 6 |  | Провести перевірку робочого стану приладів пожежогасіння, докомплектувати їх згідно нормативів. |  | 15.09.21р. |  | Ярошова Т.В. |  | 10,0 |  |  |  |  |
| 7 |  | Провести ремонт м’яких покрівель: -блок допоміжних відділень-862,0м² -котельня-340м² |  |  |  | Начальник АГЧ Лещенко О.В. |  | 49,0 71,0 |  |  |  |  |

| 8 |  | Законопатити вікна, дверні коробки. | 14.09.21р. | Зав. відділенням | 0,2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | Провести навчання та перевірку знань з оперативно - виробничим персоналом теплового господарства. | 01.09.21р. | Лещенко О.В. Ярошова Т.В. | 1,2 |  |  |
| 10 |  | Провести проти аварійні тренування персоналу щодо ліквідації технологічних порушень в : - теплових мережах та опалювальних систем будівель; - електромереж. | 10.09.21р. | Мирутенко.Ф.С. Лещенко О.В. |  |  |  |
| 11 |  | Ремонтні роботи по цокольній частині поліклініки: - штукатурка зовнішня - 62 м2, - покрівлі входів в підвал - 23,6 м2 | 10.10.21р. | Начальник АГЧ Лещенко О.В. | 1,8 1,5 |  |  |
| 12 |  | Виконання промивання устаткування теплових мереж. | 10.09.21р. | Начальник АГЧ Лещенко О.В. | 2,3 |  |  |
| 13 |  | Провести випробування теплових мереж на щільність. | 14.09.21р |  |  |  |  |
| 14 |  | Проведення робіт по завозу в повному обсязі картоплі та продовольчої продукції на зимове зберігання. | 15.09.21р. | Лещенко О.В.Мирутенко Т.П. |  |  |  |
| 15 | Заготовити піщано - сольову суміш - 3,8 тн |  | 16.11.21р. | Лещенко О.В. |  |  |  |
| 16 |  | Тепломережі: заміна труб на попередньо ізольовані 310 м.п. |  | Адміністрація | 1822 |  |  |
| 17 |  | Заміна вікон 825 шт. |  |  | 3876,0 |  |  |
| 18 |  | Провести повірку манометрів котельні, тепломережі |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Рем.онт теплової ізоляції тепломережі 420 м.п. | 15.08.21р. | Лещенко О.В. | 16,5 |  |  |
| 20 |  | Скління вікон - 39м² | 15.09.2021р. | -//-//- | 3,8 |  |  |
| 21 |  | Перевірка протипожежних гідрантів 2шт. | 15.07.2021р. |  | 1,0 |  |  |
| 22 |  | Роботи по перекладанню липневої каналізації d=200мм, 30м.п. | 24.08.2021р. | -//-//- | 12,0 |  |  |
| 23 |  | Промивка трубопроводів господарчої та ливневої каналізації - 400 мм, 40 м.п. | 27.08.2021р. | -//-//- | 6,8 |  |  |
| 24 |  | Ремонт водо мережі d=50мм головного корпусу-194 м.п. (протипожежного) | 1.06.21р. | Лещенко О.В. | 28,0 |  |  |
| 25 |  | Ремонт вимощення головного корпусу лікарні - 80м2 | 14.08.21р. | -//-//- | 1,8 |  |  |
| 26 |  | Ремонт покрівель з оцинкованої покрівельної сталі козирків входів в підвали - 24м2 | 17.07.21р. | -//-//- | 2,8 |  |  |
| 27 |  | Реконструкція цегляних стін - 6 м та м’якої покрівлі 273 м2 на недіючій котельні КНП «ММЛ» ММР | 26.10.21р. | Лещенко О.В. | 38,0 |  |  |
| 28 |  | Закрити відкриті горловини колодязів зовнішніх систем каналізації, водопроводу. | 25.05.21р. | Лещенко О.В. | 0,4 |  |  |
| 29 |  | Вогнезахистне просочення деревяних елементів стропильних систем дахів - поліклініка -1080м2 - інфекційне відділення - 655м2 | 01.10.21р. | Лещенко О.В. | 72,8 |  |  |
| 30 |  | Перевірити технічний стан механізмів відкривання вікон, дверей, воріт і при необхідності відремонтувати.відкривання вікон, дверей, воріт і при необхідності відремонтувати. | 15.09.21р. | Лещенко О.В. | 1,8 |  |  |

Виконавець Ярошов М.Ф.