|  | Річний план ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КП «Гранітне-Комунгосп» смт Гранітне на 12 місяців 2023 р. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (найменування ліцензіата) |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Показники | Значення, тис. м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Факт (2018р.) | Факт (2019р.) | Факт (2020р.) | Факт (2021р.) | Факт (2022р.) | перед-бачено діючим тарифом | плановий період (2023 р.) |
| 1 | Піднято води насосними станціями (І підйом) | 41,9 | 41,9 | 40,2 | 42,8 | 37,6 | 41,5 | 40,9 |
| 2 | Витрати води на технологічні та господарські потреби | 3,5 | 3,7 | 3,2 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 3,4 |
| 3 | Поставлено води сторонніми підприємствами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | Подано води в мережу (ІІ підйом) | 38,4 | 38,2 | 37,0 | 39,2 | 34,4 | 38 | 37,4 |
| 5 | Витрати води на технологічні та господарські потреби після ІІ підйому, у тому числі на потреби: | 0 | 0 | 0 | 15,9 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | водопровідного господарства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | каналізаційного господарства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Втрати та не обліковані витрати води при транспортуванні | 11,2 | 17,1 | 17,4 | 15,9 | 14,3 | 14,1 | 15,2 |
| 7 | Реалізація води, у тому числі на потреби: | 27,1 | 21,0 | 19,6 | 23,3 | 20,1 | 23,9 | 22,2 |
|  | населення | 20,8 | 16,1 | 17,0 | 21,6 | 16,9 | 19,1 | 18,5 |
|  | інших водопровідно-каналізаційних господарств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | бюджетних установ | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
|  | інших споживачів | 5,8 | 4,2 | 2,0 | 1,6 | 2,5 | 4,2 | 3,2 |
| 8 | Пропуск стоків через очисні споруди | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | у тому числі біологічна очистка стоків | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Загальний обсяг водовідведення, у тому числі на потреби: | 27,1 | 21,1 | 22,0 | 27,2 | 21,9 | 24,4 | 23,9 |
|  | населення | 20,7 | 16,6 | 18,0 | 23,1 | 19,4 | 19,2 | 19,6 |
|  | інших водопровідно-каналізаційних господарств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетних установ | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
|  | інших споживачів | 5,8 | 4,0 | 3,7 | 4,0 | 2,0 | 4,7 | 3,9 |

Директор КП «Гранітне-комунгосп»                                                                        Михайло МИХАЙЛЕНКО

Додаток 3

| № з/п | Показники | Значення, тис. м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт (2018р.) | Факт (2019р.) | Факт (2020р.) | Факт (2021р.) | Факт (2022р.) | перед-бачено діючим тарифом | плановий період (2023 р.) |
| 1 | Піднято води насосними станціями (І підйом) | 41,9 | 41,9 | 40,2 | 42,8 | 37,6 | 41,5 | 40,9 |
| 2 | Витрати води на технологічні та господарські потреби | 3,5 | 3,7 | 3,2 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 3,4 |
| 3 | Поставлено води сторонніми підприємствами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | Подано води в мережу (ІІ підйом) | 38,4 | 38,2 | 37,0 | 39,2 | 34,4 | 38,0 | 37,4 |
| 5 | Витрати води на технологічні та господарські потреби після ІІ підйому, у тому числі на потреби: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | водопровідного господарства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | каналізаційного господарства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Втрати та не обліковані витрати води при транспортуванні | 11,2 | 17,1 | 17,4 | 15,9 | 14,3 | 14,1 | 15,2 |
| 7 | Реалізація води, у тому числі на потреби: | 27,1 | 21,0 | 19,6 | 23,3 | 20,1 | 23,9 | 22,2 |
|  | населення | 20,8 | 16,1 | 17,0 | 21,6 | 16,9 | 19,1 | 18,5 |
|  | інших водопровідно-каналізаційних господарств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | бюджетних установ | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
|  | інших споживачів | 5,8 | 4,2 | 2,0 | 1,6 | 2,5 | 4,2 | 3,2 |

Додаток 4

| № з/п | Показники | Значення, тис. м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт (2016р.) | Факт (2017р.) | Факт (2018р.) | Факт (2019 р.) | Факт (2020р.) | перед-бачено діючим тарифом | плановий період (2021 р.) |
| 1 | Пропуск стоків через очисні споруди | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | у тому числі біологічна очистка стоків | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Загальний обсяг водовідведення, у тому числі на потреби: | 27,1 | 21,1 | 22,0 | 27,2 | 21,9 | 24,4 | 23,9 |
|  | населення | 20,7 | 16,6 | 18,0 | 23,1 | 19,4 | 19,2 | 19,6 |
|  | інших водопровідно-каналізаційних господарств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетних установ | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
|  | інших споживачів | 5,8 | 4,0 | 3,7 | 4,0 | 2,0 | 4,7 | 3,9 |