|  | Річний план ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КП «Гранітне-Комунгосп» с. Федорівка на 12 місяців 2023 р. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (найменування ліцензіата) |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Показники | Значення, тис. м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Факт (2018р.) | Факт (2019р.) | Факт (2020р.) | Факт (2021р.) | Факт (2022р.) | перед-бачено діючим тарифом | плановий період (2023 р.) |
| 1 | Піднято води насосними станціями (І підйом) | 5,6 | 4,8 | 5,6 | 5,6 | 6,6 | 3,6 | 5,6 |
| 2 | Витрати води на технологічні та господарські потреби | 2,0 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,7 |
| 3 | Поставлено води сторонніми підприємствами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | Подано води в мережу (ІІ підйом) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Витрати води на технологічні та господарські потреби після ІІ підйому, у тому числі на потреби: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | водопровідного господарства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | каналізаційного господарства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Втрати та не обліковані витрати води при транспортуванні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Реалізація води, у тому числі на потреби: | 3,6 | 2,9 | 4,1 | 4,1 | 4,8 | 2,1 | 3,9 |
|  | населення | 3,6 | 2,9 | 4,1 | 4,1 | 4,8 | 2,1 | 3,9 |
|  | інших водопровідно-каналізаційних господарств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | бюджетних установ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | інших споживачів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Пропуск стоків через очисні споруди | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | у тому числі біологічна очистка стоків | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Загальний обсяг водовідведення, у тому числі на потреби: | 2,8 | 4 | 5,9 | 5,9 | 6,2 | 1,3 | 5,0 |
|  | населення | 2,8 | 4 | 5,9 | 5,9 | 6,2 | 1,3 | 5,0 |
|  | інших водопровідно-каналізаційних господарств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетних установ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | інших споживачів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Директор КП «Гранітне-комунгосп»                                                                        Михайло МИХАЙЛЕНКО

Додаток 1

| № з/п | Показники | Значення, тис. м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт (2018р.) | Факт (2019р.) | Факт (2020р.) | Факт (2021р.) | Факт (2022р.) | перед-бачено діючим тарифом | плановий період (2023 р.) |
| 1 | Піднято води насосними станціями (І підйом) | 5,6 | 4,8 | 5,6 | 5,6 | 6,6 | 3,6 | 5,6 |
| 2 | Витрати води на технологічні та господарські потреби | 2,0 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,7 |
| 3 | Поставлено води сторонніми підприємствами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | Подано води в мережу (ІІ підйом) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Витрати води на технологічні та господарські потреби після ІІ підйому, у тому числі на потреби: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | водопровідного господарства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | каналізаційного господарства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Втрати та не обліковані витрати води при транспортуванні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Реалізація води, у тому числі на потреби: | 3,6 | 2,9 | 4,1 | 4,1 | 4,8 | 2,1 | 3,9 |
|  | населення | 3,6 | 2,9 | 4,1 | 4,1 | 4,8 | 2,1 | 3,9 |
|  | інших водопровідно-каналізаційних господарств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | бюджетних установ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | інших споживачів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Додаток 2

| № з/п | Показники | Значення, тис. м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт (2016р.) | Факт (2017р.) | Факт (2018р.) | Факт (2019 р.) | Факт (2020р.) | перед-бачено діючим тарифом | плановий період (2021 р.) |
| 1 | Пропуск стоків через очисні споруди | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | у тому числі біологічна очистка стоків | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Загальний обсяг водовідведення, у тому числі на потреби: | 2,8 | 4 | 5,9 | 5,9 | 6,2 | 1,3 | 5,0 |
|  | населення | 2,8 | 4 | 5,9 | 5,9 | 6,2 | 1,3 | 5,0 |
|  | інших водопровідно-каналізаційних господарств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджетних установ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | інших споживачів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |